Nasz znak:HŚ.9020.2.22.14.2023.AK Skierniewice, dnia 27 października 2023 r.

**Gmina Nowy Kawęczyn**

**Nowy Kawęczyn 32**

**96-115 Nowy Kawęczyn**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając   
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.   
z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.   
poz. 2294).

**stwierdza**

**przydatność wody wodociągu Kolonia Starorawska do spożycia**

**UZASADNIENIE**

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Kolonia Starorawska czyli Gmina Nowy Kawęczyn przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych   
w dniu:

- 06.09.2023 r. z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze, sprawozdanie z badań z dnia 13.09.2023 r. nr P/0/05/2023/364/FM/2,

- 19.09.2023 r. z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze, raport z badań mikrobiologicznych wody z dnia 22.09.2023 r. nr 403/2023,

- 09.10.2023 r. z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze, raport z badań mikrobiologicznych wody z dnia 12.10.2023 r. nr 424/2023,

- 24.10.2023 r. z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze, raport z badań fizyko-chemicznych wody z dnia 24.10.2023 r. nr 205W/2023.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A i B w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS   
w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego sprawozdania oraz raportów, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną (raport z wyników badań z dnia 24.10.2023 r. nr OL.PBŚiŚP.9051.505.436.2.2023) stwierdza się, że jakość wody wodociągu Kolonia Starorawska odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.