## Arkusz1
formularz cenowy
Znak sprawy: ZP.272.2.96.2020
WZORCOWANIA WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO
| lp | przedmiot zamówienia | zakres usługi | termin usługi | ilość | wartość brutto
Laboratoriumw Elblągu | 1. | Wzorce masy: 20mg, 200mg, 5g, 20g, 100g, klasa dokładności F2 | Wzorcowanie w jednostce akredytowanej. Wystawienie świadectw wzorcowania z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością. | listopad | 5
| 2. | Wzorcowanie wzorca masy 1000g | Wzorcowanie wzorca masy 1 kg stosowanego do adjustacji wagi (świadectwo wzorcowania z niepewnością pomiaru, zgodność z wymaganiami) | listopad | 1
| 3. | Wzorcowanie wzorca masy 500 g wymaganiami) | Wzorcowanie wzorca masy 500 g stosowanego do adjustacji wagi (świadectwo wzorcowania z niepewnością pomiaru, zgodność z wymaganiami) | listopad | 1
| 4. | Wzorcowanie spektrofotometru typ GENESYS 10 VIS | Wzorcowanie w jednostce akredytowanej. Wzorcowanie przy długości fali: 400;410; 420; 450; 510; 585; Wystawienie świadectwa wzorcowania z podaniem wyniku i oszacowaną niepewnością. | listopad | 1
razem:
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury rozeznania cenowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji;
Płatność realizowana będzie każdorazowo po wykonaniu usługi w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną dostawę na rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę zapłaty faktury VAT uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej na adres: faktury@sanepid.olsztyn.pl wraz z oświadczeniem: „Sprzedawca oświadcza, że zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.” Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEFexpert (https:\\pefexpert.pl). Adresem PEF Zamawiającego jest NIP: 739-00-10-641.
|  | ……………………………… |  |  |  | …………………………….
|  | data |  |  |  | podpis osoby uprawnionej do reprezentaccji