Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego – działalność kontrolna


Miejscowość, dnia 25 czerwca 2026 r.
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33
96-100 Skierniewice

( oznaczenie organu )
Ocena jakości wody w kąpielisku*

Nr 1/HŚ/26
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach na podstawie § 4 i § 5 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) w związku z:
sprawozdaniem* z dnia 25.06.2026 r., Nr PBŚiŚP.9051.505.257.2026 z badań mikrobiologicznych przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE Skierniewice 
i wizualnej oceny jakości wody przeprowadzonej przez pracowników Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska PSSE Skierniewice

dotyczących  próbki* wody 

1. nr 63/HŚ/26/1                                  -                          pomost lewy
(kod próbki w terenie)                                                  ( punkty pobrania)
pobranej* do badania, Protokół Nr 63/HŚ/26  z dnia 22.06.2026 r. z pobrania  próbek wody 
z kąpieliska*  
                        
nad zalewem Zadębie, 96-100 Skierniewice, ul. Konwaliowa
                                                                          (nazwa obiektu)    
                   Pływalnia Miejska „NAWA” Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice, ul. Prusa 6A

                                                                    ( organizator obiektu )
stwierdza, że
- pod względem ocenianych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone 
w w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Woda nadaje się  do kąpieli. *
* - wybrać właściwe (pozostałe usunąć) 

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Justyna Łukasik
dokument podpisany elektronicznie*
Otrzymują:

1. 
Pływalnia Miejska „NAWA” Sp. z o.o.

    
ul. Prusa 6A
    
96-100 Skierniewice
2. Urząd Miasta Skierniewice

     
ul. Rynek 1
    
96-100 Skierniewice
3. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

ul. Wodna 40
90-046 Łódź
4. a/a 
Zał. nr 3/2 do PO/N  - 02
                                
wyd. 6  z dnia 29.04.2026r.  str. 1/1

