## Arkusz1
Wykaz zbędnych i zuzytych składników rzeczowych majątku ruchomego w CLB Kraków
Lp. | Nazwa składnika mienia | Nr inwentarzowy nowy | Szacowana wartość rynkowa | Stan składnika zużyty/zbędny
1 | Krzesło obrotowe wyściełane | M/M01/06953/2019 | 40 | Mebel wyeksploatowany, oparcie do naprawy, tapicerka do czyszczenia, kółka częściowo starte
2 | Wytrząsarka KS 250 Basic z wyposaż. | PST/P01/01510/2019 | 260 | Obroty wytrząsarki niestabilne, elementy z tworzyw sztucznych i gumy częściowo wypracowane
3 | Wytrząsarka HS 501, IKA, digital, ruch posuwisty | ST/801/02108/2019 | 900 | Obroty wytrząsarki niestabilne
4 | Wyparka obrotowa RV 10 basic plus V | PST/P01/03467/2019 | 1220 | częściowo wyeksploatowana
5 | Wirówka laboratoryjna MPW-340 | PST/P01/00408/2019 | 90 | wyeksploatowana, częściowo skorodowana, niekompletna (brak akcesoriów-próbówek)
6 | Wirówka TEC MODEL HN-S2 | NST/N01/02698/2019 | 50 | wyeksploatowana, częściowo skorodowana, niekompletna (brak akcesoriów-próbówek)
7 | Biureta automatyczna TOP H 50 ml | PST/P01/03050/2019 | 20 | niesprawna biureta, straciła wartość użytkową
8 | Miernik przewodnictwa (konduktometr) Mettler Toledo Seven GO pro | PST/P01/04790/2019 | 50 | miernik niesprawny - wymaga naprawy (samoistne wyłączanie podczas pracy), model przestarzały i nie spełnia wymogów jakościowych .
9 | Pipeta automatyczna Research Fix 3112/1 | NST/N01/02855/2019 | 5 | nie spełnia wymogów jakościowych (pipetuje z większym błędem niż deklaracja producenta)
10 | Waga analit. Balansowa AT 200 | PST/P01/00158/2019 | 200 | waga ponad 30-letnia, bez możliwości naprawy w razie zepsucia (brak dostępności części zamiennych), w niewielkim stopniu ważone masy odważników wzorcowych odbiegają od masy odważników podanych
w świadectwach wzorcowania
11 | Czajnik bezprzewodowy ZELMER CKE 850 IVORY | NST/N01/05950/2019 | 5 | czajnik wyeksploatowany, wyłącznik termiczny nie zawsze działa, naprawa nieopłacalna
12 | Biureta "DIGITAL" CYFROWA | PST/P01/02132/2019 | 120 | biureta technicznie przestarzała, utraciła wartość użytkową
| Biureta "DIGITAL" CYFROWA | PST/P01/02133/2019 | 120 | biureta technicznie przestarzała, utraciła wartość użytkową
13 | Biureta automatyczna "EPPENDORF" | PST/P01/02065/2019 | 120 | biureta technicznie przestarzała, utraciła wartość użytkową
14 | Krzesło obrotowe niebieskie | M/M01/12169/2019 | 50 | Mebel w dużym stopniu wyeksploatowany, tapicerka do czyszczenia , kółka częściowo starte
14.2692 | Aparat do produkcji wody ultraczystej Puerlab Classic UV+RO | ST/801/03421/2019 | 1200 | technicznie przestarzały, brak materiałów eksploatacyjnych
15 | waga analityczna XA220Y | ST/801/03085/2019 | 1800 | Waga wymaga naprawy i regulacji, nie wskazuje właściwej masy w niskich zakresach pomiarowych
16 | pompa do wody demineralizowanej do zmywarki | PST/P01/04941/2019 | 400 | pompa nieprzydatna, częściowo wyeksploatowana
16.1154 | Czajnik bezprzewodowy ZELMER typ 332.2 Symbio | NST/N01/06305/2019 | 5 | czajnik wyeksploatowany, wyłącznik termiczny nie zawsze działa, naprawa nieopłacalna
17 | Miernik wieloparametrowy HQ30D | PST/P01/04623/2019 | 200 | miernik niesprawny - wymaga naprawy, model przestarzały i nie spełniający wymogów jakościowych
18 | Myjka ultradzwiękowa Sonic -6D | PST/P01/02674/2019 | 10 | niesprawna myjka, wyeksploatowana, skorodowana, technicznie przestarzała
17.9615 | Krzeslo "Regal" | M/M01/07973/2019 | 20 | Mebel w dużym stopniu wyeksploatowany, tapicerka do czyszczenia, kółka częściowo starte, oparcie do naprawy
19 | Krzeslo "Regal" | M/M01/07970/2019 | 20 | Mebel w dużym stopniu wyeksploatowany, tapicerka do czyszczenia, kółka częściowo starte, oparcie do naprawy
20 | zlew gospodarczy | NST/N01/03189/2019 | 100 | nieprzydatny
19.8077 | termometr HACH | NST/N01/02693/2019 | 5 | częściowo uszkodzony wyświetlacz LCD, brak baterii
21 | Fotel obrotowy | M/M01/12160/2019 | 10 | Mebel uszkodzony, obicie do wymiany
22 | Fotel obrotowy | M/M01/12161/2019 | 20 | Mebel uszkodzony, obicie częściowo do wymiany
23 | Thermo kalibrator gazowy 146 | ST/644/00001/2019 | 400 | Wyeksploatowany, uszkodzone masowe przepływomierze MFC, niesprawna elektronika, m. in. wyświetlacz, naprawa nieopłacalna, brak na rynku części zamiennych
23 | Thermo NOX | NST/N01/04831/2019 | 300 | Wyeksploatowany, uszkodzony fotopowielacz i cooler, brak pompy, naprawa nieopłacalna, części zamienne niedostępne lub trudnodostępne, nie posiada zatwierdzenia typu – dokument niezbędny do pracy miernika w KSMP
25 | Thermo SO2 NR SER. 43A-30708 | NST/N01/00443/2019 | 200 | Wyeksploatowany, uszkodzona elektronika, brak pompy, lampa UV do wymiany, naprawa nieopłacalna, części zamienne niedostępne lub trudnodostępne, nie posiada zatwierdzenia typu – dokument niezbędny do pracy miernika w KSMP
26 | Thermo SO2 | NST/N01/00442/2019 | 200 | Wyeksploatowany, uszkodzona elektronika, brak pompy, lampa UV do wymiany, naprawa nieopłacalna, części zamienne niedostępne lub trudnodostępne, nie posiada zatwierdzenia typu dokument – niezbędny do pracy miernika w KSMP
27 | Thermo Powietrze Zerowe | PST/P01/01072/2019 | 150 | Wyeksploatowany, uszkodzony piec katalityczny, elektronika, zasilacz, naprawa nieopłacalna, części zamienne niedostępne lub trudnodostępne
28 | kompresor Basic 250-24W OF | NST/N01/08351/2019 | 150 | Wyeksploatowany, uszkodzenia: nieszczelność zaworów i łączeń, niesprawna pompa
29 | kompresor Basic 250-24W OF | NST/N01/08352/2019 | 150 | Wyeksploatowany, uszkodzenia: nieszczelność zaworów i łączeń, niesprawna pompa
30 | Biureta cyfrowa TITREX | PST/P01/01612/2019 | 5 | niesprawna używana przez kilkanaście lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 1993
31 | Biureta cyfrowa TITREX | PST/P01/01603/2019 | 5 | niesprawna używana przez kilkanaście lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 1993
32 | Biureta cyfrowa | NST/N01/09998/2019 | 5 | niesprawna używana przez kilkanaście lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 1994
33 | Biureta cyfrowa | PST/P01/01579/2019 | 5 | niesprawna używana przez kilkanaście lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 1994
34 | Biureta cyfrowa | PST/P01/02938/2019 | 10 | niesprawna używana przez kilka lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 2007
35 | Biureta automatyczna Brand Digital | PST/P01/01593/2019 | 5 | niesprawna używana przez kilkanaście lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 1996
36 | Biureta automatyczna | NST/N01/09919/2019 | 10 | niesprawna używana przez kilka lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 2007
37 | Biureta cyfrowa | PST/P01/01620/2019 | 5 | niesprawna używana przez kilkanaście lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 1994
38 | Biureta cyfrowa 50ML | PST/P01/00780/2019 | 5 | niesprawna używana przez kilka lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 2014
39 | Biureta cyfrowa 50ML | PST/P01/00784/2019 | 5 | niesprawna używana przez kilka lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 2014
40 | Kolumna DB-17 | PST/P01/01581/2019 | 5 | Kolumna kapilarna niesprawna używana przez kilkanaście lat. Data zakupu 1993
41 | Kolumna kapilarna RTX-5 | PST/P01/01611/2019 | 5 | Kolumna kapilarna niesprawna używana przez kilkanaście lat –Data zakupu 1994
42 | Kolumna kapilarna RTX-1 | PST/P01/01614/2019 | 5 | Kolumna kapilarna niesprawna używana przez kilkanaście lat –Data zakupu 1994
43 | Reduktor HP 1501 B DS.-6 | PST/P01/01613/2019 | 50 | Zepsuty, nie do naprawy
44 | Miernik poziomu dźwięku SVAN971 | ST/801/04081/2019 | 2000 | Niestabilne odczyty kalibracji, nie spełnia wymogów pomiarowych
45 | Miernik poziomu dźwięku SVAN971 | ST/801/04374/2019 | 2500 | Niestabilne odczyty kalibracji, nie spełnia wymogów pomiarowych
46 | Analizator akustyczny SVAN 945A (używany wyłącznie do uruchomienia stacji ENVIRO 151c) | ST/801/02110/2019 | 100 | Nie spełnia wymagań Polskiej Normy, Składnik stacji monitorowania hałasu ENVIRO
47 | Miernik wielofunkcyjny CX-461 | PST/P01/05921/2019 | 100 | Uszkodzona elektronika
48 | pH-metr mikroprocesor 196 | PST/P01/01610/2019 | 50 | Uszkodzona elektronika
49 | Aparat fotograficzny SAMSUNG S1030 | NST/N01/03945/2019 | 10 | Uszkodzona elektronika
50 | Kalkulator CASIO FX-991 | NST/N01/04634/2019 | 5 | Uszkodzona elektronika
51 | Waliza wodoodporna na przyrząd SVAN95/94 i akcesoria | NST/N01/04624/2019 | 5 | Uszkodzona mechanicznie
52 | Osłona przeciwwietrzna na mikrofon ½”(70mm) | NST/N01/04623/2019 | 1 | Uszkodzona mechanicznie
53 | Sprzęt do poboru sestonu | NST/N01/02696/2019 | 1 | Przestarzały, nie używany, aktualne metodyki wymagają innego sprzętu
54 | Siatka planktonowa GREENPOL | NST/N01/02736/2019 | 1 | Siatka zniszczona z dziurami, nie spełnia wymagań
55 | Zasilacz LAB-MED. ZM6/50 | NST/N01/02727/2019 | 40 | Przestarzały, nie używany,
56 | Licznik kolonii bakterii - LKB 2002 | PST/P01/01821/2019 | 100 | Nie używany, niekompletny, brak znacznika kolonii
57 | Mikroskop stereoskopowy SMZ-168 TL | ST/801/01972/2019 | 700 | Przestarzały, uszkodzony, słaba ostrość obrazu, uszkodzona śruba zmiany powiększenia
58 | Mikroskop SE-D-B NIKON | PST/P01/01589/2019 | 200 | Przestarzały, nie używany, słaba ostrość obrazu, aktualne metodyki wymagają innego sprzętu
59 | Mikroskop SE-D-B NIKON | PST/P01/01597/2019 | 200 | Przestarzały, nie używany, słaba ostrość obrazu, aktualne metodyki wymagają innego sprzętu
60 | Lupa binokularna | PST/P01/01586/2019 | 100 | Przestarzały, nie używany, aktualne metodyki wymagają innego sprzętu
61 | Lampa CT-200F | NST/N01/03946/2019 | 50 | Przestarzały, nie używany,
62 | Mikroskop PZO | NST/N01/09495/2019 | 100 | Przestarzały, nie używany, słaba ostrość obrazu, aktualne metodyki wymagają innego sprzętu
63 | Mikroskop PZO | NST/N01/10225/2019 | 100 | Przestarzały, nie używany, słaba ostrość obrazu, aktualne metodyki wymagają innego sprzętu
64 | Mikroskop NIKON TMS2 | NST/N01/09954/2019 | 1500 | Przestarzały, nie używany, słaba ostrość obrazu, aktualne metodyki wymagają innego sprzętu
65 | Aparat fotograficzny do mikroskopu | NST/N01/09403/2019 | 100 | Przestarzały, nie używany,
66 | Lupa podświetlana | NST/N01/10143/2019 | 20 | Przestarzały, nie używany,
67 | Aparat fotograficzny NIKON COOLPIX P100 z wyposażeniem | PST/P01/03747/2019 | 100 | uszkodzony, prześwietla zdjęcia, nie można naładować baterii
68 | Aparat fotograficzny SAMSUNG | NST/N01/03944/2019 | 15 | nie działa
69 | Krzesło NOWY STYL PERFECT PROFIL GTP CU-24 | M/M01/08634/2019 | 10 | Krzesło zniszczone, uszkodzone oparcie
70 | Krzesło NOWY STYL PERFECT PROFIL GTP CU-25 | M/M01/08632/2019 | 10 | Krzesło zniszczone, uszkodzone oparcie
71 | Krzesło NOWY STYL PERFECT PROFIL GTP CU-26 | M/M01/08633/2019 | 10 | Krzesło zniszczone, uszkodzony podłokietnik
72 | Krzesło NOWY STYL PERFECT (czarne) | M/M01/09313/2019 | 15 | Krzesło zniszczone, uszkodzone oparcie
73 | Dozownik BASIC 10 ml | NST/N01/01087/2019 | 10 | zużyty, niesprawna, używany przez kilka lat. Data zakupu 2014
74 | Dozownik BASIC 10 ml | NST/N01/01078/2019 | 10 | zużyty, niesprawny, używany przez kilka lat. Data zakupu 2014
75 | Cieplarka | NST/N01/09959/2019 | 15 | Przestarzała, nie używana, zużyta. Zakupiona przed 1991 rokiem
75 | Kalkulator CASIO | NST/N01/10324/2019 | 5 | Zepsuty, nie do naprawy, używany kilkanaście lat. Data zakupu 1994 rok
76 | Radio BOGNA | NST/N01/09776/2019 | 15 | Przestarzałe, uszkodzony potencjometr siły głosu
77 | Krzesło obrotowe | M/M01/14771/2019 | 5 | Krzesło niestabilne, grozi upadkiem – brak możliwości regulacji wysokości, wykarczone podłokietniki. Nie nadaje się do dalszego użytkowania ani do naprawy. Data zakupu 1995.
78 | Krzesło obrotowe | M/M01/14767/2019 | 5 | Krzesło niestabilne, grozi upadkiem – brak kółek, brak możliwości regulacji wysokości, wykarczone podłokietniki. Nie nadaje się do dalszego użytkowania ani do naprawy. Data zakupu 1994
79 | Krzesło obrotowe | M/M01/14539/2019 | 5 | Krzesło niestabilne, grozi upadkiem – brak kółek, brak możliwości regulacji wysokości, wykarczone podłokietniki. Nie nadaje się do dalszego użytkowania ani do naprawy. Data zakupu 1996
80 | Apteczka metalowa | NST/N01/10226/2019 | 5 | Apteczka skorodowana, używana kilkadziesiąt lat. Zakupiona przed 1991 rokiem
81 | Apteczka metalowa | NST/N01/10144/2019 | 5 | Apteczka skorodowana, używana kilkadziesiąt lat. Zakupiona przed 1991 rokiem
82 | Wózek laboratoryjny | NST/N01/09670/2019 | 10 | Wózek laboratoryjny, zniszczony, skorodowany - używany kilkadziesiąt lat. Data zakupu 1994 rok
83 | Łaźnia wodna | ST/N01/09490/2019 | 10 | Łaźnia wodna skorodowana, przecieka, nie nadaje się do naprawy. Używana kilkanaście lat. Data zakupu 1993 rok
84 | Mikropipeta 2,0-10,0 | PST/P01/01280/2019 | 5 | Mikropipeta skorodowana, niesprawna, nie nadaje się do użycia ani na części
85 | Szafa termostatyczna - chłodziarka EDESA | PST/P01/04610/2019 | 20 | Nie nadaje się do naprawy
86 | Miernik wielofunkcyjny CX-461 | PST/P01/05909/2019 | 100 | Uszkodzona elektronika
87 | Łaźnia wodna | NST/N01/09408/2019 | 10 | Łaźnia wodna skorodowana, przecieka, nie nadaje się do naprawy. Używana kilkanaście lat. Zakupiona przed 1991 rokiem
88 | Przystawka do biurka czarna | M/M01/14912/2019 | 10 | Zużyta, zniszczona okleina
89 | Szafka biurowa | M/M01/14774/2019 | 10 | Zużyta, zniszczona okleina, niestabilna, odchodzą plecy (tył szafki)
90 | Biurko | M/M01/15140/2019 | 15 | Zużyte, zniszczona okleina, niestabilne,
91 | Biurko czarne | M/M01/14769/2019 | 15 | Zużyte, zniszczona okleina, niestabilne,
92 | Biurko czarno-białe | M/M01/14660/2019 | 15 | Zużyte, zniszczona okleina, niestabilne,
93 | Szafka czarno-biała | M/M01/14913/2019 | 5 | Zużyta, zniszczona okleina
94 | Biurko | M/M01/14535/2019 | 15 | Zużyte, zniszczona okleina, niestabilne,
95 | Biurko | M/M01/14914/2019 | 15 | Zużyte, zniszczona okleina, niestabilne,
96 | Biurko | M/M01/14910/2019 | 15 | Zużyte, zniszczona okleina, niestabilne,
97 | Szafka pod biurko | M/M01/14540/2019 | 5 | Odpada tył, nie domykają się drzwi półki, zniszczona okleina
98 | Szafka z szufladami | M/M01/14776/2019 | 5 | Nie domykają się drzwi półki, zniszczona okleina, konstrukcja rozpada się
99 | Szafa duża czarna | M/M01/14915/2019 | 15 | Konstrukcja rozpada się, niestabilna konstrukcja, szafa przytwierdzona do ściany
100 | Szafka czarna | M/M01/14764/2019 | 15 | Konstrukcja rozpada się, niestabilna konstrukcja, szafa przytwierdzona do ściany
101 | Regał czarny | M/M01/15129/2019 | 10 | Niestabilna konstrukcja przytwierdzony do ściany
102 | Szafa duża czarna | M/M01/15399/2019 | 20 | Konstrukcja rozpada się i jest niestabilna
103 | Szafka czarna | M/M01/14770/2019 | 15 | Rozklejona, niestabilna konstrukcja przytwierdzona do ściany
104 | szafa czarna jednodrzwiowa | M/M01/14536/2019 | 15 | Zużyta, niestabilna konstrukcja
105 | szafa czarna jednodrzwiowa | M/M01/15132/2019 | 15 | Zużyta, niestabilna konstrukcja
106 | Stół stojący | M/M01/14780/2019 | 20 | Zużyty, konstrukcja stabilna, zniszczony blat
107 | biurko czarne z szufladą | M/M01/15263/2019 | 10 | Zniszczone, niestabilna konstrukcja
108 | Wirówka laboratoryjna MPW 211 | PST/P01/01052/2019 | 190 | Przestarzała, wyeksploatowana, części zamienne trudnodostępne
109 | System BAKER spe 12G do ekstrakcji do fazy stałej | PST/P01/01276/2019 | 115 | Uszkodzony, pęknięta komora wytwarzania próżni. Ze względu BHP użytkowanie niedopuszczalne.
110 | Chwytacz dna typu Ekmana | PST/P01/03286/2019 | 300 | Częściowo zużyty, aktualne metodyki wymagają innego sprzętu
111 | Draga biologiczna denna + zapasowa siatka o dł. 50 cm | PST/P01/03787/2019 | 280 | Częściowo zużyty, aktualne metodyki wymagają innego sprzętu
112 | Wytrząsarka TTS 2 | PST/P01/03052/2019 | 120 | Przestarzała, wyeksploatowana, części zamienne trudnodostępne
113 | Biureta cyfrowa 25 ml | PST/P01/01949/2019 | 80 | Zużyta, uszkodzona
114 | Łaźnia wodna LW-8 | NST/N01/02080/2019 | 90 | Częściowo zużyta
115 | Miernik wieloparametrowy MULTI 340i | ST/801/01666/2019 | 200 | Wyeksploatowany, przestarzały, niesprawny
116 | Urządzenie sczytujące KW:YSI (model N71J) | PST/P01/03766/2019 | 180 | Wyeksploatowany, przestarzały
117 | Krzesło Webstar GTP C38 | M/M01/08033/2019 | 30 | Zużyte i uszkodzone
118 | Mieszadło magnetyczne | PST/P01/03421/2019 | 50 | Wyeksploatowane, niesprawne
119 | Wieloparametrowy miernik YSI | ST/801/02234/2019 | 200 | Wyeksploatowany, niesprawny
120 | Wieloparametrowy miernik YSI | ST/801/02237/2019 | 200 | Wyeksploatowany, niesprawny
121 | Waga analityczna wyposażona w monolityczny system wagowy XA60/220Y | ST/801/03101/2019 | 1890 | Częściowo wyeksploatowana. Niesprawna, uszkodzona elektronika, brak możliwości naprawy, płyta VGA niedostępna u Producenta. Zalecana utylizacja wagi – Potwierdzenie naprawy 006/KR/20220105
122 | Czajnik Zelmer | NST/N01/04564/2019 | 5 | Zużyty , niesprawny
123 | Próbo pobieraki (czerpaki) do wody | PST/P01/03292/2019 | 120 | Zużyte i uszkodzone
124 | Szafka 2-drzwiowa zielona | M/M01/06984/2019 | 80 | sprawna
125 | Szafka 2-drzwiowa wysoka zielona + nakładka | M/M01/06983/2019 | 150 | sprawna
126 | Szafa 2-drzwiowa | M/M01/06902/2019 | 160 | sprawna
127 | Biurko | M/M01/06921/2019 | 140 | sprawne
128 | Biurko | M/M01/06927/2019 | 120 | sprawne
129 | Biurko | M/M01/07076/2019 | 45 | sprawne
130 | Krzesło wyściełane konferencyjne | M/M01/06895/2019 | 30 | wyeksploatowane
131 | Krzesło wyściełane konferencyjne | M/M01/06912/2019 | 30 | wyeksploatowane
132 | Krzesło obrotowe "Regal" | M/M01/07967/2019 | 50 | wyeksploatowane
133 | Krzesło obrotowe skórzane | M/M01/12731/2019 | 80 | wyeksploatowane
134 | Krzesło obrotowe metalowe | M/M01/06904/2019 | 30 | wyeksploatowane
135 | Krzesło obrotowe metalowe | M/M01/06950/2019 | 30 | wyeksploatowane
136 | Krzesło obrotowe metalowe | M/M01/06943/2019 | 30 | wyeksploatowane
137 | Krzesło obrotowe metalowe | M/M01/06913/2019 | 30 | wyeksploatowane
138 | Krzesło obrotowe metalowe | M/M01/06905/2019 | 30 | wyeksploatowane
139 | Krzesło obrotowe metalowe | M/M01/06966/2019 | 30 | wyeksploatowane
140 | Krzesło obrotowe metalowe | M/M01/06951/2019 | 30 | wyeksploatowane
141 | Krzesło obrotowe metalowe | M/M01/06952/2019 | 30 | wyeksploatowane
142 | Biurko | M/M01/06920/2019 | 100 | wyeksploatowane
143 | Fotel Prestige GTP C-73 | M/M01/07036/2019 | 40 | wyeksploatowane
144 | Fotel Bravo C-38 | M/M01/07494/2019 | 20 | wyeksploatowane
145 | Krzesło Perfect GTP CU-38 | M/M01/12159/2019 | 40 | wyeksploatowane
146 | Destylator parowy VAPODEST 30 | ST/801/01821/2019 | 300 | Urządzenie 18 letnie wyeksploatowane, przestarzałe, model od dawna nie produkowany, ograniczona dostępność części zamiennych, brak materiałów eksploatacyjnych, niekompletność akcesoriów (pojemników na odczynniki i odpady).Przydatny może być jedynie jako źródło nieprodukowanych części zamiennych .Urządzenie jest zdemontowane i sprawdzenie jego działania możliwe by było po wykonaniu kosztownej instalacji wykonanej przez serwis
147 | spektrometr absorpcji atomowej z kuweta grafitowa | ST/801/02805/2019 | 18000 | Spektrometr 12 letni częściowo wyeksploatowany, stracił wartość użytkową zmiana metodyki., urządzenie już nieprodukowane- ograniczona dostępność części zamiennych, materiały eksploatacyjne typu lampy do wymiany. Zakup obdarzony dużym ryzykiem ze względu na możliwe trudności z serwisem. Urządzenie jest zdemontowane i sprawdzenie jego działania możliwe by było po wykonaniu kosztownej instalacji wykonanej przez serwis. Ponad 250 kg waga urządzenia stanowi dodatkowe utrudnienie logistyczne w tym zakresie. Laboratorium nie posiada obecnie miejsca do podłączenia urządzenia, celem jego sprawdzenia
148 | Spektrometr emisyjny z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP Opitma 2000 DV | ST/801/01348/2019 | 240 | Spektrometr 22 letni niesprawny, technicznie przestarzały, oprogramowanie urządzenia bez asysty technicznej, wyeksploatowany, naprawa urządzenia jest bardzo kosztowna (oferta z 2020 roku 10700 zł) -wg. deklaracji, serwis nie chce dać gwarancji na działanie urządzenia jakby się go nawet udało naprawić. Przydatność dla kupującego tylko jako źródło części zamiennych lub złom stalowy
149 | Waga analityczna MC5 Sartorius | ST/801/01158/2019 | 650 | Waga 25-letnia, bez możliwości naprawy w razie zepsucia (brak dostępności części zamiennych), model od dawna już nieprodukowany. W niewielkim stopniu ważone masy odważników wzorcowych odbiegają od masy odważników podanych w świadectwach wzorcowania.
150 | Spektrofotometr UV/VIS Cary 50 conc Varian | ST/801/01564/2019 | 200 | Spektrofotometr niesprawny, wyeksploatowany, bez możliwości autoryzowanej naprawy, technicznie przestarzały, bez asysty technicznej (brak części zamiennych). Model dawno wycofany z produkcji. Oprogramowanie bez asysty technicznej. Niektóre elementy wewnętrzne skorodowane (uchwyt kuwety)
151 | zmywarka laboratoryjna SCD 1160 | ST/801/02642/2019 | 460 | Zmywarka 13 letnia, niesprawna (cieknie), zdemontowana. Wymaga poważnej nieopłacalnej naprawy, model przestarzały i wyeksploatowany
152 | Chromatograf gazowy Clarus 680 | PST/P01/04047/2019 | 4500 | Urządzenie 12 letnie częściowo wyeksploatowane generator wodoru niesprawny (wchodził w skład zestawu).Oprogramowanie bez asysty technicznej
153 | Thermo kalibrator | ST/801/01387/2019 | 400 | Wyeksploatowany uszkodzony masowy przepływomierz MFC, niesprawna elektronika, naprawa nieopłacalna, brak na rynku części zamiennych
154 | Thermo NOX NR SER. 0326101926 | ST/801/01519/2019 | 300 | Wyeksploatowany, uszkodzony fotopowielacz pompa i elektronika, naprawa nieopłacalna, części zamienne niedostępne lub trudnodostępne, nie posiada zatwierdzenia typu – dokument niezbędny do pracy miernika w KSMP
155 | Thermo NOX NR SER. 0326101927 | ST/801/01518/2019 | 300 | Wyeksploatowany, uszkodzony fotopowielacz, cooler, pompa i elektronika, naprawa nieopłacalna, części zamienne niedostępne lub trudnodostępne, nie posiada zatwierdzenia typu – dokument niezbędny do pracy miernika w KSMP
156 | Environnement Ozon | ST/801/01919/2019 | 200 | Wyeksploatowany, uszkodzona elektronika, m. in. wyświetlacz oraz czujniki temp. i ciśnienia, brak lampy UV, naprawa nieopłacalna
157 | Environnement SAM-EX Dane | ST/491/00027/2019 | 400 | Wyeksploatowany, uszkodzona elektronika, m. in. porty szeregowe, zasilacz, nie - kompatybilny ze strukturą KSMP, naprawa nieopłacalna
158 | Environnement SAM-EX Dane | ST/491/00028/2019 | 400 | Wyeksploatowany, uszkodzona elektronika, m. in. płyta główna, nie -kompatybilny ze strukturą KSMP, naprawa nieopłacalna
159 | Environnement CO | ST/801/01927/2019 | 200 | Wyeksploatowany, uszkodzona elektronika, m. in. płyta zasilająca, brak pompy, naprawa nieopłacalna
160 | Environnement NOX NR SER. 381 | ST/801/01928/2019 | 300 | Wyeksploatowany, uszkodzony fotopowielacz, czujnik ciśnienia i elektronika, naprawa nieopłacalna
161 | Teledyne NOX NR SER. 1950 | ST/801/02020/2019 | 300 | Wyeksploatowany, uszkodzony fotopowielacz, cooler i elektronika, brak pompy, naprawa nieopłacalna
162 | Pobornik pyłu zawieszonego Tecora | ST/801/02019/2019 | 200 | Wyeksploatowany, zdekompletowany, brak gazomierza, uszkodzona pompa i zmieniacz, nie spełnia wymagań polskiego prawodawstwa w zakresie badań PMŚ
163 | Pobornik pyłu zawieszonego Tecora | ST/801/01770/2019 | 200 | Wyeksploatowany, zdekompletowany brak gazomierza, uszkodzona pompa i elektronika, nie spełnia wymagań polskiego prawodawstwa w zakresie badań PMŚ
164 | AUTOMATYCZNY POBORNIK PYŁU PM10LVS NR SER. 321163 | ST/801/01514/2019 | 200 | Wyeksploatowany, zdekompletowany brak gazomierza, uszkodzona pompa i elektronika, nie spełnia wymagań polskiego prawodawstwa w zakresie badań PMŚ
165 | Pobornik pyłu zawieszonego PNS MCZ | ST/801/02914/2019 | 200 | Wyeksploatowany, zdekompletowany uszkodzona pompa i elektronika, brak modułu sterującego i zasilającego zmieniacz, nie spełnia wymagań polskiego prawodawstwa w zakresie badań PMŚ
166 | Pobornik pyłu zawieszonego PNS MCZ | ST/801/02918/2019 | 200 | Wyeksploatowany, zdekompletowany uszkodzona pompa i elektronika, brak modułu zasilającego zmieniacz, nie spełnia wymagań polskiego prawodawstwa w zakresie badań PMŚ
167 | Chromatograf jonowy DIONEX DX-120 z wyposażeniem | ST/801/01352/2019 | 300 | Nie używany, przestarzały model, brak części zamiennych, nieopłacalne serwisowanie. Do wymiany supresor.
168 | Przepływowy analizator wstrzykowy FIAcpmpact Firmy MLE z wyposażeniem | ST/801/02030/2019 | 150 | Nie używany. Model przestarzały, nieopłacalne serwisowanie, brak części zamiennych.
169 | Zmodernizowany system F-my Milipore | ST/801/01417/2019 | 100 | Nie używany, wymaga wymiany membrany, zdekompletowany (zbiornik 60 l na wodę pozostawiony w Pracowni NS). Oryginalne materiały eksploatacyjne już nie produkowane.
170 | Stacja monitoringu hałasu ENVIRO 151c (stacja meteo WXT520, akumulator, kamera, kontroler, prostownik, maszt pneumatyczny, urz. sterujące) | ST/801/02415/2019 | 200 | Niesprawna – kamera uszkodzona mechanicznie, akumulator stary utracił sprawność, kontroler brak części umożliwiających przywrócenie sprawności, maszt pogięty zamontowany na samochodzie służbowym RENAULT Trafic, brak możliwości demontażu – pozostanie dziura w dachu (samochód do sprzedaży wyceniony na 3400 zł netto razem z masztem) urządzenie sterujące – przestarzałe i niesprawne.
171 | Miernik natężenia ruchu SMARTSENSOR HD RADAR | ST/800/00044/2019 | 150 | Sprawny - składnik zdekompletowanej stacji monitorowania hałasu ENVIRO, przystosowanie go do używanej obecnie stacji monitoringu jest nieuzasadnione ekonomicznie, może zostać przekazana
172 | Zmodernizowany system firmy Millipore | ST/801/01418/2019 | 1000 | Przestarzały, oryginalne materiały eksploatacyjne trudnodostępne.
173 | Chromatograf gazowy HP 5890 | ST/801/00817/2019 | 1680 | Wyeksploatowany, niesprawny, brak możliwości naprawy, trudnodostępne części zamienne. Urządzenie nie przystosowane do aktualnie stosowanych metod. Zakupiony w 1994 r
174 | Analizator azotu KIELTEC 1035 | ST/801/01019/2019 | 390 | Wyeksploatowany, niesprawny, brak możliwości naprawy, niedostępne części zamienne. Producent nie zapewnia części zamiennych po upływie 10 lat. Zakupiony w 1997 r.
175 | Analizator azotu Kjeltec 2300 | ST/801/02116/2019 | 480 | Wyeksploatowany, niesprawny, brak możliwości naprawy, niedostępne części zamienne. Producent nie zapewnia części zamiennych po upływie 10 lat. Zakupiony w 2008 r.
176 | Spektrometr ICP-OES ICAP Duo 6500 | ST/801/02239/2019 | 900 | Niesprawny, uszkodzony prawdopodobnie detektor – Protokół serwisowy. Nieopłacalna naprawa z uwagi na wysoki stopień zużycia aparatu.
177 | Analizator Multi X 2000 z wyposażeniem | ST/801/01607/2019 | 1900 | Zużyty i niesprawny. Uszkodzona komora pomiarowa i elektroda, brak części eksploatacyjnych. Nieopłacalna naprawa z uwagi na wysoki stopień zużycia aparatu.