**Załącznik nr 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem zamówienia jest:**

„Czyszczenie przewodów kominowych znajdujących się w budynkach:

1. Obwodu Utrzymania Autostrady w Ożarowicach, ul. Grzybowa 1,
2. Obwodu Drogowego w Szczekocinach, przy ul. Żarnowieckiej 51,
3. Obwodu Drogowego w Wojkowicach Kościelnych, przy ul. Drogowców 6.”,
4. **Termin realizacji zamówienia:** do 30.11.2026 r.

1. **Wymagania dot. realizacji zamówienia:**
2. czyszczenia przewodów kominowych zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych   
   i Administracji z dnia 21 marca 2023 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów   
   (Dz. U. z 2023, poz. 822) – zwanego dalej „Rozporządzeniem”;
3. usługę należy wykonać w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz.   
   7:00-15:00;
4. usługa będzie realizowana na podstawie zleceń Zamawiającego;
5. przedmiot zamówienia musi być wykonany przez osobę/osoby posiadającą/-ce kwalifikacje, o których mowa w § 34 ust. 3 Rozporządzenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
6. udzielania Zamawiającemu na każde żądanie informacji o stanie zaawansowania wykonanej usługi.
7. używanie przez Wykonawcę własnego sprzętu i urządzeń, spełniających wymagania obowiązującego prawa.
8. w przypadku zaistnienia podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia zagrożenia dla zdrowia / życia użytkowników obiektów i /lub znajdującego się na ich terenie mienia podjęcie działań mających na celu zapobieżenie powstaniu szkód osobowych i strat w mieniu.
9. sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czyszczeń przewodów kominowych oddzielnie dla każdego budynku, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ten będzie podstawą do wystawienia faktury/rachunku z tytułu realizacji zamówienia.

**Załącznik:**

1. Harmonogram czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych   
   w 2026 r. w budynkach administrowanych przez Rejon w Zawierciu z siedzibą   
   w Ożarowicach.

Anna Rej Sebastian Pionka

…………………………….. …………………………………………..

sporządziła zaakceptował