Załącznik nr 3

Wykaz oferowanych urządzeń

Dotyczy zamówienia: „Dostawa akcesoriów komputerowych na potrzeby Oddziału i Rejonów”

- Akumulator do UPS-a 12V (TYP A) – 60 szt.

Akumulator bezobsługowy przeznaczony do zastosowań ogólnych o projektowanej żywotności minimum 5 lat w pracy buforowej lub ponad 260 cykli przy 100% rozładowaniu w pracy cyklicznej. Musi mieć możliwość ponownego ładowania 
i rozładowywania, posiadać wysoką odporność na wycieki.

| Właściwości | Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Model: | CSB GP1272 | TAK/NIE |
| Napięcie: | 12 V | TAK/NIE |
| Pojemność | min 7.2 Ah | TAK/NIE |
| Max. prąd rozładowania 5 sec.: | 100/130 A | TAK/NIE |
| Długość: | max 153 mm | TAK/NIE |
| Szerokość: | max 66 mm | TAK/NIE |
| Wysokość: | max 95 mm | TAK/NIE |
| Wysokość z terminalem: | max 100 mm | TAK/NIE |
| Waga: | min. 2.4 kg | TAK/NIE |
| Terminal: | Faston | TAK/NIE |
| Zastosowanie | Zastosowania ogólne, Systemy UPS, Systemy alarmowe, centrale P.poż itp. | TAK/NIE |
| Minimalny okres gwarancji | 36 miesięcy | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model

- Akumulator (TYP B) – 40 szt.

Akumulator bezobsługowy przeznaczony do zastosowań ogólnych o projektowanej żywotności minimum 5 lat w pracy buforowej lub ponad 260 cykli przy 100% rozładowaniu w pracy cyklicznej. Musi mieć możliwość ponownego ładowania 
i rozładowywania, posiadać wysoką odporność na wycieki.

| Właściwości | Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Model: | CSB HR1234WF2 | TAK/NIE |
| Napięcie: | 12 V | TAK/NIE |
| Pojemność | min 9 Ah | TAK/NIE |
| Max. prąd rozładowania 5 sec.: | 105 A | TAK/NIE |
| Długość: | max 153 mm | TAK/NIE |
| Szerokość: | max 66 mm | TAK/NIE |
| Wysokość: | max 95 mm | TAK/NIE |
| Wysokość z terminalem: | max 100 mm | TAK/NIE |
| Waga: | min. 2.4 kg | TAK/NIE |
| Terminal: | Faston 6,3 mm | TAK/NIE |
| Zastosowanie | Zastosowania ogólne, Systemy UPS, Systemy alarmowe, centrale P. poż, wysokie obciążenia | TAK/NIE |
| Minimalny okres gwarancji | 36 miesięcy | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model

- Akumulator (TYP C)   - 30 szt.

| Właściwości | Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Model | LG INR18650HJ2 3000mAh 20A | TAK/NIE |
| Dodatkowe informacje | Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oryginalności produktu | TAK/NIE |
| Gwarancja | min. 24 miesiące | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model

- Akumulator (TYP D)   - 20 szt.

| Właściwości | Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Model | Samsung INR18650-35E | TAK/NIE |
| Dodatkowe informacje | Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oryginalności produktu | TAK/NIE |
| Gwarancja | min. 24 miesiące | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model

- Dysk (TYP A) - 1 szt.

| Właściwości | Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i model dysku | Kingston 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe KC3000 | TAK/NIE |
| Rodzaj Dysku | SSD NVME | TAK/NIE |
| Interfejs | M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 2280 | TAK/NIE |
| Pojemność | min. 1TB | TAK/NIE |
| Prędkość odczytu/zapisu | min. 7000 MB/s /6000 MB/s | TAK/NIE |
| Minimalny okres gwarancji | 5 lat | TAK/NIE |
| Dodatkowe wymagania | W przypadku awarii dysku, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku udostępnienia uszkodzonego dysku do weryfikacji Wykonawcy | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model

- Dysk (TYP B) - 2 szt.

| Właściwości | Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i model dysku | Kingston 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe KC3000 | TAK/NIE |
| Rodzaj Dysku | SSD NVME | TAK/NIE |
| Interfejs | M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 2280 | TAK/NIE |
| Pojemność | min. 2TB | TAK/NIE |
| Prędkość odczytu/zapisu | min. 7000 MB/s /6000 MB/s | TAK/NIE |
| Minimalny okres gwarancji | 5 lat | TAK/NIE |
| Dodatkowe wymagania | W przypadku awarii dysku, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku udostępnienia uszkodzonego dysku do weryfikacji Wykonawcy | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model

- Dysk (TYP C) - 6 szt.

| Właściwości | # Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | # Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Kompatybilność | # URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE KOMPATYBILNOŚCI Z QNAP TS-264 DOSTĘPNEJ NA STRONE WWW PRODUCENTA URZĄDZENIA QNAP | # TAK/NIE |
| Rodzaj Dysku | HDD (DEDYKOWANY DO PRACY W NAS OPRÓCZ MODELI SURVEILLANCE DRIVES) | TAK/NIE |
| Format | 3,5” | TAK/NIE |
| Pojemność | min. 20TB | TAK/NIE |
| Interfejs | Serial ATA III | TAK/NIE |
| Minimalny okres gwarancji | 5 lat | TAK/NIE |
| Dodatkowe wymagania | W przypadku awarii dysku, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku udostępnienia uszkodzonego dysku do weryfikacji Wykonawcy | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model

- Dysk (TYP D) - 1 szt.

| Właściwości | Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i model dysku | Kingston 4TB M.2 PCIe Gen4 NVMe KC3000 | TAK/NIE |
| Rodzaj dysku | SSD NVME | TAK/NIE |
| Pojemność | min. 4TB | TAK/NIE |
| Prędkość odczytu | min. 6900 MB/s (według danych producenta) | TAK/NIE |
| Prędkość zapisu | min. 6900 MB/s (według danych producenta) | TAK/NIE |
| Interfejs | M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 | TAK/NIE |
| Minimalny okres gwarancji | 5 lat | TAK/NIE |
| Dodatkowe wymagania | W przypadku awarii dysku, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku udostępnienia uszkodzonego dysku do weryfikacji Wykonawcy | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model

- Dysk (TYP E) - 4 szt.

| Właściwości | # Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | # Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Kompatybilność | # URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE KOMPATYBILNOŚCI Z QNAP TS-464eU DOSTĘPNEJ NA STRONE WWW PRODUCENTA URZĄDZENIA QNAP | # TAK/NIE |
| Rodzaj Dysku | SSD (DEDYKOWANY DO PRACY W NAS OPRÓCZ MODELI SURVEILLANCE DRIVES) | TAK/NIE |
| Format | 2,5” | TAK/NIE |
| Pojemność | min. 2TB | TAK/NIE |
| Interfejs | Serial ATA III | TAK/NIE |
| Minimalny okres gwarancji | 5 lat | TAK/NIE |
| Dodatkowe wymagania | W przypadku awarii dysku, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku udostępnienia uszkodzonego dysku do weryfikacji Wykonawcy | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model

- Zasilacz awaryjny TYP A - 8 szt.

| Właściwości | Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Model | POWER WALKER VI 800 STL FR | TAK/NIE |
| Architektura | Line-Interactiv | TAK/NIE |
| Moc pozorna | min. 800 VA | TAK/NIE |
| Moc rzeczywista | min. 480 W | TAK/NIE |
| Typ baterii | 12 V / 7,2 Ah lub 12 V / 9 Ah | TAK/NIE |
| Gniazda wyjściowe | CEE 7/5 (Typ E) x2 | TAK/NIE |
| Wyświetlacz LCD | TAK | TAK/NIE |
| Gwarancja | min. 24 miesiące | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model

- Zasilacz awaryjny TYP B - 3 szt.

| Właściwości | Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Model | RACK POWER WALKER VI 3000 RLE | TAK/NIE |
| Architektura | Line-Interactiv | TAK/NIE |
| Rozmiar RACK | 2U | TAK/NIE |
| Moc pozorna | min. 3000 VA | TAK/NIE |
| Moc rzeczywista | min. 1800 W | TAK/NIE |
| Typ baterii | 4x 12 V / 9 Ah | TAK/NIE |
| Gniazda wyjściowe | IEC C13 | TAK/NIE |
| Wyświetlacz LCD | TAK | TAK/NIE |
| Dołączone akcesoria | - SNMP Card 2 (SKU: 10131008) - Rack Mount Kit – RK6 (SKU: 10132003) - Kabel zasilający wejścia UE C19 - Zestaw montażowy - Kabel USB - Kabel RS 232 - 4x Listwa zasilająca Rack PDU 19" 1U 6X schuko 2m wtyk C14 do UPS-a (np. Lanberg PDU-06F-0200-IEC-BK) | TAK/NIE |
| Gwarancja | min. 24 miesiące | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model

- Zasilacz awaryjny TYP C - 1 szt.

| Właściwości | Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Model | BLUETTI Premium 100 V2 | TAK/NIE |
| Rodzaj gniazd wyjściowych AC | SCHUKO TYP F | TAK/NIE |
| Wyposażenie dodatkowe | - BLUETTI PV200 (200W) – 1 szt. - Kabel USB-C>USB-C ANKER 240W, dł. min. 0,9m, oplot nylonowy – 3 szt. | TAK/NIE |
| Gwarancja | min. 5 lat | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model

- Zasilacz awaryjny TYP D - 1 szt.

| Właściwości | Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Model | BLUETTI Premium 200 V2 | TAK/NIE |
| Rodzaj gniazd wyjściowych AC | SCHUKO TYP F | TAK/NIE |
| Wyposażenie dodatkowe | - BLUETTI PV100D (100W) – 1 szt. - Kabel USB-C>USB-C ANKER 240W, dł. min. 0,9m, oplot nylonowy – 3 szt. | TAK/NIE |
| Gwarancja | min. 5 lat | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model

- Konwerter   - 4 szt.

| Właściwości | # Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | # Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Model | # DMC-G02SC | # TAK/NIE |
| Porty | 1 x 10/100/1000Base-T port 1 x 1000Base-SX SC port | TAK/NIE |
| Zasilanie | 5 V DC, 0.55 A | TAK/NIE |
| Obsługiwana długość kabla światłowodowego | min. 500 m | TAK/NIE |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz sieciowy | TAK/NIE |
| Gwarancja | min. 24 miesiące | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model

- Adapter gniazda - 70 szt.

| Właściwości | Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Model | QOLTEC 53906 Adapter IEC 320 C14 SCHUKO | TAK/NIE |
| Typ | IEC 60320 C14 do Typ F | TAK/NIE |
| Długość | max. 20 cm | TAK/NIE |
| Wykonanie | Minimalna grubość żyły kabla 3 x 1,5 mm² | TAK/NIE |
| Prąd znamionowy | min. 16A | TAK/NIE |
| Gwarancja | min. 24 miesiące | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model

- Filtr prywatyzujący TYP A - 4 szt.

| Właściwości | Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Kompatybilność | HP EliteOne 800 G6 24 All-in-One PC, DELL Optiplex 7420 AIO 23.8 | TAK/NIE |
| Funkcjonalność | Filtr Prywatyzujący (nakładka ograniczająca kąt widzenia) | TAK/NIE |
| Gwarancja | min. 24 miesiące | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model

- Mysz (TYP A) - 10 szt.

| Właściwości | Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Model | Logitech Lift Grafitowy | TAK/NIE |
| Przeznaczenie | Dla osób praworęcznych | TAK/NIE |
| Gwarancja | min. 24 miesiące | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model

- Adapter HDMI - 10 szt.

| Właściwości | Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Model | Unitek Y-6333 | TAK/NIE |
| Przeznaczenie | Adapter HDMI>VGA | TAK/NIE |
| Zgodność ze specyfikacją HDMI | min. 1.4 | TAK/NIE |
| Dodatkowe wymagania | - Osobne wyjście Audio - Obsługa częstotliwości od 25 MHz do 165 MHz - Obsługa analogowego wyjścia wideo do UXGA oraz 1080p z 10-bit DAC - Obsługa oddzielnej synchronizacji wyjścia - Wykrywanie Link On oraz Valid DE - Wejście zasilania - pozwalające na dodatkowe zasilenie konwertera gdyby tego wymagała sytuacja - Plug and Play | TAK/NIE |
| Gwarancja | min. 24 miesiące | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model

- Radiator - 30 szt.

| Właściwości | Parametry minimalne (wymagania Zamawiającego) | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowanego urządzenia lub zaznaczyć TAK/NIE dla spełnienia wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Model | be quiet! MC1 | TAK/NIE |
| Przeznaczenie | Dyski NVME 2280 | TAK/NIE |
| Kompatybilność | - M.2 2280 NVMe SSD (Single-Side) - M.2 2280 NVMe SSD (Double-Side) | TAK/NIE |
| Dołączone akcesoria | Śrubki, Backplate chłodzenia | TAK/NIE |
| Gwarancja | min. 24 miesiące | TAK/NIE |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać markę i model