## Arkusz1
CZĘŚĆ zamówienia | Lp. | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej | Województwo | Powiat | Miejscowość | Kod pocztowy | Ulica/nr posesji |  | Przeznaczenie budynku | Rok budowy | Ochrona konserwatorska TAK/NIE | Posiadana dokumentacja techniczna obiektu | Technologia budynku | Powierzchnia zabudowana m2 | Kubatura ogrzewanej części budynku m3 | Powierzchnia użytkowa pomieszczeń m2 | Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych m2 | Budynek podpiwniczony TAK/NIE | Liczba kondygnacji budynku | Opis techniczny podstawowych elementów budynku | Rodzaj systemu ogrzewania budynku | Źródło ciepła i instalacja c.o. po termomodernizacji | Prace dodatkowe
część 1 | 1 | Gdańsk | Kujawsko-Pomorskie | Bydgoski | Bydgoszcz | 85-776 | Łowicka 82 | BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY PRZY ŚLUZIE CZERSKO-POLSKIE, UL. ŁOWICKA 82, 85-776 BYDGOSZCZ | Budynek biurowo-socjalny | 1999 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 198.6 | 516.4 | 516.4 | 198.6 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Dach drewniany, dwuspadowy, kryty blachodachówką, nieocieplony. Strop ocieplony wełną mineralną o grubości 10 cm. Stolarka okienna PCV. Drzwi metalowe. Obiekt używany jest 7 dni w tygodniu, przez 10 h w ciągu doby. | Ogrzewanie elektryczne podłogowe | Pompa ciepła, instalacja ogrzewcza | Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku wg naszej oceny nie powinien sprawiać problemu ponieważ konstrukcja dachu jest wykonana ze stali. Ocenę wytrzymałości powinien ocenić konstruktor w zależności od ilości montowanych paneli. Przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej istnieje konieczność remontu schodów – wymiana uszkodzonych okładzin stopni.
część 1 | 2 | Gdańsk | Warmińsko-Mazurskie | Elbląski | Pasłęk | 14-400 | Buczyniec 1 | BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY POCHYLNI KANAŁU ELBLĄSKIEGO BUCZYNIEC 1 14-400 PASŁĘK | Budynek administracyjno-biurowy | 1905 | TAK – budynek i obszar | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 107 | 719.9 | 485.6 | 302 | NIE | 2 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły pełnej. Dach drewniany, kryty papą, nieocieplony. Stolarka okienna drewniana. Drzwi i bramy drewniane. Obiekt używany jest 6 dni w tygodniu, przez 8 h dziennie. | Kocioł na olej opałowy
część 1 | 3 | Gdańsk | Pomorskie | Malborski | Malbork | 82-200 | Zieleniecka 27 | BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY MALBORK 82-200, UL. ZIELENIECKA 27 | Budynek administracyjno-biurowy | 1940 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 116.6 | 696 | 485.6 | 138 | Częściowo | 2 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczony. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplony. Dach drewniany, kryty blachodachówką, nieocieplony. Stolarka okienna PCW i drewniana (wymieniona w 2015 r.). Drzwi drewniane. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Kocioł gazowy dwufunkcyjny |  | Strop na poddaszu (deski) należałoby wymienić podczas jego ocieplania. Dodatkowe prace: Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – konieczne wykonanie podjazdu co wiąże się również z remontem schodów wejściowych. Dodatkowo wymiana daszku na schodami ze względów estetycznych. Przy okazji ocieplania ścian zewnętrznych – poprawienie estetyki budynku poprzez odnowienie elewacji oraz poprawienie estetyki (remont) podmurówki budynku. Dodatkowo wymiana parapetów zewnętrznych. Należy rozważyć też remont komina oraz wymianę okienek na poddaszu.
część 1 | 4 | Gdańsk | Kujawsko-Pomorskie | Toruński | Toruń | 87-100 | Popiełuszki 3 | BUDYNEK STEROWNI POCHYLNI UL. POPIEŁUSZKI 3, 87-100 TORUŃ | Budynek sterowni pochylni | 1942 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 73 | 301 | 115.77 | 115.77 | NIE | 2 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z poddaszem, bez podpiwniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, docieplone styropianem grubości 10cm. Dach drewniany, kryty gontem bitumicznym, nieocieplony. Stolarka okienna PCW. Drzwi stalowe i PCW . Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Ogrzewanie elektryczne akumulacyjne |  | wykonanie robót remontowych wynikających z zaleceń z protokołów okresowej kontroli stanu technicznego budynku: ): wymiana nieszczelnych rynien, wymiana osłony wiatrowej do budynku. Wskazane byłoby także przystosowanie wejść do budynku w zakresie dostępu osób z niepełnosprawnościami, w tym remontu schodów przed budynkiem, wykonania podjazdu lub instalacji pochylni.
część 1 | 5 | Gdańsk | Kujawsko-Pomorskie | Toruński | Toruń | 87-100 | Popiełuszki 3 | BUDYNEK SKŁADNICY AKT UL. POPIEŁUSZKI 3 87-100 TORUŃ | Budynek składnicy akt | 1972 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 524 | 1809.2 | 476.1 | 476.1 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym, bez podpiwniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Dach z płyt betonowych, kryty papą termozgrzewalną, nieocieplony. Stolarka okienna PCW. Drzwi i bramy stalowe i PCW. Obiekt używany jest w dni robocze, przez ok. 1 h dziennie. | Kocioł olejowy | Powietrzna pompa ciepła | wykonanie robót remontowych wynikających z zaleceń z protokołów okresowej kontroli stanu technicznego budynku: uszczelnienie obróbek blacharskich zabezpieczających gzymsy, miejscowa naprawa tynków. Wskazane byłoby także przystosowanie wejść do budynku w zakresie dostępu osób z niepełnosprawnościami, w tym remontu schodów przed budynkiem, wykonania podjazdu lub instalacji pochylni.
część 2 | 6 | Gliwice | Śląskie | Cieszyński | Skoczów | 43-430 | Wiślańska 5 | BUDYNEK BIUROWY NADZORU WODNEGO W SKOCZOWIE, UL. WIŚLAŃSKA 5, 43-430 SKOCZÓW | Budynek biurowy | 1985 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 144 | 497.6 | 191.4 | 191.4 | TAK | 2 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z bloczków gazobetonowych. Dach drewniany, kryty blachą, nieocieplony. Stolarka okienna PCW. Drzwi i bramy drewniane. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 9 h dziennie. | Kocioł gazowy | Kocioł gazowy kondensacyjny | PRIORYTET 1: - należy wykonać napraw dekarskich blachy pokrywającej dach. Występują drobne korozje. Blacha do malowania - ze względu na zalewanie terenu wokół budynku: obrukowanie wjazdu do garażu (10m2), obrukowanie wejścia do posesji (6,0m2) obrukowanie wjazdu na posesje przy budynku (16,0m2) PRIORYTET 2: przystosować budynek zgodnie z jego obecnym przeznaczeniem jako biurowy poprzez oddzielenie strefy biurowej od socjalno technicznej, które na chwilę obecną wspólnie się pokrywają
część 2 | 7 | Gliwice | Śląskie | Dabrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 41-300 | Marianki 14a | BUDYNEK BIUROWY ZBIORNIKA WODNEGO W KUŹNICY WARĘŻYŃSKIEJ UL. MARIANKI 14A, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA | Budynek administracyjno - socjalny | 1992 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 138.8 | 381.7 | 138.8 | 138.8 | TAK | 2 | Podłoga na gruncie: wylewka z betonu, papa, gruzobeton oraz podsypka z piasku. Strop pod nieogrzewanym poddaszem: żelbet, papa, wełna mineralna. Stolarka okienna - PVC. Drzwi zewnętrzne - PVC. Budynek wyposażony jest w: ogrzewanie, instalację wentylacyjną, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Poza bieżącymi remontami instalacje dawno nie były modernizowane. Ściany zewnętrzne: tynk, bloczki YTONG, tynk. | Kocioł olejowy |  | W odpowiedzi na pierwsze zapytanie: elementy konstrukcyjne dachu budynku są w dobrym stanie, ale nie wiem czy wzięto pod uwagę montaż inst. fotowoltaicznej -nie W odpowiedzi na pytanie drugie: W ramach ocieplenia budynku zajdzie konieczność przeróbki blacharskiej parapetów okiennych. Dodatkowo zajdzie konieczność wykonania blacharki przy kominach i wentylacjach budynku. Uszczelnienie zapobiegającym zaciekom przy kominowym. Następnie konieczność wykonania remontu i naprawy estetyki schodów tarasowych o pow. ok. 28m2 Odnowienie cokołów na elewacji budynku.
część 2 | 8 | Gliwice | Opolskie | Opolski | Opole | 46-020 | Kochanowskiego 9 | BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY NADZORU WODNEGO W OPOLU UL. KOCHANOWSKIEGO 9, 47-400 OPOLE | Budynek biurowy | XIX w. | TAK - obszar | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 108.7 | 499 | 244 | 168 | TAK | 3 | Budynek jest obektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Dach drewniany, kryty papą, nieocieplony. Stolarka okienna drewniana. Drzwi drewniane. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Grzejniki elektryczne | Powietrzna pompa ciepła | Remont schodów wejściowych, wymiana balustrad schodowych oraz montaż pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
część 2 | 9 | Gliwice | Śląskie | Raciborski | Racibórz | 47-400 | Towarzystwa Gimnastycznego Sokół 18 |  | Budynek administracyjno-biurowy | 1996 | NIE | 1. Książka obiektu budowlanego 2. Dokumentacja powykonawcza robót budowlanych i remontów. | Tradycyjna | 297.9 | 1295.3 | 451.42 | 451.42 | TAK | 3 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z pomieszczeniami piwnicznymi. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, ocieplenie 5 cm. Dach drewniany, kryty dachówką, ocieplony wełną mineralną. Stolarka okienna drewniana. Drzwi i bramy drewniane oraz stalowe. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Kocioł olejowy | Kocioł olejowy
część 2 | 10 | Gliwice | Śląskie | Gliwicki | Gliwice | 44-100 | Sienkiewicza 2 | BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY, UL. SIENKIEWICZA 2, 44-100 GLIWICE | Budynek biurowy | 1934-1936 | TAK - obszar | 1. Książka obiektu budowlanego z aktualnymi przeglądami – TAK/NIE 2.Protokoły kominiarskie 3. Protokoły z przeglądów budowlanych 4. Protokoły z przeglądów gazowych 5. Protokoły z przeglądów instalacji elektrycznej, odgromowej | Tradycyjna | 372 | 3258.1 | 1711.7 | 1206.69 | TAK | 4 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły oraz pustaków. | Kocioł gazowy | Kocioł gazowy kondensacyjny | 1. wymiana elewacji i zmiana jej koloru na jednolitą (np. jak Urząd Miejski w Gliwicach); 2. wymiana stolarki okiennej na jednolitą; 3. modernizacja wiatrołapu na wejściu frontowym; wymienić kafelki, poszerzyć wejście w celu montażu windy dla niepełnosprawnych; 4. wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych;
część 2 | 11 | Kraków | Małopolskie | Myślenicki | Dobczyce | 31-410 | Góra Jałowcowa 1 |  | Budynek warsztatowo-biurowy | 1995 | NIE | 1. Książka obiektu budowlanego 2. Dokumentacja powykonawcza budynku | Tradycyjna | 405.8 | 1158 | 386 | 386 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły oraz pustaków. | Gazowy kocioł kondensacyjny |  | Stalowa konstrukcja dachu jest w dobrym stanie bez objawów korozji. Blacha na dachu jest ,,zdrowa" jednak pilnie wymaga malowania. Konieczny jest równiez remont kominów i okuć kominowych.
część 3 | 12 | Kraków | Małopolskie | Krakowski | Kryspinów | 32-060 | Kryspinów 278 |  | Budynek biurowy | 1997 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 433.07 | 2178.17 | 603.91 | 603.91 | NIE | 2 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, bezpodpiwniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Dach drewniany, kryty blachą, nieocieplony. Stolarka okienna PCW. Drzwi i bramy drewniane.Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Przepływowy podgrzewacz elektryczny | Pompa ciepła powietrze / woda | Dach na dachu ma liczne ogniska korozji które skutkuja przeciekaniem do srodka w czasie ulewnych opadów deszczy. Możliwe ubytki więźby dachowej w miejscach trudnodostępnych oraz przy kominach. Po wykonaniu wymiany dachu i okien dachowych konieczny bedzie remony pomieszczen biurowych połozonych na piętrze budynku. Instalacja paneli fotowoltaicznych jest mozliwa również na terenia przyległym do budynku ( stare małe boisko). Po wymianie drzwi i dużych bram do garaży konieczne jest wykonanie nowego chodnika wokół budynku, krat antywłamaniowych w dwóch oknach na parterze.
część 3 | 13 | Kraków | Małopolskie | Myślenicki | Dobczyce | 31-410 | Góra Jałowcowa 1 |  | Budynek biurowy | 1975 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 101.1 | 356.4 | 132 | 132 | Nie | 3 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Obiekt zbudowan w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Dach drewniany pokryty blachą. Stolarka okienn-dzrwiowa w dobrym stanie. Obiekt używany jest 5 dni w tygodniu przez 8 h dziennie. | gazowy kocioł kondensacyjny |  | Drewniana więźba dachowa oraz pokrycie z blachy są w dobrym stanie. Przy wykonaniu ocieplenia budynku koniecznym jest remont balkonów na obu kondygnacjach oraz uzupełnienie tynku od spodu schodów, stopnie schodów są w dobrym stanie.
część 3 | 14 | Kraków | Małopolskie | Myślenicki | Dobczyce | 31-410 | Góra Jałowcowa 1 |  | Budynek biurowy | 1975 | NIE | 1. Książka obiektu budowlanego 2. Dokumentacja powykonawcza budynku | Tradycyjna | 101.1 | 356.4 | 132 | 132 | NIE | 3 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, bez podpowniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, niocieplone. Dach drewniany pokryty blachą, nieocieplony. Stolarka okienno-drzwiowa w dobrym stanie. Obiekt używany jest 5 dni w tygodniu przez 8 h dziennie. | gazowy kocioł kondensacyjny | Montaż zaworów termostatycznych | Drewniana więźba dachowa oraz pokrycie z blachy są w dobrym stanie. Przy wykonaniu ocieplenia budynku koniecznym jest remont balkonów na obu kondygnacjach oraz uzupełnienie tynku od spodu schodów, stopnie schodów są w dobrym stanie.
część 3 | 15 | Kraków | Małopolskie | Krakowski | Skawina | 32-050 | Borek Szlachecki, bn (działka nr 185/3) |  | Budynek warsztatowo-socjalny | 1961 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 80 | 200.88 | 74.4 | 74.4 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Obiek z budowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły i pustaka, nieocieplone. Stropodach betobowy, nieocieplony. Stolarka okienna PCW i drzwi drewniane nie spełnające aktualnie obowiązujących wymogów. Obiekt używany jest 7 dni w tygodniu przez 24 h dziennie. | elektryczne grzejniki bezpośrednie |  | Łuszcząca się farba pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. Opaska w złym stanie technicznym z licznymi ubytkami, schodki zewnętrzne w złym stanie technicznym z licznymi ubytkami, uszkodzona płyta parapetu
część 3 | 16 | Kraków | Podkarpackie | Mielecki | Łączany | 32-020 | Krakowska 76 |  | Budynek warsztatowo-socjalny | 1961 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 174 | 609 | 159 | 159 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bezpodpiwniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Stropodach drewniany, krytyblachą, nieocieplony. Stolarka okienna PCW, drzwi i bramy nie spełnające aktualnie obowiązujących wymogów. Obiekt używany jest 7 dni w tygodniu przez 24 h dziennie. | Elektryczne grzejniki konwektorowe | Pompa ciepła powietrze / powietrze | Konstrukcja dachu: widoczne rdzawe wykwity. Opaska w złym stanie technicznym z licznymi ubytkami, schodki zewnętrzne w złym stanie technicznym z licznymi ubytkami, uszkodzona płyta parapetu. Skorodowane rynny, opaska w złym stanie technicznym, płyty betonowe od strony garażu popękane z licznymi ubytkami
część 3 | 17 | Kraków | Śląskie | Żywiecki | Czernichów | 34-311 | Handlowa bn |  | Budynek magazynowy | 1967 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 616 | 2803.01 | 560.56 | 560 | NIE | 1 | Budynek jest obiek temwolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bezpodpiwniczenia.Obiekt zbudowany w technologi itradycyjnej. Ściany murowane z pustaka, nieocieplone. Dach drewniany, kryty blachą, nieocieplony. Stolarka okienna drewniana w bardzo złym stanie. Drzwi i bramy szczelne, w dobrym stanie. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Bezpośrednie grzejniki elektryczne |  | Wymiana orynnowania, systemu odgromowego oraz podbitki dachowej, montaż krat antywłamaniowych na oknach
część 3 | 18 | Kraków | Śląskie | Żywiecki | Czernichów | 34-311 | Jana Pawła II 7 |  | Budynek biurowy | 1962 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 191.6 | 465 | 150 | 150 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bezpodpiwniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z pustaka, ocieplone. Strop nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją nieocieplony. Stolarka okienna i drzwi wejściowe w stanie dobrym.Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Przepływowy podgrzewacz elektryczny |  | Możliwe ubytki więźby dachowej w miejscach trudnodostępnych oraz przy kominach., remont kominów wentylacyjnych. Możliwa koniecznosc wzmocnienia stropu nad kondygnacjami przy jego ociepleniu
część 3 | 19 | Kraków | Śląskie | Żywiecki | Żywiec | 34-300 | Aleja Wolności |  | budynek techniczny | 1984 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 53.2 | 140 | 46.67 | 46.67 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły ocieplone 5 cm styropianu. Dach kryty blachą, nieocieplony. Stolarka okienna i drzwiowa w stanie dostatecznym.Obiekt używany jest 7 dni w tygodniu przez 24 h dziennie. | Kocioł elektryczny |  | Wymiana orynnowania, pokrycia dachowego, remont chodników wokół budynku
część 3 | 20 | Kraków | Śląskie | Żywiecki | Żywiec | 34-300 | Łączki 48 |  | Budynek biurowy | 2000 | NIE | 1. Książka obiektu budowlanego 2. Dokumentacja powykonawcza budynku | Tradycyjna | 504.25 | 2275.1 | 689.43 | 689.43 | NIE | 2 | Budynek jest obiektem wolnostojącym,dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia.Obiek tzbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z pustaków, ocieplone cienką warstwą. Dach drewniany,kryty blachą, nieocieplony.Stolarka okienna PCW, drzwi i bramy nie spełnające aktualnie obowiązujących wymogów. Obiekt używany jest 7 dni w tygodniu przez 24 h dziennie. | Kocioł elektryczny |  | Możliwe ubytki więźby dachowej w miejscach trudnodostępnych, remont obicia jaskółek. Remont chodników wokól budynku orza orynnowania
część 3 | 21 | Kraków | Śląskie | Żywiecki | Pietrzykowice | 34-325 | Kościuszki |  | Budynek pompowniz zaplezcem socjalnym (nowy budynek) | 2015 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 255.2 | 685.08 | 232.23 | 232.23 | TAK | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym , jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z betonu komórkowego,ocieplone. Dach kryty blachą, ocieplony. Stolarka okienna wymagająca modernizacji. Drzwi i bramy szczelne, w dobrym stanie. Obiekt używany jest codziennie, przez 8 h dziennie. | Bezpośrednie grzejniki elektryczne
część 3 | 22 | Kraków | Śląskie | Żywiecki | Pietrzykowice | 34-325 | Kościuszki |  | Budynek pompowniz zaplezcem socjalnym (stary budynek) | 1967 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 97.37 | 478.48 | 88.61 | 88.61 | TAK | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym , jednokondygnacyjnym, częsciowo podpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły nieocieplone. Dach betonowy, kryty blachą, nieocieplony. luksfery wymagające wymiany/zamurowani, w złym stanie. Drzwi stare, nieszczelne. Obiekt używany jest codziennie, przez 8 h dziennie. | Bezpośrednie grzejniki elektryczne |  | Remont budynku usztywnienie konstrukcji poprzez wprowadzenie stalowych ściagów. Remont chodników wokól budynku, orynnowania oraz wiaty na agregaty
część 3 | 23 | Kraków | Śląskie | Żywiecki | Zarzecze | 34-325 | Starowiejska |  | Budynek pompowni | 1967 | NIE | 1. Książka obiektu budowlanego 2. Dokumentacja powykonawcza | Tradycyjna | 382 | 610 | 128 | 128 | NIE | 1 | Obiekt składa się z dwóch obiektów połączonych przewiązką. Obydwie części posiadają jedną kondygnację ogrzewaną i nie są podpiwniczone. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej w latach 1967 i 2013. Ściany murowane z pustaka ceramicznego, ocieplone styropianem (zawyjątkiemjednejelewacji). Strop nad kondygnacją części starej nieocieplony. Stolarka okienna i drzwiowa w stanie dostatecznym. | Bezpośrednie grzejniki elektryczne |  | Remont chodników wokól budynku oraz orynnowania
część 3 | 24 | Kraków | Śląskie | Żywiecki | Międzybrodzie Bialskie | 34-312 | Żywiecka 158 |  | Budynek administracyjny | 2006 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 227.36 | 1365 | 356.18 | 356.18 | NIE | 2 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ścian ymurowane zpustaka, ocieplone. Dach drewniany, kryty blachą, ocieplony. Nieocieploy strop nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją. Stolarka okienna PCW w dobrym stanie. Drzwi i bramy szczelne, w dobrym stanie. Obiekt używany jest codziennie, przez 8 h dziennie. | Gazowy kocioł kondensacyjny |  | Konieczność wykonania ocieplenia stropu,malowanie wszystkich pomieszczeń
część 3 | 25 | Kraków | Małopolskie | Oświęcimski | Zator | 32-640 | Myto |  | Budynek socjalno - warsztatowy | 1966 | NIE | Projekt zagospodarowania działki tj. budynek zaplecza socjalnego Jazu Grodzisko + pozwolenie na rozbudowę i modernizację | Tradycyjna | 39.5 | 92.28 | 31.82 | 31.82 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jedno kondygnacyjnym ,bez podpiwniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Dach betonowy, kryty blachą, nieocieplony.S tolarka okienna PCW w dobrym stanie. Drzwi stalowe, nieszczelne. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Bezpośrednie grzejniki elektryczne |  | W uwagi na brak spełnioncyh wymagań BHP (raport z przeprowadzonej kontroli w dniu 11.04.24 r.) budynek wymaga rozbudowy, przebudowy i remontu.
część 3 | 26 | Kraków | Małopolskie | Suski | Zembrzyce | 34-210 | m. Zembrzyce działka nr 5088 |  | Budynek pompowni | 2015 | NIE | Książka obiektu bodowlanego | Tradycyjna | 29.61 | 74.35 | 27.54 | 27.54 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z pustaka, nieocieplone. Dach betonowy, kryty blachą, nieocieplony. Stolarka okienna PCW w dobrym stanie. Część drzwi wymaga wymiany. Obiekt używany jest 7 dni w tygodniu, przez 8 h dziennie. | Bezpośrednie grzejniki elektryczne |  | Konstrukcja dachu jest w dobrym stanie bez objawów korozji. Blacha na dachu jest ,,zdrowa" jednak wymaga malowania. Konieczny jest równiez remont kominów i okuć kominowych. Przy wykonaniu ocieplenia budynku koniecznym jst remont chodnika wokół budynku.
część 3 | 27 | Kraków | Małopolskie | Wadowiski | Mucharz | 34-210 | Świnna Poręba dz. Nr 61/29 |  | Budynek socjalno - warsztatowy | 1985 | NIE |  | Tradycyjna | 344.1 | 1302.07 | 302.81 | 302.81 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z pustaka, nieocieplone. Dach betonowy, kryty blachą, nieocieplony. Stolarka okienna PCW w dobrym stanie. Część drzwi wymaga wymiany. Obiekt używany jest 7 dni w tygodniu, przez 8 h dziennie. | Pompa ciepła powietrze/powietrze | Pompa ciepła wraz z instalacją c.o. | konstrukcja dachu jest w dobrym stanie bez objawów korozji. Blacha na dachu jest ,,zdrowa" i pomalowana malowania. Konieczny jest remont kominów i okuć kominowych, a także stalowej, zewnętrznej konstrukcji poszycia dachowego (malowanie wraz z konserwacją). Po wykonaniu wymiany okien i drzwi konieczny bedzie remony pomieszczen do nich przyległych połozonych oraz elewacji zewnętrznej budynku. Instalacja paneli fotowoltaicznych jest mozliwa również na terenia przyległym do budynku oraz na dachu. Przy wykonaniu ocieplenia budynku koniecznym jst remont schodów wejsciowych do budynku wraz z balustradami oraz chodników prowadzących do wejść.
część 4 | 28 | Kraków | Małopolskie | Dąbrowski | Olesno | 33-210 | Dąbrówki Breńskie (dz. 455) |  | Budynek przepompowni | 1986 | NIE | Książka obiektu bodowlanego | Tradycyjna | 88.83 | 565.27 | 99.4 | 99.4 | TAK | 2 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Dach żelbetowy, kryty blachą, nieocieplony. Stolarka okienna PCW i stalowa, nieszczelna. Drzwi stalowe nieszczelne. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Elektryczne grzejniki konwektorowe | Pompa ciepła powietrze / powietrze | Wymiana parapetów, wykonanie opaski wokół budynku, utwardzenie placu dojazdowego 6m x 20 m, wymaga malowania dachu z uwagi na obecnie występujące ślady korozji
część 4 | 29 | Kraków | Małopolskie | Dąbrowski | Olesno | 33-210 | Dąbrówki Breńskie (dz. 9/1, 111, 112, 103/1, 104/1) |  | Budynek przepompowni | 1992 | NIE | Książka obiektu bodowlanego | Tradycyjna | 192.5 | 1016.61 | 156 | 156 | TAK | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Dach żelbetowy, kryty blachą, nieocieplony. Stolarka okienna PCW i stalowa, nieszczelna. Drzwi stalowe nieszczelne. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Elektryczne grzejniki konwektorowe | Pompa ciepła powietrze / powietrze | Wymiana parapetów, wykonanie opaski wokół budynku, malowanie dachu z uwagi na obecnie występujące ślady korozji.
część 4 | 30 | Kraków | Małopolskie | Dąbrowski | Szczucin | 33-230 | Skrzynka |  | Budynek przepompowni | 1977 | NIE | Książka obiektu bodowlanego | Tradycyjna | 117.03 | 675.8 | 109 | 109 | TAK | 2 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Dach żelbetowy, kryty blachą, nieocieplony. Stolarka okienna PVCV. Drzwi stalowe nieszczelne. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Pompa ciepła powietrze / powietrze | Pompa ciepła powietrze / powietrze | Przedsięwięcie możliwe do wykonania zgodnie z założeniami audytora, poza montażem paneli fotowltaicznych na gruncie przy budynku z uwagi na brak terenu, możliwy jest montaż paneli na dachu budynku. Monataż paneli na dachu wymaga malowania dachu z uwagi na obecnie występujące ślady korozji. Wymiana parapetów, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana rynien, utwardzenie placu dojazdowego 8 m x 20 m
część 4 | 31 | Kraków | Małopolskie | Dąbrowski | Szczucin | 33-202 | Radwan |  | Budynek przepompowni | 1996 | NIE | Książka obiektu bodowlanego | Tradycyjna | 136.77 | 834.47 | 121.73 | 121.73 | TAK | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone .Dach żelbetowy, kryty blachą ,nieocieplony. Stolarka okienna drewniana, nieszczelna. Drzwi stalowe nieszczelne. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Elektryczne grzejniki konwektorowe | Pompa ciepła powietrze / powietrze | Przedsięwięcie możliwe do wykonania zgodnie z założeniami audytora, poza montażem paneli fotowltaicznych na gruncie przy budynku z uwagi na brak terenu, możliwy jest montaż paneli na dachu budynku. Monataż paneli na dachu wymaga malowania dachu z uwagi na obecnie występujące ślady korozji. Wymiana parapetów, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana rynien, utwardzenie placu dojazdowego 6 m x 20 m
część 4 | 32 | Kraków | Małopolskie | Dąbrowski | Szczucin | 33-230 | Zabrnie (dz. 80/6) |  | Budynek przepompowni | 1984 | NIE | Książka obiektu bodowlanego | Tradycyjna | 86.01 | 419.04 | 76.55 | 76.55 | TAK | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Dach żelbetowy, kryty blachą, nieocieplony. Stolarka okienna PVCV, a także nieszczelna stalowa. Drzwi stalowe nieszczelne. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Elektryczne grzejniki konwektorowe | Pompa ciepła powietrze / powietrze | Wymiana parapetów, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana rynien, malowanie dachu z uwagi na obecnie występujące ślady korozji.
część 4 | 33 | Kraków | Małopolskie | Dąbrowski | Szczucin | 33-230 | Zabrnie 2 |  | Budynek przepompowni | 1988 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 171.5 | 1056.83 | 152.64 | 152.64 | TAK | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Dach żelbetowy, kryty blachą, nieocieplony. Stolarka okienna PVCV, a także nieszczelna stalowa. Drzwi stalowe nieszczelne. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Elektryczne grzejniki konwektorowe | Pompa ciepła powietrze / powietrze | Przedsięwięcie możliwe do wykonania zgodnie z założeniami audytora, poza montażem paneli fotowoltaicznych na gruncie przy budynku z uwagi na brak terenu, możliwy jest montaż paneli na dachu budynku. Monataż paneli fotowoltaicznych wymaga malowania dachu z uwagi na obecnie występujące ślady korozji.
część 4 | 34 | Kraków | Małopolskie | Dąbrowski | Szczucin | 33-230 | Dąbrowica |  | Budynek przepompowni | 1984 | NIE | Książka obiektu bodowlanego | Tradycyjna | 136.5 | 888.62 | 121.49 | 121.49 | TAK | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Dach żelbetowy, kryty blachą, nieocieplony. Stolarka okienna drewniana i drzwiowa stalowa, nieszczelna. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Elektryczne grzejniki konwektorowe | Pompa ciepła powietrze / powietrze | Przedsięwięcie możliwe do wykonania zgodnie z założeniami audytora, poza montażem paneli fotowoltaicznych na gruncie przy budynku z uwagi na brak terenu, możliwy jest montaż paneli na dachu budynku, wymaga malowania dachu z uwagi na obecnie występujące ślady korozji. Wymiana parapetów, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana rynien
część 4 | 35 | Kraków | Podkarpackie | Mielecki | Wadowice Górne | 39-308 | Wola Wadowska |  | Budynek przepompowni | 1988 | NIE | Książka obiektu bodowlanego | Tradycyjna | 60.9 | 352.7 | 55.42 | 55.42 | TAK | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jedno kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, ieocieplone. Dach żelbetowy, kryty blachą, nieocieplony.S tolarka okienna i drzwiowa stalowa, nieszczelna. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Elektryczne grzejniki konwektorowe | Pompa ciepła powietrze / powietrze | Przedsięwięcie możliwe do wykonania zgodnie z założeniami audytora, poza montażem paneli fotowoltaicznych na gruncie przy budynku z uwagi na brak terenu, możliwy jest montaż paneli na dachu budynku. Pokrycie dachu malowane w 2023r. Wymiana parapetów, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana rynien Informacja dodatkowa: Wymieniono stalowe okna na okna PCV, wymieniono lampy oświetlena wewnętrznego na energooszczędne lampy LED w 2023r. w ramach prac remontowych na obiekcie.
część 4 | 36 | Kraków | Małopolskie | Dąbrowski | Szczucin | 33-230 | Kościuszki 28 |  | Budynek Zespołu Wsparcia Technicznego | 1948 | NIE | Książka obiektu bodowlanego | Tradycyjna | 257.7 | 1293 | 431 | 431 | TAK | 2 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Dach drewniany, pokryty dachówką ceramiczną, nieocieplony. Stolarka okienna i drzwiowa szczelna, w dobrym stanie. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Kotłownia węglowa | Pompa ciepła gruntowa | Możliwa realiacja zaproponowanyh rozwiązań; montaż paneli fotowoltaicznych z uwagi na złożoną konstrukcję dachu możliwy wyłącznie na gruncie obok budynku. Ponadto optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie planowanej do zamonotwania pompy ciepła również do celów podgrzewania wody użytkowej (w audycie wskazano wykorzystanie jedynie do celów c.o.). Wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, remont schodów, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie ścian kolankowych, wykonanie hydroizolacji fundamentów, utwardzenie placu dojazdowego 8 m x 40 m
część 4 | 37 | Kraków | Świętokrzyskie | Staszowski | Szydłów | 28-225 | Korytnica 75/1 |  | Budynek warsztatowo-socjalny | 1984 | NIE | Książka obiektu bodowlanego | Tradycyjna | 151.16 | 555.66 | 132.3 | 132.3 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Stropodach niewentylowany, nieocieplony. Stolarka okienna i drzwiowa nieszczelne. Obiekt używany jest codziennie, przez 8 h dziennie. | kocioł elektryczny | Pompa ciepła powietrze / woda | Przedsięwięcie możliwe do wykonania zgodnie z założeniami audytora, poza montażem paneli fotowoltaicznych na gruncie przy budynku z uwagi na brak terenu, możliwy jest montaż paneli na dachu budynku pod warunkiem wzmocnienia kontrukcji dachu. Ponadto optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie planowanej do zamonotwania pompy ciepła również do celów podgrzewania wody użytkowej (w audycie wskazano wykorzystanie jedynie do celów c.o.). Przy wykonaniu ocieplenia stropodachu należy założyć wykonanie izolacji zewnętrznej którą należy zabudować nową konstrukcją dachu choćby blachą trapezową. Aktualnie dach przecieka oraz wewnętrzna instalacja oświetleniowa przytwierdzona jest do stropu. Należy poprawić estetykę wewnątrz pomieszczę warsztatowych poprzez odmalowanie ścian i sufitu. wykonać nową instalację elektryczną wewnątrz obiektu.
część 4 | 38 | Kraków | Świętokrzyskie | Staszowski | Szydłów | 28-225 | Korytnica 75/1 |  | budynek biurowy | 1984 | NIE | Książka obiektu bodowlanego | Tradycyjna | 45.82 | 159.57 | 59.1 | 59.1 | NIE | 2 | Budynek jest obiektem w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, ocieplone. Dach drewniany, kryty blachą, nieocieplony. Stolarka okienna PCW wymagająca wymiany. Drzwi drewniane w stanie dobrym. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | dwufunkcyjny kocioł gazowy (propan) | Pompa ciepła powietrze / woda | Przedsięwięcie możliwe do wykonania zgodnie z założeniami audytora, poza montażem paneli fotowoltaicznych na gruncie przy budynku z uwagi na brak terenu, możliwy jest montaż paneli na dachu budynku. Z uwagi na pojawiające się pleśnienie krowki należy wzmocnić konstrukcję dachu lub wymienic na nową w celu zamontowania instalacji fotowoltaicznej. Odświeżenie (malowanie) elewacji obiektu w celu poprawy aspektów estetycznych
część 4 | 39 | Kraków | Świętokrzyskie | Kielecki | Raków | 26-035 | Klasztorna 1 |  | Budynek pompowni z zapleczem socjalnym | 1984 | NIE | Książka obiektu bodowlanego | Tradycyjna | 122.83 | 647.06 | 113.52 | 113.52 | TAK | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt z budowany w technologii szkieletowej. Ściany murowane z cegły oraz słupów pokrytych płytami warstwowymi. Dach kryty blachą, ocieplony wełną mineralną.Okna PWC i drzwi drewniane w dobrym stanie,natomiast stalowa brama nieszczelna i kwalifikująca się d opilnej wymiany. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Elektryczne grzejniki konwektorowe | Pompa ciepła powietrze / powietrze | Przedsięwięcie możliwe do wykonania zgodnie z założeniami audytora, poza montażem paneli fotowoltaicznych na gruncie przy budynku z uwagi na brak terenu, możliwy jest montaż paneli na dachu budynku. Należy poprawić estetykę wewnątrz pomieszczeń pompowni, wykonać nową instalację oświetleniową wewnątrz obiektu.
część 3 | 40 | Kraków | Małopolskie | Limanowski | Limanowa | 36-600 | Żwirki i Wigury 1 |  | Budynek magazynowo - biurowy | 1970 | NIE | Książka obiektu bodowlanego | Tradycyjna | 105.52 | 432 | 160 | 160 | NIE | 2 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej .Ściany murowane z cegły i pustaka, nieocieplone. Strop nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją betonowy, ocieplony styropianem. Częśćstolarki okiennej oraz drzwi nieszczelne, wymagające wymiany. Część stolarki okiennej oraz drzwi nieszczelne, wymagające wymiany. Obiekt używany jest 5 dni w tygodniu przez 8 h dziennie. | Elektryczne grzejniki bezpośrednie |  | Propozycje przedsięwzięć termomodernizacyjnych zawarte w audycie efektywności energetycznej budynku są możliwe do wykonania. Poza wskazanymi w audycie przedsięwzięciami proponujemy także: remont barier schodowych i schodów wejściowych z dolnego poziomu, po wymianie okien zewnętrznych montaż zabezpieczeń w postaci rolet antywłamaniowych, wymianę ogrzewania elektrycznego na gazowe wraz z instalacją oraz wymianę rynien, spustów i krat co wskazane zostało w protokole z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku.
część 4 | 41 | Poznań | Śląskie | Myszkowski | Poraj | 42-360 | Nadrzeczna 9 |  | Budynek administracyjny | 1950/1960 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 102.7 | 259.7 | 107.3 | 107.3 | TAK | 2 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, podpiwiniczony. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły pełnej, ocieplone. Dach dwuspadowy kryty dachówką bitumiczną. Stolarka okienna i drzwiowa PCW. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8h dziennie przez 5 dni w tygodniu. | ogrzewanie elektryczne |  | 1. Administrator obiektu preferuje montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie. 2. Pomimo faktu, że panele nie zostaną zamontowane na dachu, to projekt powinien uwzględnić kompleksową wymianę pokrycia dachowego - obecnie są to dachówki bitumiczne w złym stanie technicznym. 3. Dodatkowo należy wymienić kompleksowo na nowe obróbki blacharskie i orynnowanie. 4. Audyt nic nie wspomina o dociepleniu ścian fundamentowych. Administrator obiektu uważa, że takie docieplenie wraz z wykonaniem warstw hydroizolacji jest potrzebne. 5. W przypadku wykonania docieplenia ścian fundamentowych konieczny będzie demontaż chodników i opaski z kostki brukowej. Należy wobec tego przewidzieć ich odtworzenie. 6. Przy wykonywaniu prac termomodernizacyjnych należy uwzględnić prawidłowe wykonanie hydroizolacji loggi/balkonu na poziomie poddasza. 7. Podpiwniczenie stanowi jedno pomieszczenie o wymiarach ok. 2x3 m z węzłem wodnym. 8. Ponieważ administrator nie posiada żadnej dokumentacji technicznej obiektu, sugeruje się wykonanie pełnej inwentaryzacji budowlanej obiektu. 9. Administrator obiektu sugeruje wymianę grzejników elektrycznych na nowoczesne z funkcją automatyki sterowania.
część 4 | 42 | Poznań | Śląskie | Częstochowski | Częstochowa | 42-200 | Srebrna 43a | BUDYNEK BIUROWY NADZORU WODNEGO W CZĘSTOCHOWIE UL. SREBRNA 43A 42-200 CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA | Budynek biurowy | 1920/1930 | NIE N | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 94 | 199.9 | 74.03 | 74.03 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, z dachem czterospadowym i poddaszem nieużytkowym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, ocieplone styropianem lub wełną mineralną o gr. 5 cm. Dach konstrukcji drewnianej. Stolarka okienna i drzwiowa PCW. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 10 h dziennie przez 4 dni w tygodniu. | Kocioł gazowy kondensacyjny |  | 1. Ponieważ administrator nie posiada żadnej dokumentacji technicznej obiektu, sugeruje się wykonanie pełnej inwentaryzacji budowlanej obiektu. 2. W Audycie zaproponowano dodanie dodatkowej warstwy izolacyjnej ścian zewnetrznych - administrator obiektu, na podstawie prezgladów budowlanych i własnej oceny stwierdza, że stan istniejacej warstwy izolacyjnej jest zły. Lokalne odspojenie/odklejenie styropianu od ściany. Sugeruje się demontaż istniejącej izolacji i wykonanie jej jako całkowicie nowej. 3. Przeglądy budowlane nie mówią nic o problemach w zakresie konstrukcji dachu. 4. Administrator nie ma wiedzy i kompetencji do oceny możliwości posadowienia fotowoltaiki na istniejącym dachu, przy czym jednocześnie zaznacza się że nie ma możliwości zamontowania jej na gruncie (brak miejsca). 5. W związku z brakiem jakiejkolwiek dokumentacji technicznej oraz biorąc pod uwagę wiek budynku nie mamy żadnej wiedzy z czego wykonane są fundamenty budynku. Audyt przewiduje ich docieplenie i wykonanie hydroizolacji. 6. Jedna ze ścian budynku znajduje się w granicy działki. Sąsiadująca nieruchomość jest prywatna i zamieszkała. Sygnalizujemy wyraźnie o bardzo prawdopodobnych problemach z wejściem na teren sąsiedniej posesji i wykonywaniem tam prac budowlanych. Być może należałoby wziąć pod uwagę docieplenie wewnętrzne budynku. 7. Ściana w granicy z uwagi na przepisy P.POŻ. została swego czasu docieplona wełną mineralną. 8. Budynek posadowiony na jednej działce z budynkiem garażowo-gospodarczym z funkcją socjalną i połaczony z nim attyką.
część 4 | 43 | Poznań | Śląskie | Częstochowski | Częstochowa | 42-200 | Srebrna 43a | BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAŻOWY Z FUNKCJĄ SOCJALNĄ UL. SREBRNA 43A 42-200 CZĘSTOCHOWA | Budynek gospodarczo- garażowy z funkcją socjalną | 1920/1930 | NIE | 1. Książka obiektu budowlanego 2. Projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowo-gospodarczego z przeznaczeniem na zaplecze socjalne – z 2008 r. | Tradycyjna | 110 | 205.4 | 78.99 | 78.99 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, z płaskim dachem jednospadowym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z bloczków pustaków ceramicznych, ocieplone styropianem lu wełną mineralną o gr. 10 cm. Ściana granicząca z posesją sąsiada docieplona wełną mineralną a pozostałe styropianem, wykończone tynkiem silikonowym. Dach konstrukcji drewnianej kryty dachówką bitumiczną. Stolarka okienna i drzwiowa PCW. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 10 h dziennie przez 4 dni w tygodniu. | Ogrzewanie elektryczne |  | 1. W Audycie zaproponowano dodanie dodatkowej warstwy izolacyjnej ścian zewnetrznych - administrator obiektu, na podstawie prezgladów budowlanych i własnej oceny stwierdza, że stan istniejacej warstwy izolacyjnej jest zły. Lokalne odspojenie/odklejenie styropianu od ściany. Sugeruje się demontaż istniejącej izolacji i wykonanie jej jako całkowicie nowej. 2. Przeglądy budowlane nie mówią nic o problemach w zakresie konstrukcji dachu. 3. Administrator nie ma wiedzy i kompetencji do oceny możliwości posadowienia fotowoltaiki na istniejącym dachu, przy czym jednocześnie zaznacza się że nie ma możliwości zamontowania jej na gruncie (brak miejsca). 4. Jedna ze ścian budynku znajduje się w granicy działki. Sąsiadująca nieruchomość jest prywatna i zamieszkała. Sygnalizujemy wyraźnie o bardzo prawdopodobnych problemach z wejściem na teren sąsiedniej posesji i wykonywaniem tam prac budowlanych. Być może należałoby wziąć pod uwagę docieplenie wewnętrzne budynku. 5. Ściana w granicy z uwagi na przepisy P.POŻ. została swego czasu docieplona wełną mineralną. 6. Po stronie wewnętrzej w/w ściany posadowionej w granicy działek, występują wyraźne znaki problemów z ciągłością hydroizolacji (łuszcząca się farba w przestrzeni na styku ściany i podłogi). 7. Budynek posadowiony na jednej działce z budynkiem biurowym i połączony z nim attyką. 8. Administrator obiektu sugeruje wymianę grzejników elektrycznych na nowoczesne z funkcją automatyki sterowania.
część 1 | 44 | Poznań | Wielkopolskie | Poznański | Poznań | 61-760 | Szewska 1 |  | Budynek biurowy | 1959 | TAK - obaszar | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 261 | 1574.1 | 512.43 | 563 | TAK | 4 | Budynek jest obiektem w zabudowie zwartej, czterokondygnacyjnym, wybudowanym w 1959 roku, podpiwniczonym, z piwnicą częściowo ogrzewaną. Fundamenty betonowe. Ściany zewętrzne z cegły pełnej, nieocieplone. Stropy Ackermana. Dach konstrukcji drewnianej. Strop ostatniej kondygnacji oraz skosy dachowe są ocieplone. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 9 h dziennie przez 5 dni w tygodniu (część biurowa), przez 24 h dziennie przez 7 dni w tygodniu (mieszkanie). | Gazowy kocioł kondensacyjny |  | 1. Instalacja PV - ani audyt, ani przeglądy stanu technicznego budynku nie wskazują, czy konieczne będzie dodatkowe wzmocnienie dachu przed montażem paneli. Brak także informacji, czy istniejąca sieć elektryczna jest przystosowana do nowej instalacji, czy wymaga przeróbki. Brak informacji, czy konserwator zabytków wyrazi zgodę na montaż. Przed ewentualnym montażem niezbędne jest wykonanie dodatkowej oceny nośności stropu i dachu oraz wykonanie odpowiednich pomiarów elektrycznych. Obecny stan techniczny dachu - liczne nieszczelności i przecieki kwalifikują go do natychmiastowego remontu, na który brak środków finansowych. 2. Zalecany montaż kotła gazowego jest wątpliwy w związku z Dyrektywą UE zakazująca dofinansowania, a w perspektywie montażu kotłów tego rodzaju. W związku z przebudową instalacji konieczna będzie wymiana kaloryferów żeliwnych w mieszkaniu służbowym. 3. Przy wymianie okien niezbędne dodatkowo wyposażenie okien parterowych w systemy antywłamaniowe. 4. Konieczność wykonania podjazdu dla wózków na zewnątrz budynku i w na schodach w holu na parterze. 5. Niezbędne zamontowanie nowych urządzeń klimatyzacyjnych. 6. Wykonanie obróbek wykańczających i malowanie budynku na zewnątrz (zgoda konserwatora) oraz wewnątrz po wykonaniu wszystkich prac.
część 3 | 45 | Rzeszów | Podkarpackie | Krośnieński | Sieniawa | 38-480 | Słoneczna 18 | BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY ZBIORNIKA WODNEGO BESKO UL. SŁONECZNA 18 SIENIAWA 38-480 | Budynek biurowy | 1972 | NIE | 1. Książka obiektu budowlanego 2. Projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowo-gospodarczego z przeznaczeniem na zaplecze socjalne – z 2008 r. | Tradycyjna | 70 | 494.5 | 353.18 | 138.5 | TAK | 2 | Budynekjestobiektemwzabudowiebliźniaczej,dwukondygnacyjnym,podpiwniczonym.Obiektzbudowanywtechnologiitradycyjnej.Ścianymurowanezcegły,ocieplone.Stropnadostatniąogrzewanąkondygnacjążelbetowy,nieocieplony.Stolarka okienna PCW. Drzwi drewniane. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Gazowy kocioł kondensacyjny |  | Przy okazji ocieplenia cokołu można wziąć pod uwagę wymianę nawierzchni chodnika wokół budynku wraz z dojściem do bramki ogrodzeniowej;
część 1 | 46 | Szczecin | Zachodniopomorskie | Szczecin | Szczecin | 71-030 | Tama Pomorzańska 13a |  | Budynek biurowy | 1880 | TAK | 1. Książka obiektu budowlanego 2. Projekt architektoniczno-budowlany modernizacji remontu bazy NW RZGW w Podjuchach – dokumentacja powykonawcza. 3. Projekt Wykonawczy remontu konstrukcji nośnej i obudowy budynku warsztatu. | Tradycyjna | 821 | 5102.2 | 1578 | 1578 | TAK | 2/3 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, wybudowanym w 1880 roku. Budynek posadowiony na drewnianych palach. W okresie V 2006 do V 2007 budynek był poddany remontowi i przebudowie z przeznaczeniem na budynek biurowy. Budynek składa się trzech części: niepodpiwniczonej dwupiętrowej, podpiwniczonej dwupiętrowej oraz części niepodpiwniczonej jednopiętrowej. Dach konstrukcji drewnianiej o spadku 7%. Dach w części niepodpiwniczonej konstrukcji płatwiowo- krokwiowej kryty papą. W części podpiwniczonej dach z drewnianym deskowaniem, kryty papą. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej. Tynki cementowo - wapienne lub okładziny z płyt gipsowo-kartonowych. Strop piwnicy typu Kleina na belkach stalowych. Stropy nad ostatnią kondygnacją na belkach drewnianych. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 24 h dziennie przez 5 dni w tygodniu. | Kocioł gazowy kondensacyjny | termodernizacja nie przewiduje zmiany źródła ciepła oraz modernizacji instalacji C.O | Brak prac dodatkowych
część 1 | 47 | Szczecin | Zachodniopomorskie | Szczecin | Szczecin | 70-746 | Szlamowa 4 a |  | Budynek użyteczności publicznej | 1891 | NIE | 1. Książka obiektu budowlanego 2. Projekt architektoniczno-budowlany modernizacji remontu bazy NW RZGW w Podjuchach – dokumentacja powykonawcza. 3. Projekt Wykonawczy remontu konstrukcji nośnej i obudowy budynku warsztatu. | Tradycyjna | 87.38 | 328.4 | 126.3 | 126.3 | NIE | 2 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia (piwnica jest zasypana), z dachem dwuspadowym, z masardami i poddaszem użytkowym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, ocieplone. Ściany spięte ściągami stalowymi. Dach konstrukcji drewnianiej kryty papą "gont" na podkładzie deskowym. Stolarka okienna i drzwiowa PCW. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 5-6 h dziennie przez 5 dni w tygodniu. | Kocioł gazowy kondensacyjny | termodernizacja nie przewiduje zmiany źródła ciepła oraz modernizacji instalacji C.O | Wymianna orynnowania budynki oraz wymiana gontu dachowego bitumicznego
część 1 | 48 | Szczecin | Zachodniopomorskie | Szczecin | Szczecin | 70-746 | Szlamowa 4 a |  | Biurowo-magazynowy-obiekt hydrotechniczny | 1982 | NIE | Ksiązka obiektu bodowlanego | Tradycyjna | 374.6 | 914.5 | 326.6 | 326.6 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, z dachem płaskim, dwuspadowym, bez poddasza. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły i siporeksu, ocieplone. Dach kryty blachą falistą. Stolarka okienna i drzwiowa PCW / metalowa. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie przez 5 dni w tygodniu. | Kocioł gazowy kondensacyjny | termodernizacja nie przewiduje zmiany źródła ciepła oraz modernizacji instalacji C.O | Wymiana orynnowania budynku oraz wymiana blachodachówki.
część 1 | 49 | Warszawa | Kujawsko-Pomorskie | Włocławski | Włocławek | 87-800 | Płocka 171 | BUDYNEK WARSZTATOWO-MAGAZYNOWY UL. PŁOCKA 171 87-800 WŁOCŁAWEK | Budynek warsztatowo-magazynowy | 1992 | NIE | Książ0ka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 1204 | 7777.8 | 1609.2 | 1609.2 | TAK | 2 | Podłoga na gruncie: wylewka z betonu, papa, gruzobeton oraz podsypka z piasku. Dach płaski, strop żelbetowy, beton, papa. Ściany zewnętrzne: tynk, bloczek betonowy, styropian, tynk. Stolarka okienna - PVC. Drzwi zewnętrzne, bramy - stalowe. Budynek wyposażony jest w: ogrzewanie, instalację wentylacyjną, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Poza bieżącymi remontami instalacje dawno nie były modernizowane. | Kocioł węglowy | Kocioł gazowy | nie zachodzi konieczność wykonania prac dodatkowych
część 1 | 50 | Warszawa | Kujawsko-Pomorskie | Włocławski | Włocławek | 87-800 | Płocka 171 | BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - SOCJALNY UL. PŁOCKA 171 87-800 WŁOCŁAWEK | Administracyjno-socjalny | 1992 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 682.4 | 3079.3 | 1015.7 | 1015.7 | TAK | 2 | Podłoga na gruncie: wylewka z betonu, papa, gruzobeton oraz podsypka z piasku. Strop piwnicy: wylewka z betonu, styropian, papa, żelbet, tynk. Dach płaski, strop żelbetowy kanałowy, beton, styropian, papa. Dach płaski, strop żelbetowy kanałowy, beton, styropian, papa. Ściany zewnętrzne ocieplone: tynk, bloczki betonowe, cegła dziurawka, styropian. Stolarka okienna - PVC, drewniana. Drzwi zewnętrzne - PVC. Budynek wyposażony jest w: ogrzewanie, instalację wentylacyjną, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Poza bieżącymi remontami instalacje dawno nie były modernizowane. | Kocioł węglowy | Kocioł gazowy | nie zachodzi konieczność wykonania prac dodatkowych
część 1 | 51 | Warszawa | Kujawsko-Pomorskie | Włocławski | Włocławek | 87-800 | Płocka 171 | BUDYNEK KOTŁOWNI UL. PŁOCKA 171 87-800 WŁOCŁAWEK | Kotłownia | 1985 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 129.8 | 551.6 | 110.3 | 110.3 | TAK | 1 | Podłoga na gruncie: wylewka z betonu, papa, gruzobeton oraz podsypka z piasku. Dach płaski, strop żelbetowy kanałowy, wełna, papa. Ściany zewnętrzne: tynk, bloczek betonowy, tynk. Stolarka okienna - luksefry, drewniane Drzwi zewnętrzne - stalowe. Budynek wyposażony jest w: ogrzewanie, instalację wentylacyjną, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Poza bieżącymi remontami instalacje dawno nie były modernizowane. | Kocioł węglowy | Kocioł gazowy | nie zachodzi konieczność wykonania prac dodatkowych
część 1 | 52 | Warszawa | Kujawsko-Pomorskie | Włocławski | Modzerewo | 87-800 | BUDYNEK POMPOWNI MODZEROWO DZ. EW. 453 87-800 MODZEROW nr obrębu 0018 | BUDYNEK BIUROWY OSIEDLE PRZYSTOPNIOWE 1 97-213 SMARDZEWICE | Budynek pompowni | lata 70 XX w | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 49.3 | 314.9 | 76.8 | 76.8 | TAK | 2 | Podłoga na gruncie: wylewka z betonu, papa, gruzobeton oraz podsypka z piasku. Dach płaski, żelbet, beton, papa. Ściany zewnętrzne: tynk, cegła, tynk. Stolarka okienna - luksefry Drzwi zewnętrzne - stalowe. Budynek wyposażony jest w: ogrzewanie, instalację wentylacyjną, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Poza bieżącymi remontami instalacje dawno nie były modernizowane. | Elektryczne |  | nie zachodzi konieczność wykonania prac dodatkowych
część 1 | 53 | Warszawa | Mazowieckie | Płocki | Kępa Polska | 09-471 | Bodzanów | BUDYNEK POMPOWNIKĘPA POLSKA NR DZ. 417/6 09-471 BODZANÓW | Budynek pompowni | 1971 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 111.8 | 580.4 | 98.3 | 98.3 | TAK | 2 | Podłoga na gruncie: terakota, wylewka z betonu, papa, gruzobeton oraz podsypka z piasku. Strop piwnicy: wylewka z betonu, papa, żelbet, tynk. Dach płaski, żlbet, beton, styropapa. Ściany zewnętrzne: tynk, cegła, tynk. Stolarka okienna PVC Drzwi zewnętrzne PVC. Bramy stalowe. Budynek wyposażony jest w: ogrzewanie, instalację wentylacyjną, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Poza bieżącymi remontami instalacje dawno nie były modernizowane. | Elektryczne |  | nie zachodzi konieczność wykonania prac dodatkowych
część 1 | 54 | Warszawa | Mazowieckie | Płocki | Mała Wieś | 09-460 | Podgórze | BUDYNEK POMPOWNI MAŁA WIEŚ NR DZ. 150/3 09-460 PODGÓRZE | Budynek pompowni | lata 90 XX w | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 325.7 | 1895.3 | 342.1 | 342.1 | TAK | 2 | Podłoga na gruncie: terakota, wylewka z betonu, papa, gruzobeton oraz podsypka z piasku. Podłoga piwnicy: terakota, wylewka z betonu, papa, gruzobeton oraz podsypka z piasku. Strop piwnicy: wylewka z betonu, papa, żelbet, tynk. Dach płaski, żlbet, beton, styropapa. Ściany zewnętrzne ocieplone: tynk, płyty żelbetowe, styropian. Ściany zewnętrzne hali: tynk, płyty żelbetowe. Stolarka okienna PVC Drzwi zewnętrzne PVC, stalowe. Bramy stalowe. Budynek wyposażony jest w: ogrzewanie, instalację wentylacyjną, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Poza bieżącymi remontami instalacje dawno nie były modernizowane. | Elektryczne |  | nie zachodzi konieczność wykonania prac dodatkowych
część 1 | 55 | Warszawa | Mazowieckie | Sochaczewski | Tułowice | 05-088 | Łasice 25 | BUDYNEK POMPOWNI ŁASICE 25 05-088 TUŁOWICE | Budynek pompowni | 1978 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 135 | 838.9 | 120.4 | 120.4 | TAK | 1 | Podłoga na gruncie: terrakota, wylewka z betonu, papa, gruzobeton oraz podsypka z piasku. Strop piwnicy: wylewka z betonu, papa, żelbet, tynk. Dach płaski, strop DZ, beton, papa. Ściany zewnętrzne: tynk, cegła pełna, tynk. Stolarka okienna drewnania Drzwi zewnętrzne drewniane. Bramy stalowe. Budynek wyposażony jest w: ogrzewanie, instalację wentylacyjną, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Poza bieżącymi remontami instalacje dawno nie były modernizowane. | Elektryczne |  | nie zachodzi konieczność wykonania prac dodatkowych
część 1 | 56 | Warszawa | Mazowieckie | M. St. Warszawa | Warszawa | 03-194 | Zarzecze 13b | BUDYNEK BIUROWYUL. ZARZECZE 13B 03-194 WARSZAWA | Budynek biurowy | 2008 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 1935 | 9162 | 3664.8 | 3664.8 | Częściowo | 3 | Podłoga na gruncie: terakota, wylewka z betonu, papa, gruzobeton oraz podsypka z piasku. Strop piwnicy: terakota, wylewka z betonu, styropian, papa, żelbet, tynk. Dach żelbet, wylewka betonowa, styropapa 20 cm. Ściany zewnętrzne: tynk, bloczki z betonu komórkowego, styropian. Stolarka okienna PCV. Drzwi zewnętrzne PCV. Budynek wyposażony jest w instalacje: centralnego ogrzewania, wentylacyjną, wodno-kanalizacyjną i elektryczną. | Kocioł gazowy |  | nie zachodzi konieczność wykonania prac dodatkowych
część 2 | 57 | Wrocław | Lubuskie | Zielonogórski | Cigacice | 66-131 | Portowa 4 | BUDYNEK WARSZTATOWO-SOCJALNY UL. PORTOWA 4 66-131 CIGACICE | Budynek warsztatowo-socjalny | 1920 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 121.6 | 383 | 106 | 106 | NIE | 2 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Dach drewniany, kryty blachą, nieocieplony. Stolarka okienna PCW, drzwi i bramy nie spełnające aktualnie obowiązujących wymogów Obiekt używany jest 5 dni w tygodniu przez 8 h dziennie. | elektryczne grzejniki bezpośrednie |  | 1.Daszek ochronny nad wejsciem do budynku. 2. System instalacji wentylacyji mechanicznej.
część 2 | 58 | Wrocław | Opolskie | Brzeski | Zwanowice | 49-300 | Zwanowice 70 | BUDYNEK SOCJALNY STOPNIA WODNEGO ZWANOWICE ZWANOWICE 70 49-300 ZWANOWICE | Budynek socjalny | 1994 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 250 | 972 | 360 | 360 | TAK | 2 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, ocieplone. Dach dwuspadowy, kryty blachą ocieplony wełną mineralną (warstwa ocieplająca uszkodzona i o niewystarczającej grubości). Stolarka okienna PCW w dobrym stanie, szczelna. Drzwi wymagają wymiany. Obiekt używany jest codziennie, przez 12 h dziennie. | elektryczne grzejniki konwektorowe | Pompa ciepła powietrze/powietrze | 1.Konserwacja ( malowanie ) pokrycia dachowego wra z obróbkami dekarskimi. 2.Malowanie kominów ponad dachem. 3. Wymiana rynien i rur spustowych. 4. Remont schodów wejściowych do budynku. 5.Instalacja odgromowa na dachu.
część 2 | 59 | Wrocław | Dolnośląskie | Wrocławski | Jeszkowice | 55-003 | Międzywałowa 1 | BUDYNEK SOCJALNY STOPNIA WODNEGO JANOWIC UL. MIĘDZYWAŁOWA 1 55-003 JESZKOWICE | Budynek warsztatowo-socjalny | 1914 | TAK Budynek wpisany do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, a także leży w strefie ochrony konserwatorskiej | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 38.8 | 86.4 | 32 | 32 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, ocieplone. Strop nad ogrzewaną kondygnacją drewniany, nieocieplony. Stolarka okienna PCW, i drzwi nie spełnające aktualnie obowiązujących wymogów Obiekt używany jest codziennie przez 8 h dziennie. | elektryczne grzejiniki bezpośrednie |  | 1.Remont schodów wejściowych. 2.Malowanie elewacji budynku.
część 2 | 60 | Wrocław | Dolnośląskie | Wrocławski | Wrocław | 51-636 | Braci Gierymskich 149a | BUDYNEK BIUROWY ZESPOŁU DS. WSPARCIA TECHNICZNEGO WE WROCŁAWIU UL. BRACI GIERYMSKICH 149A 51-636 WROCŁAW | Budynek biurowy | 1975 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 225.9 | 467.67 | 183.4 | 183.4 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z pustaków żużlobetonowych, ocieplone. Stropodach niewentylowany kryty papą, nieocieplony. Stolarka okienna i drzwiowa z PCW. Część okien kwalifikuje się do wymiany Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | elektryczne grzejiniki bezpośrednie |  | 1.Malowanie elewacji budynku.
część 2 | 61 | Wrocław | Dolnośląskie | Wrocławski | Wrocław | 51-636 | Braci Gierymskich 149a | BUDYNEK BIUROWY ZESPOŁU DS. WSPARCIA TECHNICZNEGO WE WROCŁAWIU UL. BRACI GIERYMSKICH 149A 51-636 WROCŁAW | Budynek biurowy | 1945 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 154.4 | 417.92 | 130.6 | 130.6 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii szkieletowej (mur pruski). Ściany z cegły, nieocieplone. Dach dwuspadowy, strop nad ogrzewaną kondygnacją drewniany, nieocieplony. Stolarka okienna i drzwiowa nieszczelna, wymaga wymiany. Obiekt używany jest 5 dni w tygodniu, przez 8 godzin dziennie | elektryczne grzejiniki bezpośrednie |  | 1. Konserwacja pokrycia dachu wraz z obróbkami dekarskimi . 2. Instalacja odgromowa. 3. Malowanie elewacji. a wentylacji mechanicznej
część 2 | 62 | Wrocław | Dolnośląskie | Wrocławski | Ratowice | 55-003 | Odrzańska | BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY STOPNIA WODNEGO RATOWICE UL. ODRZAŃSKA 55-003 RATOWICE | Budynek biurowo-socjalny | 1949 | TAK Ochrona konserwatorska obejmuje obszar. Historyczny układ urbanistyczny wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 197.6 | 534.6 | 162 | 162 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Dach dwuspadowy, strop nad ogrzewaną kondygnacją drewniany, nieocieplony. Stolarka okienna PCW nieszczelna, wymaga wymiany. Drzwi zewnętrzna w stanie dobrym. Pilnej wymiany wymaga także brama wjazdowa. Obiekt używany jest codziennie, przez całą dobę. | elektryczne grzejiniki konwektorowe |  | 1. Konserwacja pokrycia dachowego wraz z obróbkami dekarskimi. 2. Malowanie drewnianych elementów konstrukcji dachu i elewacji budynku. 3. Daszek ochronny nad wejściem do budynku. 4. Instalacja wentylacji mechanicznej.
część 2 | 63 | Wrocław | Opolskie | Brzeski | Brzeg | 49-300 | Grobli 14 | BUDYNEK BIUROWY STOPNIA WODNEGO BRZEG ul. GROBLI 14 69-300 BREZEG | Budynek biurowo-socjalny | 1915 | TAK | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 43.12 | 105.95 | 39.24 | 39.24 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Dach dwuspadowy, strop nad ogrzewaną kondygnacją drewniany, ocieplony. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana nieszczelna, wymaga wymiany Obiekt używany jest codziennie, przez 8 godzin dziennie. | elektryczne grzejiniki konwektorowe |  | 1. Izolacja pozioma przyziemia ścian zewnętrznych budynku. 2. Malowanie elewacji budynku wraz z drewnianymi elementami konstrukcji. 3. Konserwacja ( malowanie ) pokrycia dachowego. 4. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń . 5. Instalacja odgromowa.
część 2 | 64 | Wrocław | Opolskie | Brzeski | Brzeg | 49-300 | Grobli 14 | BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY STOPNIA WODNEGO BRZEG UL. GROBLI 14 69-300 BREZEG | Budyndek biurowo-socjalny | 1915 | TAK | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 37.93 | 68.63 | 25.42 | 25.42 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Dach dwuspadowy, strop nad ogrzewaną kondygnacją drewniany, nieocieplony. Stolarka okienna i drzwiowa nieszczelna, wymaga wymiany. Obiekt używany jest codziennie, przez 8 godzin dziennie. | elektryczne grzejiniki konwektorowe |  | 1.Izolacja pozioma przyziemia ścian zewnętrznych budynku. 2. Daszek ochronny nd wejsciem do budynku.
część 2 | 65 | Wrocław | Opolskie | Brzeski | Brzeg | 49-300 | Grobli 14 | BUDYNEK SOCJALNY STOPNIA WODNEGO BRZEG UL. GROBLI 14 69-300 BREZEG | Budynek socjalny | 1915 | TAK | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 39.42 | 61.07 | 22.62 | 22.62 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Dach dwuspadowy, strop nad ogrzewaną kondygnacją drewniany, nieocieplony. Stolarka okienna i drzwiowa nieszczelna, wymaga wymiany. Obiekt używany jest codziennie, przez całą dobę. | Elektryczne grzejiniki konwektorowe |  | 1. Izolacja pozioma przyziemia ścian zewnętrznych budynku. 2. Konserwacja ( malowanie ) pokrycia dachowego. 3. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń . 4. Instalacja odgromowa.
część 2 | 66 | Wrocław | Opolskie | Nyski | Otmuchów | 48-386 | Warszawska 22a | BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY ZBIORNIKA WODNEGO OTMUCHÓW UL. WARSZAWSKA 22 48-386 OTMUCHÓW | Budynek biurowo-socjalny | 1994 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 807.2 | 4614.48 | 904.8 | 904.8 | NIE | 2 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, trzyczłonowym, dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły i betonu komórkowego, nieocieplone. Dach dwuspadowy z płyt korytkowych kryty papą asfaltową, nieocieplony. Stolarka okienna i drzwiowa w złym stanie (drewniana i stalowa) w częściach warsztatowych i wymieniona, PCW (w większości) w części biurowej. Obiekt używany jest 5 dni w tygodniu przez 8 h dziennie. | Kotłownia gazowa |  | 1. Konserwacja pokrycia dachowego wraz z obróbkami dekarskimi. 2. Instalacja odgromowa. 3. Daszek ochronny nad wejściem do budynku. 4. Instalacja wentylacji mechanicznej.
część 2 | 67 | Wrocław | Dolnośląskie | Kamiennogórski | Bukówka | 58-420 | Bukówka 72 | BUDYNEK GOSPODARCZY ZBIORNIKA WODNEGO BUKÓWKA BUKÓWKA 72 58-420 BUKÓWKA | Budynek gospodarczy | 1988 | NIE | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 51.48 | 89.67 | 33.21 | 33.21 | NIE | 1 | Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Stropodach wykonany z płyt WPS, kryty papą asfaltową, nieocieplony. Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona w 2022 r. Obiekt używany jest w dni robocze, przez 8 h dziennie. | Bezpośrednie grzejniki elektryczne |  | 1. Remont dojścia i wjazdu do budynku gospodarczego.
część 2 | 68 | Wrocław | Dolnośląskie | Wrocławski | Wrocław | 50-950 | Norwida 34 | BUDYNEK BIUROWY RZGW WE WROCŁAWIU UL. NORWIDA 34 50-95o WROCŁAW | Budynek biurowy | 1930 | TAK Ochrona konserwatorska obejmuje obszar. Historyczny układ urbanistyczny wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków | Książka obiektu budowlanego | Tradycyjna | 784.79 | 10434.58 | 3764.28 | 3764.28 | TAK | 4 | Budynek jest obiektem w zwartej zabudowie, stykającym się ścianami szczytowymi z obiektami sąsiednimi, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone. Strop nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją Akermana, nieocieplony. Dach dwuspadowy, pokryty dachówkami ceramicznymi. Stolarka okienna i drzwiowa częściowo wymieniona. Ponieważ obiekt objęty jest ochroną konserwatorską nie ma możliwości ocieplenia ścian zewnętrznych. Obiekt używany jest 5 dni w tygodniu przez 12 h dziennie. | Miejska sieć cieplna |  | 1.Remont lukarn dachowych. 2. Konserwacja instalacji odgromowej . 3. Konserwacja masztu antenowego na dachu. 4. Likwidacja zewnętrznych jednostek klimatyzatorów umieszczonych na ścianach budynku. 5.Malowanie elewacji budynku. 6. Wykonanie wejść i podestów do budynku.