[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk






Płońsk, dnia 2 grudnia 2025 roku

NOUP.9020.1.100.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO CHOLEWY
Na podstawie:
•     art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz.757 ),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z  badań  próbek  wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Cholewy.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniu 24.11.2025 r., w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Cholewy, zgodnie ze sprawozdaniami z badań 
Nr: Ł/0/11/2025/1359/M/11, Nr: Ł/0/11/2025/1359/M/10, Nr: Ł/0/11/2025/1359/M/9, 
Nr: Ł/0/11/2025/1359/M/8 oraz Nr: Ł/0/11/2025/1359/M/7 z dnia 01.12.2025 r., wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.
Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej mieszkańcom 13 miejscowości gm. Płońsk: Cholewy, Wroninko, Skarżyn, Młyńsk, Skrzynki, Bońki, Brody, Cempkowo, Woźniki, Jeżewo, Siedlin, (część miejscowości po prawej stronie trasy nr 7 w kierunku Warszawy), Pruszyn, Bogusławice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Cholewy, której producentem jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Pułtuska 39 B, 09-100 Płońsk.
Otrzymuje:
1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Pułtuska 39B, 09-100 Płońsk

2. Wójt Gminy  Płońsk, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk 
3. a/a

