Załącznik 1


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiotem zamówienia jest:
„Usługa serwisowa oraz utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej systemu telekomunikacyjnego cyfrowego HiPath 3550 z EVM/LIM/SW/CD oraz urządzeń telefonicznej sieci wewnątrzzakładowej, użytkowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg Laboratorium Drogowe w Jaworznie przy 
ulicy Drogowców 6”.
Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług serwisowych polegających na utrzymaniu w pełnej sprawności eksploatacyjnej:
1) Systemu telekomunikacyjnego cyfrowego HiPath 3550 z EVM/ LIM/SW/ CD wraz
 z telefonami i osprzętem;
2) Sieci wewnątrzzakładowej wraz z urządzeniami końcowymi (aparaty analogowe, aparaty cyfrowe, faksy, modemy) oraz rozdzielniami użytkowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach – Wydział Technologii 
i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe w Jaworznie przy ul. Drogowców 6.
II. Wykaz zakresu usług dla:
1. System telekomunikacyjny cyfrowy HiPath 3550:

1) Wykonanie raz w miesiącu przeglądu technicznego centrali;
2) Wykonywanie backup systemu telekomunikacyjnego HiPath jeden raz w miesiącu;

3) Wykonywanie dowolnej ilość zmian ustawień systemu telekomunikacyjnego 
HiPath 3550, zdalnie lub w lokalizacji Zamawiającego w zakresie:

· zmiany nazw stacji telefonicznych,
· konfiguracja ruchu wychodzącego i przychodzącego,
· zmiany uprawnień dla abonentów,
· konfiguracja łączy cyfrowych, analogowych, IP,
· konfiguracja stacji telefonicznych,
· zmiany i konfiguracja UCD , interface LDAP,
· inne zmiany konfiguracyjne dostępne w systemie;
4) Usuwanie wszystkich wykrytych podczas eksploatacji urządzeń usterek, wad, awarii oraz uszkodzeń lub wymiany urządzeń oraz aktualizacji oprogramowania producenta;
5) Ustalanie przyczyny wadliwości urządzenia w formie wybranej przez Zamawiającego, tj. opinii zawierającej ocenę techniczną urządzenia wykonanej na zlecenie Zamawiającego, dostarczonej w formie pisemnej oraz wersji elektronicznej;
6) Wymiana uszkodzonych podzespołów lub części zamiennych w lokalizacji Zamawiającego. Uszkodzone elementy pozostają własnością Zamawiającego;
7) W przypadku konieczności wykonania naprawy uszkodzinych elementów poza miejscem lokalizacji urządzeń, przed transportem konieczne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na wykonanie usługi oraz sporządzenie protokołu zezwalającego na jego wywóz, z wyszczególnieniem: typu, nr fabrycznego. W takim przypadku Wykonawca dostarczy i zainstaluje Sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach niż naprawiany Sprzęt będący przedmiotem zamówienia;
8) Zdalne diagnozowanie i monitorowanie zgłoszonych usterek i błędów zaistniałych podczas eksploatacji sytemu telekomunikacyjnego oraz oprogramowania;
9) Części zamienne zalecane przez producenta systemu telekomunikacyjnego, najwyższej jakości, nieużywane, nieprefabrykowane;
10) Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania producenta systemu telekomunikacyjnego w okresie realizacji zamówienia;
11) Wszelkie koszty naprawy, w tym koszty transportu, instalacji, konfiguracji, wymiany i uruchomienia urządzeń w lokalizacji Zamawiającego, ponosi Wykonawca;
12) Na wykonane naprawy Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy, natomiast na wymienione podzespoły na okres nie krótszy niż gwarancja udzielana przez producenta;
13) Zapewnienie stanu magazynowego części zamiennych dla centrali HiPath 3550.
2. Wewnątrzzakładowa sieć teletechniczna:
1) Wykonywanie instalacji teletechnicznych w obrębie jednego pomieszczenia;
2) Zmiana obwodów teletechnicznych na sieci wewnątrzzakładowej;
3) Lokalizacja i ograniczanie uszkodzeń na sieci wewnątrzzakładowej;
4) Instalacja oraz konfiguracja aparatów telefonicznych, faksów, modemów oraz innego sprzętu współpracującego z systemem telekomunikacyjnym;
5) Współpraca z operatorami dostarczającymi usługi celem szybkiego ograniczenia uszkodzeń na liniach miejskich;

6) Udział w czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych;

7) Informowanie Zamawiającego o konieczności napraw urządzeń w autoryzowanych serwisach w przypadku konieczności wymiany nieosiągalnych elementów lub podzespołów. W razie konieczności wykonania naprawy poza miejscem lokalizacji urządzeń, przed transportem konieczne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na wykonanie usługi oraz protokołu zezwalającego na jego wywóz, 
z wyszczególnieniem: typu, nr fabrycznego. W takim przypadku Wykonawca dostarczy i zainstaluje Sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach niż naprawiany;
8) Wymiany aparatu telefonicznego na inny;
9) Przeniesienia urządzeń końcowych systemu telekomunikacyjnego tj. aparatów telefonicznych cyfrowych, analogowych, faksów i innych urządzeń współpracujących z systemem telekomunikacyjnym w obrębie sieci wewnątrzzakładowej Zamawiającego;
10) Okresowego badania technicznego – 2 razy w roku w trakcie trwania umowy (okresowe badanie techniczne można wykonać zdalnie, ale każdorazowo powinno być potwierdzone protokołem);
11) Pomoc techniczna w zakresie obsługi urządzeń (szkolenie);
12) Przegląd i konserwacja rozdzielnic oraz przełącznicy głównej wewnątrzzakładowej sieci teletechnicznej;
13) Przegląd i konserwacja urządzeń końcowych systemu telekomunikacyjnego tj. aparatów telefonicznych, faksów, modemów oraz innego sprzętu współpracującego 
z systemem telekomunikacyjnym jeden raz w miesiącu. Czynności jakie należy wykonać to:

· sprawdzenie stanu urządzenia,
· wymiana/naprawa sznura słuchawkowego/mikrotelefonu,
· wymiana/naprawa sznura liniowego zasilającego,
· wymiana/naprawa gniazda telefonicznego,
· odblokowanie/naprawa zakleszczających się przycisków;
14) Pracownik serwisu każdorazowo po wykonaniu czynności objętych przedmiotem zamówienia, zobowiązany jest do wykonania – po każdej wizycie serwisu kontrolnej kopii testowej z serwisowanego urządzenia a także do sporządzenia protokołu czynności serwisowych zawierającego w szczególności:

· rodzaj wykonanej usługi,

· specyfikację wymienionych części;

15) Okresowa (raz na kwartał) dezynfekcja aparatu telefonicznego;
III. Czasy reakcji na zgłoszenia:
1) Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia awarii telefonicznie, drogą mailową na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy;

2) Czas na usunięcie awarii:
2.2. Priorytet I (stan krytyczny) – powodujący całkowite zatrzymanie pracy systemu lub bardzo poważne ograniczenie jego funkcjonalności, np. brak możliwości wykonywania połączeń wychodzących/odbioru połączeń przychodzących, usługa winna być wykonana w ciągu 2 godzin od momentu zawiadomienia;

2.3. Priorytet II (stan poważny) – powodujący ograniczenie funkcjonalności, np. nie działające urządzenie końcowe systemu telekomunikacyjnego, usługa winna być wykonana w ciągu 4 godzin od momentu zawiadomienia;
2.4. zgłoszenie zmian konfiguracyjnych lub potrzeby pomocy doraźnej na żądanie Zamawiającego – usługa powinna być wykonana w ciągu 6 godzin od momentu zgłoszenia;
3) Czas reakcji jest rozumiany jako podjęcie przez Wykonawcę kontaktu z jedną z osób wskazanych w umowie do zgłoszenia awarii, próby zdalnego usunięcia awarii lub stawienia się w siedzibie Zamawiającego w celu dokonania naprawy.
IV.  Wymagane warunki świadczenia usługi.
1) Wykonawca zobowiąże się do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych 
w umowie, jak również kwalifikujących urządzenie do remontu lub modernizacji;
2) W razie stwierdzenia jakichkolwiek awarii w pracy systemu telekomunikacyjnego cyfrowego HiPath 3550 lub innych elementów sieci wewnątrzzakładowej oraz urządzeń objętych przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół określający zakres, przyczynę i koszt usunięcia awarii;
3) W przypadku naprawy wymagającej wymiany części zamiennych Wykonawca przystąpi do realizacji zlecenia wyłącznie po pisemnym zaakceptowaniu oszacowanej przez Wykonawcę wartości części zamiennych;
4) Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym usunięciem awarii i zobowiąże się do ich usunięcia na własny koszt;
5) Zamawiający dopuszcza naprawę w punkcie serwisowym tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy naprawa w siedzibie Zamawiającego okaże się niemożliwa;
6) W przypadku gdy naprawa odbywać się będzie w punkcie serwisowym, transport naprawianych urządzeń odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy;
7) W przypadku opisanym w ppkt 6) na wykonanie usługi poza siedzibą Zamawiającego konieczne jest sporządzenie protokołu z wyszczególnieniem: typu, numeru fabrycznego urządzenia. W takim przypadku Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach niż naprawiany sprzęt będący przedmiotem zamówienia;

8) Uszkodzone elementy pozostają własnością Zamawiającego;

9) Udzielona przez Wykonawcę gwarancja, o której mowa w pkt II ppkt 1 nie dotyczy wymienianych w czasie naprawy lub konserwacji części zgodnie z gwarancją jakości udzieloną przez ich producenta;
10) Prace związane z realizacją usługi Wykonawca będzie wykonywał zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami;
11) Wykonawca będzie stosował przy przeglądach, naprawach oraz remontach części zamienne spełniające odpowiednie normy techniczne, które posiadają wymagane prawem polskim i europejskim świadectwa jakości, certyfikaty w tym bezpieczeństwa;
12) Wykonywanie przeglądów oraz napraw za pomocą własnych narzędzi i przyrządów;

13) Utrzymywanie porządku w pomieszczeniach, w których prowadzone będą prace serwisowo-naprawcze;

14) Po podpisaniu Umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu:

a) wykaz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu usługi;

W wykazie , o którym mowa powyżej powinny znajdować się dane osób dotyczące tożsamości (imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości). Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia wykonawcy do rozpoczęcia świadczenia usługi, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów o których mowa powyżej;

b) w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany aktualizować wykaz, o którym mowa w ppkt a), każdorazowo w przypadku zmiany obsady osób wykonujących przedmiot Umowy. Każda zmiana osób realizujących usługę wymaga zgody Zamawiającego.
V.  Warunki płatności:
1) Zapłata nastąpi po wykonaniu i protokolarnym potwierdzeniu wykonanej usługi przez Strony, który to dokument stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.
2) Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycje polecenie przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.
Przygotowała: Justyna Tomsia

WARUNKI ZAMÓWIENIA

I. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz ofertowy. Wykonawca powinien określić cenę netto za cały okres (24 miesiące) realizacji usługi oraz wartość netto za miesiąc wykonywania usługi.

2. Wszystkie skalkulowane koszty Wykonawca zsumuje i wstawi do formularza cenowego. Obliczoną w ten sposób cenę netto należy powiększyć o VAT w wysokości 23%.

3. Wartości w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego oraz cena Oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnienia ceny złożonej oferty, jeżeli będzie ona wzbudzała wątpliwość (w szczególności w przypadku, gdy będzie wzbudzało wątpliwość, czy Wykonawca ujął w oferowanej cenie wszystkie wymagane przez Zamawiającego elementy przedmiotu zamówienia).

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego lub nie przedstawi wyjaśnień pozwalających uznać zaproponowaną cenę za rzetelną, za którą Wykonawca będzie w stanie zrealizować zamówienie.
II. Wyjaśnienia treści Ogłoszenia:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia, kierując wniosek na adres: GDDKiA Oddział w Katowicach, Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe, ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno lub email: jtomsia@gddkia.gov.pl.

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek zawierający zapytania do treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu 
o którym mowa w pkt II.2 Ogłoszenia lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
III. Pozostałe zasady postępowania:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:

2.1. Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę,
2.2. Wykonawca nie złożył Formularza ofertowego i/lub nie uzupełnił dokumentów i/lub nie złożył wyjaśnień lub uchyla się od zawarcia umowy,

2.3. Oferta została złożona po terminie,

2.4. Zaoferowany przedmiot jest sprzeczny z opisem przedmiotu zamówienia, 
2.5. Wykonawca nie spełnia wymagań w zakresie niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia lub potencjału technicznego (jeśli zamawiający określił takie wymaganie). 

3. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo: 
3.1. wezwania do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnień treści złożonej oferty, tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 
W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie uzupełnił i/lub nie złożył wyjaśnień lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnień Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert.

3.2. jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert (jeśli są inne kryteria), zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3.3. unieważnienia postępowania, w szczególności gdy:

a) nie złożono żadnej oferty;

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

d) gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
[image: image1.jpg]200 lat g
Administracji
1819-2019 Drogowej





