ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zamówienia publicznego o wartości netto nie przekraczającej kwoty 170 000,00 zł

Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 
00‐513 Warszawa.
[bookmark: _Hlk157172508][bookmark: _Hlk221614574]Zamawiający zaprasza – w ramach rozpoznania rynku bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – do złożenia oferty na usługę dostawy i montażu kurtyn powietrznych przy wejściach głównych do budynków MRPiPS przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 (1 szt.) oraz ul. Żurawiej 4a (1 szt.) 
1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy i montażu kurtyn powietrznych – 2 sztuki. 
Materiały niezbędne do przeprowadzenia ww. prac zapewnia Wykonawca. 
1. Zakres czynności obejmuje w szczególności :

1. Dostawę fabrycznie nowych, kompletnych kurtyn powietrznych, wolnych od wad technicznych i prawnych.
2. Montaż kurtyn powietrznych nad wejściami do budynków, zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami i normami.
3. Podłączenie urządzeń do istniejącej instalacji elektrycznej
4. Uruchomienie urządzeń oraz sprawdzenie poprawności ich działania.
5. Regulację parametrów pracy kurtyn w celu zapewnienia prawidłowej ochrony termicznej wejść.
6. Dostarczenie instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych oraz dokumentacji technicznej w języku polskim.
7. Przeszkolenie użytkownika w zakresie podstawowej obsługi urządzeń.
8. Uporządkowanie miejsca montażu oraz usunięcie odpadów powstałych w trakcie realizacji prac.
9. Udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia oraz wykonane prace montażowe przez minimum 24 miesiące. 

2. Minimalne wymagania dotyczące urządzeń:
Zasilanie i moc
1. zasilanie: 3 × 400 V / 50 Hz
2. moc grzewcza: min. 20 kW
3. możliwość pracy bez grzania (tryb letni)

Wydajność powietrza
1. wydajność: min. 1500–3000 m³/h
2. prędkość powietrza przy wylocie: min. 8–10 m/s
3. skuteczny zasięg strumienia powietrza: min. 2,5–3 m wysokości

Sterowanie
1. sterowanie 3-stopniowe lub płynne
2. możliwość podłączenia:
czujnika otwarcia drzwi
termostatu pomieszczeniowego
systemu BMS (opcjonalnie)

Parametry akustyczne
1. poziom hałasu: max. 55–60 dB
Konstrukcja i bezpieczeństwo
1. obudowa stalowa lakierowana proszkowo
2. kolor biały lub dopasowany do wnętrza
3. stopień ochrony min. IP20
4. zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy
5. silnik EC lub energooszczędny

Montaż
1. montaż nad drzwiami wejściowymi
2. możliwość montażu poziomego
3. długość kurtyny dopasowana do szerokości drzwi

Wymagania formalne
1. deklaracja zgodności CE
2. zgodność z dyrektywami LVD i EMC
3. gwarancja min. 24 miesiące
4. dostępność serwisu i części  w Polsce
5. urządzenia wyprodukowanie nie wcześniej niż styczeń 2026 

2. Sposób przygotowania i termin składania ofert:
Oferta powinna zawierać: 
a)  podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 2). 
                     Oferty złożone bez oświadczenia nie zostaną rozpatrzone.
b) ceny za czynności przewidziane niniejszym zaproszeniem muszą zostać podane w złotych polskich i mają zawierać podatek od towarów i usług (VAT) obliczony wg ustalonych            ustawowo stawek i zasad,
c) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1,
d) do oferty należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniejszej niż jeden miesiąc przed datą złożenia oferty,
e) do oferty należy dołączyć kopię polisy ubezpieczeniowej, 
f) oferta musi określać cenę oraz termin realizacji zamówienia przeznaczony przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia,
g) w przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała ceny, oferta taka zostanie odrzucona;
h) w przypadku, gdy oferta nie będzie określała terminu realizacji przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia czyli 35 dni,
i) oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa,
j) oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.


Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.bom@mrpips.gov.pl
do dnia 18.09.2026 r. 

3. Kryteria ceny ofert:
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz terminu realizacji zamówienia. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

	Nr
	Kryterium
	Waga

	1
	Cena
	70%

	2. 
	Czas realizacji zamówienia 
	30%

	RAZEM:
	       100%



Kryterium nr 1. - cena (C) obliczane jest wg wzoru:
                                        
                                                   C =  x 70 % 
gdzie:
Cmin – cena najniższa za czynności wskazane w przedmiocie zamówienia.
Cbad - cena badana za czynności wskazane w przedmiocie zamówienia.
Cena w formularzu ofertowym powinna być wyrażona w postaci ceny netto i ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Do oceny w kryterium nr 1. – cena, Zamawiający weźmie pod uwagę cenę wyrażoną w kwocie brutto. 

Kryterium nr 2. – czas realizacji zamówienia (T)
a) 14 dni kalendarzowych  – 30 pkt
b) 21 dni kalendarzowych – 20 pkt
c) 28 dni kalendarzowych – 10 pkt. 
d) 35 dni kalendarzowych – 0 pkt. 

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt. i przyjmie za oferowany termin realizacji 35 dni kalendarzowych.
	
Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę (L) obliczana jest jako suma punktów poszczególnych kryteriów: L= C+T
	Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach ceny i terminu.

	Punktacja przyznawana ofertom w kryterium – cena – będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zaproszeniu do złożenia oferty i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

4. Warunki udziału:
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielnie zamówienia bez podawania przyczyny, 
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 600 000,00 zł 
d) Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej w dniu 15.09.2026 r. o godzinie 10:00. Spotkanie Oferentów z przedstawicielem Zamawiającego odbędzie się w budynku  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 (recepcja). 
e) Chęć udziału w wizji lokalnej należy zgłosić mailowo na adres:
sekretariat.bom@mrpips.gov.pl  najpóźniej do 14.09.2026 r. 
Załączniki do zaproszenia:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 
str. 4

