Załącznik nr 3c

Zn. spr. SA.270.14.2021

**OPIS TECHNICZNY**

**BUDYNKU OBORY**

1. **INWESTOR :**

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 175

1. **ADRES PLANOWANEJ INWESTYCJI :**

Obręb ewidencyjny Strzyżewice, działka ewidencyjna nr 20.58/4, gmina Kluki

1. **DANE LOKALIZACYJNO – SYTUACYJNE :**

Działka ewidencyjna nr 20.58/4, obręb Strzyżewice, gmina Kluki.

1. **DANE TECHNICZNE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU :**
2. Fundamenty gr. ok.25 cm i wysokości ok. 30 cm- z cegły na zaprawie
3. Ściany zewnętrzne z cegły gr. 25 cm
4. Ściana działowa z dwóch warstw desek
5. Więźba dachowa - drewniana, dwuspadowa
6. Pokrycie dachu – płytki eternitowe na deskowaniu pełnym – ok. 64,60 m2
7. Szczyty budynku – obitka z desek
8. Posadzka - brak
9. **WYMIARY BUDYNKU :**
10. Długość - 9,10 m
11. Szerokość - 4,55 m
12. Wysokość w kalenicy - 4,60 m
13. **DANE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU, JEGO WYPOSAŻENIE :**
14. Stan techniczny budynku – zły
15. Wyposażenie budynku (instalacje)
16. elektryczna – brak
17. wodociągowa – brak

Opracował:

mgr inż. Arkadiusz Skibiński