Załącznik nr 3a

Zn. spr. SA.270.14.2021

**OPIS TECHNICZNY**

**BUDYNKU STODOŁY W OSADZIE**

**LEŚNICZÓWKI BOROWINY**

1. **INWESTOR :**

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 175

1. **ADRES PLANOWANEJ INWESTYCJI :**

Obręb ewidencyjny Kurnos Pierwszy, działka ewidencyjna nr 214 i 430, gmina Bełchatów

1. **DANE LOKALIZACYJNO – SYTUACYJNE :**

Działka ewidencyjna nr 214 i 430, obręb Kurnos Pierwszy, gmina Bełchatów.

1. **DANE TECHNICZNE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU :**
2. Fundamenty gr. ok.30 cm i wysokości ok. 40 cm- z kamienia na zaprawie
3. Ściany zewnętrzne drewniane z desek gr. 19 mm na konstrukcji nośnej drewnianej (słupy, rygle, ramy)
4. Więźba dachowa - drewniana, ze stolcami, dwuspadowa
5. Pokrycie dachu – płyty eternitowe na deskowaniu pełnym – ok. 104,00 m2
6. Posadzka gr. ok. 10 cm i ok. 14 cm – wylewka z gruzobetonu – ok. 41,30 m2
7. Posadzka z polepy glinianej – ok. 22,10 m2
8. Cokół murowany z cegły (nad fundamentem) szer. 12 cm i wysokości ok. 50 cm – ok. 35,00 mb
9. **WYMIARY BUDYNKU :**
10. Długość - 11,00 m
11. Szerokość - 6,00 m
12. Wysokość w kalenicy - 6,00 m
13. **DANE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU, JEGO WYPOSAŻENIE :**
14. Stan techniczny budynku – zły
15. Wyposażenie budynku (instalacje)
16. elektryczna – brak
17. wodociągowa – brak

Opracował:

mgr inż. Arkadiusz Skibiński