Nasz znak: HŚ.9020.2.1.5.2024.AK        	   	Skierniewice, dnia 2 lutego 2024 r.

Gmina Godzianów

ul. Klonowa 5

96-126 Godzianów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Godzianów do spożycia

UZASADNIENIE

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Godzianów czyli Gmina Godzianów przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 
w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych w dniu 
25.01.2024 r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody oraz z dwóch punktów na sieci w budynku Urzędu Gminy w Godzianowie, ul. Klonowa 5 i w budynku prywatnym w Godzianowie, ul. Lipowa 21. Raporty z badań fizyko-chemicznych wody z dnia 25.01.2024 r. nr 14W/2024, nr 15W/2024, nr 16W/2024.

Badania zostały wykonane w zakresie parametru fizykochemicznego tj. mętności  
w związku ze stwierdzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Skierniewicach warunkową przydatnością wody do spożycia 
z wodociągu Godzianów, decyzja znak: HŚ.9020.2.1.46.2023.SK z dnia 04.12.2023 r.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki z powyższych raportów, 
a także wyniki badań kontrolnych w zakresie parametrów grupy A i dodatkowo mętności wykonanych przez inspekcję sanitarną w dniu 02.02.2024 r., raport z wyników badań 
nr OL.BŚiŚP.9051.505.28.2024 oraz w dniu 01.02.2024 r. raport z wyników badań 
nr OL.BŚiŚP.9051.505.38.2024 stwierdza się, że jakość wody wodociągu Godzianów odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.