- Decyzja o pozwoleniu na budowę

- Oświadczenia:

- kierownika budowy o wykonaniu zgodnie z projektem budowlanym, przepisami i warunkami pozwolenia na budowę,

- kierownika robót elektrycznych wykonaniu zgodnie z projektem budowlanym, przepisami i warunkami pozwolenia na budowę,

- kierownika robót sanitarnych wykonaniu zgodnie z projektem budowlanym, przepisami i warunkami pozwolenia na budowę

- kierowników innych branż (…)

- Dziennik budowy z wpisem o zakończeniu budowy (kierownika budowy i inspektora nadzoru)

- Projekty

- budowlany uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż. (jeśli jest wymóg),

- budowlany zamienny (jeśli jest) uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż. (jeśli jest wymóg),

- branżowe (jeśli są oddzielnie) uzgodnione z rzeczoznawcą ds. ppoż. (jeśli znajdują się w nich urządzenia ppoż. – np. branża elektryczna z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu)

- powykonawcze (jeśli są)

- Dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (np. badanie ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych)

- Dokumentacja techniczna zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych budynku (np. więźba dachowa zabezpieczona do R1 5, konstrukcja stalowa zabezpieczona do R 30)

- Dokumentacja dot. elementów zabezpieczenia ppoż. (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wszelkie elementy związane z bezp. ppoż.; np. drzwi ppoż., okna ppoż., wykładziny na drogach ewakuacyjnych, kasetony sufitu podwieszanego na drogach ewakuacyjnych itp.)

- Dokumentacja dot. biernych zabezpieczeń ppoż. (np. dokumentacja dot. wykonania przejść instalacyjnych pomiędzy strefami ppoż. do klasy EI 120 – w dokumentacji powinno znajdować się m. in. oświadczenie wykonawcy, podanie klasy odporności ppoż. przejścia instalacyjnego)

- Dla każdego urządzenia przeciwpożarowego (np. ppoż. wyłącznik prądu, hydranty wewnętrzne, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, system sygnalizacyjno-odcinający dopływ gazu itp.) przygotować :

- projekt (jeśli jest oddzielny)

- oświadczenie kierownika robót o wykonaniu zgodnie z projektem i przepisami

- protokół ze sprawdzenia poprawności zadziałania

- zestaw atestów i certyfikatów na poszczególne elementy urządzenia

np. Instalacja oddymiania klatki schodowej

- projekt oddymiania klatki schodowej uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.

- oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu instalacji oddymiania klatki schodowej zgodnie z projektem i przepisami

- protokół ze sprawdzenia poprawności zadziałania instalacji (zarówno przy użyciu przycisku jak i zadziałania czujki instalacja działa poprawnie)

- przedstawiono zestaw dokumentów na poszczególne elementy ppoż. (czujki, mechanizmy, przyciski oddymiania itp.) – certyfikaty CNBOP, deklaracje zgodności ITB itp.

- Badania wszystkich instalacji użytkowych z wnioskami końcowymi (np. instalacja nadaje się do eksploatacji)

- instalacja elektryczna; badanie rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej itp.

- instalacja odgromowa

- instalacja wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej

- instalacja gazowa

- inne

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (jeśli jest wymagana)

- Jeśli udzielane jest pełnomocnictwo do udziału w czynnościach odbiorowych:

- pełnomocnictwo

- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł do UM Ostrołęki)

Spis wymaganych dokumentów ma jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy. Wszystkie przypadki rozpatrywane są indywidualnie, więc lista wymaganych dokumentów może różnić się od przedstawionej.