Ministerstwo Rozwoju i Technologii                                       Warszawa, dnia 07 sierpień 2024 r.

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest rozbudowa Systemu monitoringu dla warunków środowiskowych w serwerowni w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

- ZAKRES PRAC

- Dostawa urządzeń marki „Rittal” zgodnie z punktem III na miejsce instalacji.

- Przeprowadzenie szczegółowego przeglądu przed instalacją nowych urządzeń i Przygotowanie Planu prac wraz z zamawiającym.

- Wymiana i instalacja nowych urządzeń: demontaż starych urządzeń oraz instalacja nowych czujników, listew PDU , zgodnie z dostarczoną listą urządzeń.

- Konfiguracja urządzeń: Ustawienie i konfiguracja dostarczonych ,czujników oraz PDU  zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Pełna konfiguracja oprogramowania do zarządzania „Rizone” oraz ustawienie systemu powiadomień, aby zapewnić poprawne działanie wszystkich urządzeń w sieci.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej: Sporządzenie kompletnej dokumentacji technicznej i wykonawczej po zakończeniu instalacji i konfiguracji urządzeń.

- WYKAZ URZADZEŃ

| l.p | nazwa | nr katalogowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PDU metered, 16A/3P CEE 24xC13 + 6x C19 Strony katalogu HB 36 PL: 733 szer:44 gł:70 | 7979236 | 14 |
| 2 | System monitorowania CMC III, Czujnik temperatury z czujnikiem zewnętrznym Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:80 wys:30 gł:40 | 7030110 | 7 |
| 3 | System monitorowania CMC III, Czujnik temperatury i wilgotności Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:80 wys:30 gł:40 | 7030111 | 7 |
| 4 | System monitorowania CMC III, Czujnik temperatury z czujnikiem zewnętrznym Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:80 wys:30 gł:40 | 7030110 | 14 |
| 5 | System monitorowania CMC III, Czujnik temperatury i wilgotności Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:80 wys:30 gł:40 | 7030111 | 7 |
| 6 | System monitorowania CMC III, Czujnik temperatury z czujnikiem zewnętrznym Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:80 wys:30 gł:40 | 7030110 | 1 |
| 7 | System monitorowania CMC III, Czujnik temperatury i wilgotności Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:80 wys:30 gł:40 | 7030111 | 1 |
| 8 | System monitorowania CMC III, Czujnik uniwersalny Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:110 wys:30 gł:40 | 7030190 | 1 |
| 9 | Czujka wodoru do podłączenia do 7030190. CENA NIE PODLEGA RABATOWANIU | 7030190-10 | 1 |
| 10 | System monitorowania CMC III, Czujnik wycieków, 15000 mm Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:110 wys:30 gł:40 | 7030440 | 1 |

| L.p. | Nazwa | nr katalogowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PDU metered, 16A/3P CEE 24xC13 + 6x C19 Strony katalogu HB 36 PL: 733 szer:44 gł:70 | 7979236 | 14 |
| 2 | System monitorowania CMC III, Czujnik temperatury z czujnikiem zewnętrznym Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:80 wys:30 gł:40 | 7030110 | 7 |
| 3 | System monitorowania CMC III, Czujnik temperatury i wilgotności Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:80 wys:30 gł:40 | 7030111 | 7 |
| 4 | System monitorowania CMC III, Czujnik temperatury z czujnikiem zewnętrznym Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:80 wys:30 gł:40 | 7030110 | 14 |
| 5 | System monitorowania CMC III, Czujnik temperatury i wilgotności Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:80 wys:30 gł:40 | 7030111 | 7 |
| 6 | System monitorowania CMC III, Czujnik temperatury z czujnikiem zewnętrznym Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:80 wys:30 gł:40 | 7030110 | 1 |
| 7 | System monitorowania CMC III, Czujnik temperatury i wilgotności Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:80 wys:30 gł:40 | 7030111 | 1 |
| 8 | System monitorowania CMC III, Czujnik uniwersalny Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:110 wys:30 gł:40 | 7030190 | 1 |
| 9 | Czujka wodoru do podłączenia do 7030190 | 7030190-10 | 1 |
| 10 | System monitorowania CMC III, Czujnik wycieków, 15000 mm Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:110 wys:30 gł:40 | 7030440 | 1 |

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dostawa oraz montaż urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia zostanie zrealizowana w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy przesłać do 23.08.2024 do końca dnia.

- Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie załączonego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 na adres: Utrzymanie@biznes.gov.pl

- Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie terminu związania ofertą, nie krótszego niż 30 dni Roboczych.

- Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo i słownie, wraz z należytym podatkiem VAT – jeżeli występuje.

- Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej zdefiniowanych kryteriów i przypisanego im znaczenia (wagi). Dla dokonania oceny ofert, waga w kryteriach oceny określona w procentach, zostanie przeliczona na punkty: 1 procent odpowiada 1 punktowi. Ocenie podlegać będą oferty niepodlegające odrzuceniu:

| LP. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium | Liczba możliwych do uzyskania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% | 60 |
| 2 | Przedłużenie czasu gwarancji | 20% | 20 |
| 3 | Skrócenie czasu realizacji | 20% | 20 |

  - Sposób obliczenia punktów w kryterium nr 1: Cena – waga 60%.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty zostaną ocenione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według następującego wzoru:

Co  min

Co = -------------  x 60

Co Bad

gdzie: Co – liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 1,

Co min – cena oferty z najniższą ceną,

Co bad – cena oferty badanej.

  - Punkty w kryterium nr 2 zostaną przyznane w sposób następujący:

| L.p. | Zadeklarowany w ofercie okres o jaki zostanie wydłużona gwarancji | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 12 miesięcy | 5 |
| 2. | 24 miesiące | 10 |
| 3. | 36 miesięcy | 20 |

  - Punkty w kryterium nr 3 zostaną przyznane w sposób następujący:

| L.p. | Zadeklarowany Czas Realizacji | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 20 Dni Roboczych | 5 |
| 2. | 15 Dni Roboczych | 10 |
| 3. | 10 Dni Roboczych | 20 |

- Liczba punktów, otrzymane w kryteriach oceny ofert, po zsumowaniu będą stanowić końcową ocenę oferty.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny.

- DODATKOWE INFORMACJE

- Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

- Zamawiający informuje, że Wykonawca ma możliwość uczestniczenia w wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 14.08.2024 r. oraz w dniu 20.08.2024 r. o godz. 11:00. Osoby, które przybędą na wizję lokalną (wejście od Pl. Trzech Krzyży 3/5 – recepcja) zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości. Zamawiający podkreśla, że w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści OPZ; wszelkie pytania należy kierować do Zamawiającego w trybie art. 284 ustawy. Wizja lokalna ma na celu zapoznanie wykonawców z obiektem, w którym będą wykonywane prace związane z rozbudową systemu monitoringu dla serwerowni. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest opcjonalne i nie stanowi warunku koniecznego do złożenia oferty.

- Aby przystąpić do wizji lokalnej, należy przesłać zgłoszenie oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć, na adres Utrzymanie@biznes.gov.pl z 2-dniowym wyprzedzeniem.

- ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy.