Procedura współpracy z Komendantem Miejskim PSP we Włocławku.

oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

| Data opracowania: |  | Procedura nr: | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tytuł opracowania: | PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA NOWEGO OBIEKTU DO CENTRUM ODBIORCZEGO ALARMÓW POŻAROWYCH. |  |  |
| Cel procedury: | Kolejność postępowania |  |  |
| Pojęcia podstawowe | Zgłoszenie, procedura, rozpoczęcie monitorowania, |  |  |
| Algorytm postępowania: | 1. Abonent (osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizację systemu sygnalizacji pożarowej systemu transmisji alarmu pożarowego w obiekcie) składa pisemny wniosek do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o określenie warunków przyłączenia obiektu do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych (COAP). Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury. 2. W odpowiedzi Abonent otrzymuje wykaz dokumentów, które należy złożyć, aby obiekt mógł zostać podłączony do COAP. - karta charakterystyki obiektu –( karta ewidencyjna obiektu) zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej procedury. 3. Po złożeniu pełnej dokumentacji, o której mowa w punkcie 2, Abonent dostaje pisemne potwierdzenie złożenia kompletnej dokumentacji, która jest podstawą dla Operatora do rozpoczęcia przesyłania alarmów pożarowych do MSK PSP. Operator informuje pisemnie KM PSP o dacie i godzinie rozpoczęcia przesyłania alarmów pożarowych. 4. Dopuszcza się realizację w/w procedury przez Operatora posiadającego stosowne upoważnienie Abonenta. 5. Jakiekolwiek zmiany w karcie charakterystyki obiektu należy złożyć niezwłocznie w formie pisemnej do KM PSP. Niekompletność lub nieaktualność danych w niej zawartych mogą być podstawą do wystąpienia przez KM PSP z wnioskiem do Operatora o ich uzupełnienie. |  |  |
| Osoby uprawnione do stosowania procedur: |  |  |  |
|  | Imię, nazwisko: | Stanowisko: | Zakres uprawnienia |
| 1. | Funkcjonariusze pełniący służbę w MSK PSP | Dyżurny operacyjny | Obsługa Miejskiego Stanowiska Kierowania |
| 2. | Pracownicy Stacji Monitorowania Alarmów Firmy ……… | Dyspozytor SMA | Obsługa SMA |
| Uwagi: |  |  |  |
| Nazwa podmiotu |  |  |  |
| Sporządził: |  | Podpis: |  |
| Zatwierdził | PSP | Podpis: |  |
| Uzgodnił: | PSP | Podpis: |  |