Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

 i Autostrad Oddział w Olsztynie

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: 
Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia węzłów drogowych na drodze krajowej S22 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Olsztyn, kwiecień 2022 r.
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia węzłów drogowych na drodze krajowej S22 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

II. Zakres rzeczowy zamówienia: 
Zamówienie na projekt wymiany oświetlenia węzłów drogowych na drodze krajowej S22 obejmuje następujące węzły:

1. Frombork (Błudowo) – 65 opraw
2. Wilkowo (Młynary) – 69 opraw
3. Braniewo Południe (Chruściel) – 86 opraw
4. Braniewo Północ (Maciejewo) – 71 opraw
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie inwentaryzacji, audytu i projektu wykonawczego wraz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi, zgodnie ze standardami obowiązującymi w GDDKiA.

Ilości opraw podane dla węzłów są danymi orientacyjnymi.

Zamawiający dysponuje projektem budowlanym i wykonawczym oświetlenia węzłów, który może zostać wykorzystany przy wykonywaniu dokumentacji objętej zamówieniem.

I. Inwentaryzacja

1. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji sieci oświetleniowej: słupy, wysięgniki, oprawy, szafy oświetleniowe, schemat linii  zasilającej latarnie oświetleniowe. 

2. Dane inwentaryzacyjne infrastruktury oświetleniowej zostać zamieszczone w formie tabelarycznej w formacie xls oraz na planach sytuacyjnych.

3. Latarnie i szafy oświetleniowe powinny otrzymać numer jednolity i niepowtarzalny. Wymagana jest numeracja szafek oświetleniowych zwanych dalej „SO” na każdym z obiektów osobno:
a) dla słupów należy podać również numer porządkowy słupa wg. stanu istniejącego,

b) podać numer wskazujący wzajemne powiązanie opraw ( słupów ) i sterującej nimi szafy oświetleniowej (SO ),

c) urządzenia powinny być opisane między innymi następującymi danymi;

- typ wg. oznaczeń producenta ( oprawy , słupa),

- rodzaj  (oprawy moc źródła światła , słup - materiał, wymiary , wkopywany czy na fundamencie; SO – na konstrukcji stacji SN/nn , wolnostojąca itp.),

- sposób instalacji oprawy ( wysięgnik – długość, kąt nachylenia),

- odległość posadowienia słupa od krawędzi jezdni,

- wysokość zainstalowania oprawy,

- numer SO sterującej z którą powiązana jest oprawa oświetleniowa.

- sposób zasilania szafek oświetleniowych i słupów oraz schemat i przekroje kabli zasilających.

- schematy zasilania latarń powinny być wykonane w formacie DWG i pdf.

4. Szafy oświetleniowe  ( SO ) powinny być opisane zgodnie z wyposażeniem. Zaktualizować schematy wg projektów i wykonać i min. cztery  zdjęcia każdej szafy pokazujące lokalizację i wyposażenie.

5. Infrastrukturę oświetleniową podlegającą modernizacji należy przedstawić w formie mapy w skali, która pozwoli na identyfikację położenia obiektów (max.1: 2500 ).

6. Forma inwentaryzacji – 3 egzemplarze dokumentacji w formie papierowej oraz 3 egzemplarze na nośniku CD/DVD w wersji zgodnej z niniejszymi wytycznymi, składające się z części graficznej ( rysunkowej ) i opisowej.

7. Dokumentacja papierowa i elektroniczna powinna być identyczna pod względem merytorycznym.

8. Zawartość dokumentacji elektronicznej powinna zastać zapisana w plikach w formacie doc., DWG oraz pdf.
II. Audyt energetyczny wraz z audytem ekologicznym
Audyt energetyczny powinien zostać wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Audyt powinien być wykonany oddzielnie dla każdego z węzłów drogowych. 
Zakres audytu:

1. Analiza stanu aktualnego, stan na dzień inwentaryzacji.

2. Wnioski z inwentaryzacji oświetlenia.

3. Wnioski z inwentaryzacji szafek oświetleniowych.

4. Ocena zgodności zainstalowanego oświetlenia z aktualnymi  normami oświetlenia drogowego. 
5. Ogólna ocena stanu oświetlenia na poszczególnych węzłach.

7. Analiza zainstalowanych typów oraz modeli opraw oświetleniowych.

8. Propozycje zastosowania nowych opraw.

9. Propozycja zastosowania sterowania oświetleniem ulicznym umożliwiającego redukcję mocy.
10. Analiza techniczna oświetlenia ulicznego pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej

wraz ze wskazaniem kosztów ewentualnej modernizacji oświetlenia. 
11. Porównanie mocy i zużycia energii systemów oświetleniowych przed i po modernizacji.

12. Ocena prawidłowości działania układów zasilania oświetleniem ulicznym:

a) zweryfikowanie obecnej mocy umownej, zweryfikowanie wyboru obecnej grupy taryfowej,

b) analiza obecnych układów kontrolno-pomiarowych pod kątem ich ewentualnej wymiany,

c) propozycja rozwiązań i modernizacji układów pomiarowych wraz z oszacowaniem kosztów zaleconych zmian.

13. Analiza kosztów eksploatacji przed i po modernizacji.

14. Wnioski z analizy kosztów energii elektrycznej oraz czasu eksploatacji.

15. Analiza modernizacji oświetlania wraz z analizą finansową.

16. Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii.

17. Audyt ekologiczny


III. Projekt wykonawczy wymiany oświetlenia

Projekt wymiany oświetlenia obejmuje wymianę opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem LED o odpowiednich parametrach (mocy, optyki, budowy, konstrukcji) oraz zastosowanie układów sterowania; wykonanie kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Projekt powinien być wykonany oddzielnie dla każdego węzła i  powinien zawierać:

1. Wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED.

2. Zastosowanie układu sterowania umożliwiającego efektywne sterowanie oświetleniem drogowym i redukcję mocy opraw przede wszystkim przy zmniejszonym natężeniu ruchu pojazdów, zmianie luminancji jezdni i jasności otoczenia. System sterownia powinien obejmować również monitoring funkcjonowania oświetlenia – szafek i pojedynczych opraw wraz z ich wizualizacją na mapie.
3. Utrzymanie zgodności oświetlenia z PN-EN 13201:2016 oraz obowiązującymi standardami GDDKiA.

4. Rozbudowę istniejących szaf oświetleniowych pod kątem przystosowania do nowych wymagań (np. zabezpieczenia przeciwprzepięciowe , sterowanie itp.).

5. Wykonanie obliczeń parametrów oświetleniowych dla przyjętych rozwiązań technicznych dla każdej sytuacji oświetleniowej przyjętej na drodze (w formie elektronicznej) i przyjętych klas oświetleniowych przed i po redukcji mocy.

6. Uwzględnienie prawidłowego doświetlenia przejść dla pieszych, zgodnie z wytycznymi z grudnia 2017r. 

7. Opis metodologii i sposobu wykonania analizy danych, metod obliczeń i zastosowanych modeli, wzorów, wskaźników oraz współczynników użytych w tych obliczeniach.

8. Określenie kosztów eksploatacji systemu oświetleniowego po modernizacji w perspektywie rocznej oraz 10 letniej.

9. Wykonanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych oddzielnie dla każdego węzła drogi krajowej.

10. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru.
III. Zakres projektowy
Określony  jest w Tabeli Opracowań Projektowych (załącznik nr 1 do oferty) 
	L.p.
	Wyszczególnienie opracowań projektowych
	Dokumentacja

	
	
	(ilość)
	(jednostka)

	1
	Projekt wykonawczy 
	4
	kpl.

	2
	Projekt wykonawczy wersja elektroniczna (dla każdego węzła oddzielnie) 
	4
	egz.

	3
	Kosztorys inwestorski w układzie specyfikacyjnym (dla każdego węzła oddzielnie)
	2
	egz.

	4
	Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym (dla każdego węzła oddzielnie)
	4
	egz.

	5
	Kosztorys ofertowy w układzie specyfikacyjnym (dla każdego węzła oddzielnie)
	4
	egz.

	6
	Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót
	4
	egz.


IV. Informacje dodatkowe:

Wszystkie zaprojektowane rozwiązania materiałowe i informatyczne (maszyny i urządzenia elektryczne), a także wszelkie układy sterowania i  rozruchowe muszą spełniać zapisy obowiązujący norm i przepisów  oraz zapewniać pobór energii elektrycznej przez instalacje odbiorcze przy odpowiednim współczynniku mocy.
Wykonana dokumentacja powinna być uzgadniana na roboczo z Zamawiającym oraz podlega uzgodnieniu końcowemu.
Załącznik nr 1 – schematy oświetlenia węzłów Frombork (Błudowo), Młynary (Wilkowo), Braniewo Południe (Chruściel), Braniewo Północ (Maciejewo).

