      Bardzo ważnym elementem pracy laboratorium badawczego jest udział                       w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych (PT/ILC) w celu wykazania kompetencji w zakresie monitorowania swoich działań oraz potwierdzania ważności wyników poprzez uzyskiwanie zadowalających/pozytywnych wyników uczestnictwa w PT/ILC. 
W Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego, badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel zgodnie z systemem zarządzania i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest poprzez systematyczny udział w PT/ILC. 
Laboratorium bierze udział w programach PT organizowanych przez kompetentnych organizatorów PT, którzy spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043.    
Badania  mikrobiologiczne
   W marcu 2012r. Laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie mikrobiologii wody AQUA 2012, I Runda. 

Zakres porównania obejmował parametry:  

-  Bakterie grupy coli, 

-  Escherichia coli, 

-  Enterokoki (paciorkowce kałowe), 

-  Ogólna liczba kolonii na agarze  odżywczym w 36°C,

-  Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 22°C. 
   We wrześniu 2012r. laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie mikrobiologii wody AQUA 2012, II Runda, 
w zakresie:

-  Gronkowce koagulazododatnie. 
W obu przypadkach laboratorium osiągnęło wyniki zadowalające.

   We wrześniu 2013r. Laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie mikrobiologii wody AQUA 2013, II Runda. 
Zakres porównania obejmował: 
· Bakterie grupy coli, 
· Escherichia coli. 
Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające. 
  W listopadzie 2014r. Laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie mikrobiologii wody AQUA 2014, III Runda. 
Zakres porównania obejmował: 
· Bakterie grupy coli, 
· Escherichia coli. 
· Gronkowce koagulazododatnie,
· Enterokoki (paciorkowce kałowe), 
· Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 36°C,
· Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 22°C. 
· Pseudomonas aeruginosa.
Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające. 
    W kwietniu 2015r. Laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie mikrobiologii wody AQUA 2015, I Runda. 
Zakres porównania obejmował: 
· Bakterie grupy coli, 
· Escherichia coli. 
Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające i potwierdziło kompetencje w tym zakresie.

   W lutym 2018r. Laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie mikrobiologii wody AQUA 2018, I Runda.
Zakres porównania obejmował: 

· Bakterie grupy coli, 

· Escherichia coli, 
· Gronkowce koagulazododatnie,
· Enterokoki (paciorkowce kałowe), 
· Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 36°C,
· Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 22°C, 
· Pseudomonas aeruginosa.

Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające. 

   W kwietniu 2018r. Laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie mikrobiologii wody AQUA 2018, II Runda.
Zakres porównania obejmował: 

· Escherichia coli, metoda zminiaturyzowana (NPL),
· Enterokoki (paciorkowce kałowe).
Laboratorium również uzyskało wyniki zadowalające i potwierdziło kompetencje w tym zakresie.
   W lutym 2019r. Laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie mikrobiologii wody AQUA 2019, I Runda.

Zakres porównania obejmował: 

· Bakterie grupy coli, 

· Escherichia coli, 
· Gronkowce koagulazododatnie,
· Enterokoki (paciorkowce kałowe), 
· Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 36°C,
· Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 22°C, 
· Pseudomonas aeruginosa.

Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające. 

   W maju 2019r. Laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie mikrobiologii wody AQUA 2019, II Runda.

Zakres porównania obejmował: 

· Escherichia coli, metoda zminiaturyzowana (NPL),
· Enterokoki (paciorkowce kałowe).
Laboratorium również uzyskało wyniki zadowalające i potwierdziło kompetencje w tym zakresie.
    W maju 2022r. Laboratorium brało udział w programie badania biegłości QWAS,                         zorganizowany przez LGC Standards Sp. z o.o., RUNDA WT313 w zakresie oznaczania następujących parametrów mikrobiologicznych w wodzie do spożycia: 
- Liczba bakterii grupy coli,
- Liczba Escherichia coli, 
- Liczba enterokoków kałowych,

- Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C.
Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające i potwierdziło kompetencje w tym zakresie.
Badania fizykochemiczne
   W marcu 2011r. Laboratorium uczestniczyło w Programie Międzylaboratoryjnych Badań Porównawczych w zakresie fizykochemii wody, QUALICON 2011-I runda, organizowanym przez Gdańską Fundację Wody, w zakresie oznaczania: 

 -  azotu azotynowego,

 -  azotu azotanowego, 

 -  pH. 

Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające. 
   We wrześniu 2012r. Laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych  Badań Porównawczych z zakresu fizykochemii  wody QUALICON 2012-II runda, organizowanym przez Gdańska Fundację Wody.  

Zakres badań obejmował: 
-  barwę, 
-  przewodność elektryczną właściwą.  
Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające.
   W marcu 2013r. Laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych Badań Porównawczych z zakresu fizykochemii wody QUALICON 2013-I runda, organizowanym przez Gdańską Fundację Wody.  

Zakres badań obejmował oznaczanie: 
   -  manganu, 
   -  azotu amonowego, 

   -  azotu azotanowego. 
Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające i potwierdziło kompetencje w tym zakresie.
   We wrześniu 2013r. Laboratorium brało udział w badaniach biegłości przez miedzylaboratoryjne porównania QUALICON 2013-II-runda, organizowanym przez Gdańską Fundację Wody, w zakresie oznaczania:

   - żelaza.   

Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające. 

    W 2014r. Laboratorium brało również udział w Programie Międzylaboratoryjnych Badań Porównawczych z zakresu fizykochemii wody, QUALICON 2014-I Runda, organizowanym przez  Gdańską Fundację Wody, w zakresie oznaczania:
    -  chlorków,
    -  twardości, 
    -  mętności. 

Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające.
W 2015r. Laboratorium brało również udział w Programie Międzylaboratoryjnych

Badań Porównawczych z zakresu fizykochemii wody, QUALICON 2015-II Runda, organizowanym przez Gdańską Fundację Wody, w zakresie oznaczania:
- barwy,

- mętności,

- odczyn pH,

- przewodności,

- chlorków,

- azotu azotynowego,

- twardości ogólnej,

- manganu,

- żelaza,

- azotu amonowego,

  - azotu azotanowego.

  Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające i potwierdziło kompetencje w tym  

  zakresie.
W 2016r. Laboratorium brało udział w badaniach biegłości poprzez porównanie międzylaboratoryjne z zakresu fizykochemii wody, SILESIALAB 2016,I Runda.

   Zakres badań obejmował oznaczanie: 

- barwy,

- mętności,

- odczyn pH,

- chlorków,

- twardości ogólnej,

- utlenialności z KMnO4 (indeks nadmanganianowy),

  - azotanów.

   Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające i potwierdziło kompetencje w tym zakresie.

   W marcu 2018r. Laboratorium brało udział w badaniach biegłości poprzez porównanie międzylaboratoryjne z zakresu fizykochemii wody, SILESIALAB 2018,              I Runda.

   Zakres badań obejmował oznaczanie: 

- pH,

- przewodności elektrycznej właściwej,

- barwy,

- mętności,

- azotanów,

- azotynów,

- jonu amonowego,

- manganu,

- żelaza.

Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające i potwierdziło kompetencje w tym zakresie.
We wrześniu 2020r. Laboratorium brało udział w badaniach biegłości z zakresu badań fizykochemicznych wody, SILESIALAB 2020, II Runda.
Zakres badań obejmował oznaczanie:

- pH,
- przewodności elektrycznej właściwej, 
- chlorków,  
- mętności, 
- twardości ogólnej. 
Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające i potwierdziło kompetencje w tym zakresie.

W kwietniu 2021r. Laboratorium brało udział w badaniach biegłości z zakresu badań fizykochemicznych wody do spożycia, SILESIALAB 2021, I Runda.
Zakres badań obejmował oznaczanie:

- pH,
- chlorków,  
- utlenialności z KMnO4 (indeks nadmanganianowy),
- barwy, 

- mętności, 
- azotanów.
Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające i potwierdziło kompetencje w tym zakresie.

W marcu 2022r. Laboratorium brało udział w badaniach biegłości (PT) organizowanych przez Q-Systems-Center w zakresie oznaczania metodą jakościową zapachu i smaku w wodzie. Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające i potwierdziło kompetencje w tym zakresie.
