Załącznik nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Do wyrobu mebli i elementów stałych w obiekcie należy stosować płyty meblowe laminowane. Korpusy, fronty, boki, półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej trzywarstwowej, o grubości min. 18mm, krawędzie wykończone klejonym na gorąco PCV w kolorze płyty.

Plecy z płyty HDF białej, o grubości min. 4mm. Tylne ścianki zabezpieczone tak, aby w skutek użytkowania płyty nie odrywały się od korpusu mebli.

Uchwyty nowoczesne wzornictwo, rozstaw 192 lub 160 m. Wzór do ustalenia z Zamawiającym.

Zastosowany cichy domyk w szafkach i szufladach z wyłączeniem kontenerków 
z zamkami centralnymi. Drzwi szaf wyposażone w zawiasy puszkowe, szybkomontażowe, o ilości cykli min. 60 tys. 
Szafy aktowe oraz szafki zamykane na klucz. Wybrane szafy wyposażone w zamki 
z systemem jednego klucza. Szafy aktowe z półkami poziomymi oraz przegrodami pionowymi na wzór istniejących szaf (zgodnie z pomiarem).

Należy zastosować rozwiązanie systemowe, oparte na jednej linii stylistycznej, na którą będą składały się: biurka, kontenery, szafy aktowe, szafy biurowe, szafy gospodarcze.

Blaty biurek grubości 36mm wykończone klejonym na gorąco obrzeżem PCV 
o grubości min 2mm w kolorze blatu.

Kontenery mają posiadać zamek centralny z wkładką blokujący jednocześnie wszystkie szuflady.

Należy zastosować nóżki meblowe 100mm z regulacją o wytrzymałości 250 kg.

Kolorystyka mebli:

- płyta na fronty i blaty biurkowe - Kronospan Dąb Urban Oyster K005

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu montażu, przed rozpoczęciem prac.

Pokój 226 - sekretariat

Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 220 cm x 195 cm x 47 cm
Szafa aktowa z nadstawką  o wymiarach 220 cm x 130 cm x 47 cm
Szafa wnękowa z półkami  przesuwna o wymiarach 164 cm x 154 cm
Szafka stojąca o wymiarach 70 cm x 70 cm x 47 cm
Biurko o wymiarach 200 cm x 100 cm x 75 cm z kontenerem z szufladkami, szafką na komputer oraz wysuwaną szufladą na klawiaturę

Biurko  “L” o wymiarach 190 cm x 160 cm x 75 cm z kontenerem z szufladkami, szafką na komputer oraz wysuwaną szufladą na klawiaturę

Szafka stojąca o wymiarach 70 cm x 70 cm x 47 cm
Szafka stojąca o wymiarach 85 cm x 60 cm x 47 cm


Pokój 225 - sekretariat

Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 220 cm x 134 cm x 47 cm
Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 220 cm x 95 cm x 47 cm  
Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 220 cm x 95 cm x 47 cm

Szafka stojąca o wymiarach 85 cm x 60 cm x 47 cm
Szafa wnękowa z półkami przesuwna o wymiarach 164 cm x 154 cm
Biurko o wymiarach 200 cm x 70 cm x 75 cm z kontenerem z szufladkami, szafką na komputer oraz wysuwaną szufladą na klawiaturę

Biurko o wymiarach 200 cm x 70 cm x 75 cm z dwoma kontenerami z szufladkami oraz wysuwaną szufladą na klawiaturę
Biurko o wymiarach 140 cm x 80 cm x 75 cm z kontenerem z szufladkami i  szafką z frontem

Pokój 224 - sekretariat

Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 235 cm x 80 cm x 47 cm
Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 235 cm x 80 cm x 47 cm
Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 235 cm x 80 cm x 47 cm
Szafa aktowa o wymiarach 200 cm x 135 cm x 47 cm
Szafa wnękowa z półkami przesuwna o wymiarach 165 cm x 155 cm
Biurko o wymiarach 200 cm x 80 cm x 75 cm z kontenerem z szufladkami, szafką na komputer oraz wysuwaną szufladą na klawiaturę 
Biurko o wymiarach 200 cm x 80 cm x 75 cm z dwoma kontenerami z szufladkami oraz wysuwaną szufladą na klawiaturę
Biurko o wymiarach 160 cm x 50 cm x 75 cm z kontenerem z szufladkami
Szafka stojąca o wymiarach 85 cm x 60 cm x 47 cm

Pokój 223 - sekretariat

Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 235 cm x 135 cm x 47 cm
Szafa aktowa o wymiarach 200 cm x 100 cm x 47 cm
Szafa wnękowa z półkami przesuwna o wymiarach 165 cm x 155 cm
Szafka stojąca o wymiarach 80 cm x 110 cm x 47 cm
Biurko o wymiarach 200 cm x 80 cm x 75 cm z kontenerem z szufladkami, szafką na komputer oraz wysuwaną szufladą na klawiaturę 
Biurko o wymiarach 200 cm x 80 cm x 75 cm z kontenerem z szufladkami, szafką na komputer oraz wysuwaną szufladą na klawiaturę 
Biurko o wymiarach 160 cm x 80 cm x 75 cm z kontenerem z szufladkami
Szafka stojąca o wymiarach 80 cm x 60 cm x 47 cm
Szafka stojąca o wymiarach 80 cm x 70 cm x 47 cm

Pokój 218 - biuro podawcze

Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 235 cm x 80 cm x 47 cm
Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 235 cm x 80 cm x 47 cm
Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 235 cm x 80 cm x 47 cm
Szafa wnękowa z półkami przesuwna o wymiarach 165 cm x 155 cm
Szafka stojąca o wymiarach 70 cm x 85 cm x 47 cm
Biurko o wymiarach 200 cm x 75 cm x 75 cm z kontenerem z szufladkami, szafką na komputer oraz wysuwaną szufladą na klawiaturę 
Biurko o wymiarach 200 cm x 75 cm x 75 cm z kontenerem z szufladkami, szafką na komputer oraz wysuwaną szufladą na klawiaturę 


Pokój 202 - sekretariat

Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 220 cm x 100 cm x 47 cm
Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 220 cm x 100 cm x 47 cm
Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 220 cm x 100 cm x 47 cm
Zabudowa szafkami z blatem pod sprzęt do digitalizacji w kształcie 
“L” o wymiarach 190 cm x 375 cm x 86 cm
Biurko o wymiarach 150 cm x 80 cm x 75 cm z kontenerem z szufladkami, szafką na komputer oraz wysuwaną szufladą na klawiaturę

Biurko o wymiarach 150 cm x 80 cm x 75 cm z kontenerem z szufladkami, szafką na komputer oraz wysuwaną szufladą na klawiaturę

Biurko o wymiarach 150 cm x 80 cm x 75 cm z kontenerem z szufladkami, szafką na komputer oraz wysuwaną szufladą na klawiaturę

Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 220 cm x 100 cm x 47 cm
Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 220 cm x 100 cm x 47 cm
Obudowa ściany z wieszakami na ubrania


Załącznik:

Wizualizacja pomieszczeń