WYKAZ DOKUMENTÓW DO ODBIORU
	1.
	Decyzja/decyzje pozwolenia na budowę.
	

	2.
	Upoważnienie do reprezentowania inwestora.
	

	3.
	Dziennik budowy.
	

	4.
	Oświadczenie kierownika budowy (według wzorów PINB tj. 2A lub 2B) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.
	

	5.
	Postanowienie/postanowienia wyrażające zgodę na odstępstwo od przepisów 
z wyłączeniem postanowień KW (jeśli wydano).
	

	6.
	Postanowienie/postanowienia, opinie komendanta wojewódzkiego PSP dot. rozwiązań zamiennych, zastępczych (jeśli wydano).
	

	7.
	Projekt/projekty budowlane stanowiące załącznik do decyzji pozwolenia na budowę

branże:

- architektoniczna,

- zagospodarowania terenu. 

(jeżeli to możliwe część opisowa PB w formie elektronicznej).
	

	8.
	Projekty na urządzenia przeciwpożarowe – instalacja systemu sygnalizacji pożarowej, oddymianie klatki schodowej, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – projekty muszą być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (Projekt budowlany może zawierać np. awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w branży elektrycznej – w takiej sytuacji nie wymaga się oczywiście odrębnych projektów na te urządzenia).
	

	9.
	Dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów i wewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych  (pismo lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego lub inny dokument potwierdzający zapewnienie wymaganej wydajności sieci wodociągowej).
	

	10.
	Pismo dot. nadania numeru porządkowego (adresowego) - Jeżeli został nadany.
	

	11.
	Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. 
	

	
	Protokół współdziałania urządzeń przeciwpożarowych w ramach scenariusza rozwoju zdarzeń.
	

	
	Wskazanie (kopii) rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z wprowadzonymi zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, oraz opis wprowadzonych zmian.
	

	12.
	Projekt wykonawczy/powykonawczy.

branże:

- architektoniczna,

- zagospodarowania terenu.
	

	13.
	Indywidualna dokumentacja techniczna dot. jednostkowych rozwiązań opracowana zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. - Jeżeli została opracowana w trakcie procesu inwestycyjnego.
	

	14.
	Dokumentacja techniczna zabezpieczenia ppoż. elementów konstrukcyjnych budynku np. konstrukcji stalowej, drewnianej, itp.
	

	15.
	Projekt lub dokumentację branżową na podstawie których, wykonano w obiekcie dźwig dla ekip ratowniczych.
	

	16.
	Opracowane dla obiektu obliczenia numeryczne CFD  („symulacje komputerowe”) dot., warunków bezpieczeństwa pożarowego (jeżeli opracowywano).
	

	17.
	Opracowane dla obiektu opinie techniczne np. KG PSP, KW PSP, CNBOP, ITB, itp. (jeżeli opracowywano).


	

	18.
	Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów budowlanych związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, które zastosowano w obiekcie.

np. drzwi przeciwpożarowe – aprobata techniczna, certyfikat zgodności, deklaracja właściwości użytkowych.
	

	19.
	Oświadczenia wykonawcy lub kierownika budowy dot. biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych np. dylatacje, drzwi ppoż., konstrukcja stalowa, drewniana, przejść i przepustów instalacyjnych, itp. - W oświadczeniach powinna być podana informacja o zastosowanym systemie zabezpieczenia, uzyskanej klasie odporności ogniowej, stopniu palności, oraz przywołany dokument dopuszczenia (aprobata techniczna) według którego wykonano zabezpieczenie.
	

	20.
	Dokument potwierdzający kwalifikacje osoby wykonującej zabezpieczenie przejść instalacyjnych
	

	21.
	Atest potwierdzający trudno zapalność wykładzin podłogowych, okładzin ściennych, okładzin sufitów.
	

	22.
	Oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji/urządzenia przeciwpożarowego zgodnie z założeniami projektowymi.
	

	23.
	Protokoły z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych m. in.:
Protokół z pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego.
Protokół z  prób i testów potwierdzających prawidłowość działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Protokół z badania instalacji hydrantowej wewnętrznej 25 z wężem półsztywnym 
z podaniem ciśnienia i wydajności.
Protokół odbiorowy instalacji systemu sygnalizacji pożarowej.
Protokół odbiorowy instalacji oddymiania klatki schodowej.
Protokół z zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść instalacyjnych.
	

	24.
	Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów urządzeń ppoż., zastosowanych w obiekcie. 
	

	25.
	Oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji użytkowych zgodnie 
z założeniami projektowymi.
	

	26.
	Protokoły z prób, badań potwierdzających sprawność techniczną instalacji użytkowych m. in.:

Protokół z pomiarów elektrycznych – skuteczność samoczynnego wyłączenia, badanie wyłączników różnicowoprądowych i rezystancji izolacji.
Protokół z badania instalacji odgromowej.
Protokół z głównej próby szczelności instalacji gazowej.
Protokół (sprawozdawczy do opinii) kominiarski potwierdzający prawidłowe podłączenie przewodów kominowych.
Protokół odbiorowy z zadziałania aktywnego systemu bezpieczeństwa zainstalowanego w kotłowni – dotyczy kotła gazowego o mocy powyżej 60 KW.
	

	27.
	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich.
	

	Niezależnie od powyższego niezbędnymi warunkami pozwalającymi na przystąpienie do odbioru przez PSP jest:

· zakończenia wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych,

· wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, znaki bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjne oraz tablice informacyjno–ostrzegawcze.

	Jeżeli w/w dokumenty w dniu przeprowadzenia kontroli będą przygotowane 
i uporządkowane zgodnie z wykazem, znacznie ułatwi to i przyspieszy całe postępowanie.


2

