Skierniewice, dnia 02 marca 2026 r.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Skierniewicach

z dnia 02 marca 2026 r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Dębowa Góra

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, 
że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Dębowa Góra zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Balcerów, Dębowa Góra (część), Ludwików, Rzymiec oraz Strobów (część) stwierdzono ponadnormatywną wartość parametrów fizykochemicznych: żelaza, manganu i mętności.

Woda warunkowo nadaje się do spożycia.

Występowanie przekroczenia poziomu: żelaza, manganu i mętności nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jednakże obecność wysokich stężeń jest niekorzystna ze względu 
na dyskomfort konsumentów związany z barwą oraz mętnością wody.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Justyna Łukasik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

/podpisano elektronicznie/