## Pakiet A
Pakiet A
AT.272.6.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Wzorce i materiały odniesienia
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Mieszanina certyfikowana w rozpuszczalniku (metanolu):bromodichlorometan, bromoform, chloroform, dibromochlorometan, Stężenie każdego składnika 100 µg/ml | 10 x 1 ml | 1 |  | CRM (Certyfikowany Materiał Odniesienia) i RM (Materiał Odniesienia) muszą być wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA certyfikat materiału odniesienia, karta charakterystyki dostawa: grudzień 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
2. | Kwas erukowy – wzorzec do GCAccuStandard UFA-027N | 100 mg | 2 |  | CRM (Certyfikowany Materiał Odniesienia) i RM (Materiał Odniesienia) muszą być wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA certyfikat materiału odniesienia, karta charakterystyki dostawa: sierpień 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
3. | Arsen (As) wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 222065168) | 500 ml | 1 |  | CRM (Certyfikowany Materiał Odniesienia) i RM (Materiał Odniesienia) muszą być wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA certyfikat materiału odniesienia, karta charakterystyki dostawa: sierpień 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
4. | Standard chloru 1 mg/l Cl2 Nanocontrol 92517 ( dla testów Nanocolor) | op. | 2 |  | wymagany dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: wrzesień 2025 r. | 12 miesięcy
5. | Wzorzec Rezorcyny 100 mg AccuStandard | 100 mg | 1 |  | CRM (Certyfikowany Materiał Odniesienia) i RM (Materiał Odniesienia) muszą być wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA certyfikat materiału odniesienia, wymagana karta informacyjna produktu i aktualna karta charakterystyki dostawa: listopad 2025 r. | 24 miesiące
6. | Wzorzec chloru 1000 µg/ml AccuStandard WC-TRC-10X-10ML | 10 ml | 2 |  | CRM (Certyfikowany Materiał Odniesienia) i RM (Materiał Odniesienia) muszą być wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA certyfikat materiału odniesienia, wymagana karta informacyjna produktu i aktualna karta charakterystyki dostawa: 1 szt.- sierpień 2025 r. 1 szt.- listopad 2025 r. | 6 miesięcy
7. | Wzorzec konduktometryczny 10 µS/cm CPA Chem | 500 ml | 1 |  | CRM (Certyfikowany Materiał Odniesienia) i RM (Materiał Odniesienia) muszą być wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA certyfikat materiału odniesienia, wymagana karta informacyjna produktu i aktualna karta charakterystyki dostawa: wrzesień 2025 r. | 6 miesięcy
8. | Wzorzec konduktometryczny 147 µS/cm LabStand | 500 ml | 1 |  | CRM (Certyfikowany Materiał Odniesienia) i RM (Materiał Odniesienia) muszą być wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA certyfikat materiału odniesienia, wymagana karta informacyjna produktu i aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2025 r. | 6 miesięcy
9. | Wzorzec konduktometryczny 147 µS/cm CPA Chem | 500 ml | 1 |  | CRM (Certyfikowany Materiał Odniesienia) i RM (Materiał Odniesienia) muszą być wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA certyfikat materiału odniesienia, wymagana karta informacyjna produktu i aktualna karta charakterystyki dostawa: październik 2025 r. | 6 miesięcy
10. | Wzorzec konduktometryczny 700 µS/cm LabStand | 500 ml | 1 |  | CRM (Certyfikowany Materiał Odniesienia) i RM (Materiał Odniesienia) muszą być wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA certyfikat materiału odniesienia, wymagana karta informacyjna produktu i aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2025 r. | 6 miesięcy
11. | Wzorzec konduktometryczny 720 µS/cm CPA Chem | 500 ml | 1 |  | CRM (Certyfikowany Materiał Odniesienia) i RM (Materiał Odniesienia) muszą być wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA certyfikat materiału odniesienia, wymagana karta informacyjna produktu i aktualna karta charakterystyki dostawa: sierpień 2025 r. | 6 miesięcy
12. | Wzorzec konduktometryczny 3500 µS/cm CPA Chem | 500 ml | 1 |  | CRM (Certyfikowany Materiał Odniesienia) i RM (Materiał Odniesienia) muszą być wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA certyfikat materiału odniesienia, wymagana karta informacyjna produktu i aktualna karta charakterystyki dostawa: wrzesień 2025 r. | 6 miesięcy
13. | Wzorzec mętności 200 NTU CPA Chem | 500 ml | 1 |  | CRM (Certyfikowany Materiał Odniesienia) i RM (Materiał Odniesienia) muszą być wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA certyfikat materiału odniesienia, wymagana karta informacyjna produktu i aktualna karta charakterystyki dostawa: sierpień 2025 r. | 12 miesięcy
14. | Wzorzec pH 10,00 CPA Chem | 500 ml | 1 |  | CRM (Certyfikowany Materiał Odniesienia) i RM (Materiał Odniesienia) muszą być wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA certyfikat materiału odniesienia, wymagana karta informacyjna produktu i aktualna karta charakterystyki dostawa: sierpień 2025 r. | 6 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet B
Pakiet B
AT.272.6.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Odczynniki chemiczne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Sól disodowa fosforan 1-naftylu, bezwodny (CAS nr 81012-89-7) | 1 g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: sierpień 2025 r. | 2 lata
2. | L-Ramnoza | 5g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: wrzesień 2025 r. | 2 lata
3. | Potasu cyjanek 98 % cz.d.a | 25 g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: wrzesień 2025 r. | 2 lata
4. | Denaturat | 500 ml | 5 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: grudzień 2025 r. | 2 lata
5. | Metanol cz.d.a. czystość ≥ 99,9 % | 1l | 2 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki dostawa: sierpień 2025 r. | 2 lata
6. | Heksan cz.d.a. czystość ≥ 99% | 1l | 2 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki dostawa: sierpień 2025 r. | 2 lata
7. | Wodorotlenek sodu cz.d.a. | 1kg | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki dostawa: grudzień 2025 r. | 2 lata
8. | Cyny (II) chlorek 2 hydrat cz.d.a. | 1kg | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki dostawa: grudzień 2025 r. | 2 lata
9. | Test NANOCOLOR 91816 na chlor, zakres stężeń 0,02- 10,0 mg/l Cl2 | op. | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2025 r. | 2 lata
10. | Potasu chlorek r-r mianowany 1 mol/l | 100 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: sierpień 2025 r. | 2 lata
11. | Potasu sodu winian x 4 H2O cz.d.a. | 500 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: sierpień 2025 r. | 2 lata
12. | Wapnia węglan r-r mianowany 0,01 mol/l | 500 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: sierpień 2025 r. | 12 miesięcy
13. | Di-sodu szczawian 0,05 mol/l odważka analityczna | szt. | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2025 r. | 2 lata
14. | Di-sodu wersenian r-r mianowany 0,01 mol/l | 1 l | 2 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2025 r. | 12 miesięcy
15. | Potasu nadmanganian r-r mianowany 0,02 mol/l (0,1N) | 500 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2025 r. | 12 miesięcy
16. | Siarczan cynku 7-hydrat 99,5% do analizy THERMO SCIENTIFIC | 500g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karty charakterystyki dostawa: sierpień 2025 r. | 4 lata
17. | Kwas azotowy 65% czda | l op | 1 litr |  | świadectwo kontroli jakości, karty charakterystyki dostawa: październik 2025 r. | 4 lata
18. | Sodu wodorotlenek granulki czda. | 500g | 2 |  | świadectwo kontroli jakości, karty charakterystyki dostawa: listopad 2025 r. | 4 lata
19. | Fenol puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph.Eur., 99,0-100,5%Sigma-Aldrich CAS: 108-95-2 | 100g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karty charakterystyki dostawa: listopad 2025 r. | 3 lata
20. | Kwas octowy 99,5% czda. | 1litr | 3 |  | świadectwo kontroli jakości, karty charakterystyki dostawa: lipiec 2025 r. | 4 lata
21. | Kwas solny 35-38% Suprapur MERCK | l litr | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karty charakterystyki dostawa: listopad 2025 r. | 4 lata
22. | Kwas solny 0,1 mol/l cz.d.a. | l litr | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karty charakterystyki dostawa: listopad 2025 r. | 2 lata
23. | Kwas siarkowy 95% cz.d.a. | l litr | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karty charakterystyki dostawa: listopad 2025 r. | 3 lata
24. | Kwas siarkowy 0,5 mol/l roztwór mianowany | l litr | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karty charakterystyki dostawa: grudzień 2025 r. | 2 lata
25. | Metanol absolutny Suprapur | l litr | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karty charakterystyki dostawa: grudzień 2025 r. | 3 lata
26. | Odczynnik Kovacsa | op. 100 ml | 1 |  | karta charakterystyki dostawa: grudzień 2025 r. | 12 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet C
Pakiet C
AT.272.6.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Próżniowy i sterylny system do filtracji z membraną z CN, wielkość porów 0,2 µm, średnica membrany 50mm, pojemność lejka 150ml, objętość butelki 150ml | 1opakowanie-12sztuk | 5 | dostawa: październik 2025 r. | świadectwo jakości, certyfiakt aktualny w języku polskim, termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy
2. | Końcówki sterylne do pipet automatycznych TipBox – BIO-CERT, pojemność od 2-200µl | Zestaw – 10 x 96 szt | 1 | dostawa: sierpień 2025 r. | świadectwo jakości, certyfiakt aktualny w języku polskim, termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy
3. | Końcówki sterylne do pipet automatycznych Tip-Box, o poj. 50-1000µl | Zestaw – 10 po 96 szt | 1 | dostawa: październik 2025 r. | świadectwo jakości, certyfiakt aktualny w języku polskim, termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy
4. | Ezy z tworzywa PP 10µl, sterylne, pakowane po 5 sztuk | 1 opakowanie = 80x 5sztuk | 2 | dostawa: październik 2025 r. | świadectwo jakości, certyfiakt aktualny w języku polskim, termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy
5. | Końcówki do pipety automatycznej Eppendorf o pojemności 0,2– 5ml, długość 175mm, jałowe, bez filtra, bezbarwne, ta sama seria | 1opakowanie =5x24 sztuki | 3 | dostawa: grudzień 2025 r. | świadectwo jakości, certyfiakt aktualny w języku polskim, termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy
6. | Filtry ochronne do pipet Eppendorf o pojemności 5ml | Opakowanie = 50sztuk | 1 | dostawa: sierpień 2025 r. | świadectwo jakości, certyfiakt aktualny w języku polskim, termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy
7. | Płytki Petriego z polistyrenu o średnicy 90mm, sterylne ,z wentylacją – dostawa na 08.2025r | 1opakowanie =600sztuk | 40 | dostawa: sierpień 2025 r. | świadectwo jakości, certyfiakt aktualny w języku polskim, termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy
8. | Filtr wstępny H1 osadowy liniowy 1μm do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 | dostawa: sierpień 2025 r.
9. | Filtr wstępny H2 węglowy liniowy GAC do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 | dostawa: sierpień 2025 r.
10. | Filtr jonowymienny H3 do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 2 | dostawa: sierpień 2025 r.
11. | Filtr jonowymienny H6 do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 | dostawa: sierpień 2025 r.
12. | Filtr zmiękczający 10” do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 | dostawa: sierpień 2025 r.
13. | Filtr sznurkowy do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 | dostawa: sierpień 2025 r.
14. | Szczotka do czyszczenia kolb i butelek VWR, uchwyt kątowy, włosie naturalne, Ø główki 38 mm, dł. główki 100 mm, dł. całkowita 400 mm(na sierpień) | szt. | 2 | dostawa: sierpień 2025 r.
15. | Filtry membranowe Millipore EZ-Pak Membrane Filter, białe z czarną kratką na taśmie, jałowe, celulozowe, śr. 47 mm, średnica porów 0,45 µm, jałowe, wszystkie tej samej serii | op. (4 x 150 szt.) | 1 | certyfikat dostawa: grudzień 2025 r. | 16 miesięcy
16. | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne czarne, rozm. S | op. 100 szt. | 2 | dostawa: sierpień 2025 r.
17. | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne czarne, rozm. M | op. 100 szt. | 1 | dostawa: sierpień 2025 r.
18. | Filtr do redestylarki typ HLP UV 5 ( do stacji demineralizacji wody Hydrolab) wkład jonowymienny H7 | Szt. | 2 | dostawa: sierpień 2025 r.
19. | Przyrząd do pipetowania macro BRAND MICRO K-1228 | szt. | 1 | dostawa: sierpień 2025 r.
20. | Przyrząd do pipetowania macro BRAND MICRO K-1229 | szt. | 1 | dostawa: sierpień 2025 r.
21. | Rękawiczki lateksowe bezpudrowe rozmiar M | opk. | 2 | dostawa: grudzień 2025 r.
22. | Woreczki sterylne do stomachera wykonane z PolySilk z filtrem pełnym, „BagPage”- woreczki z filtrem na całej powierzchni ściany, wymiary 19x30cm, poj. 400ml, pakowane sterylnie | Op (20x25szt) | 4 op. | dostawa: sierpień 2025 r. | 3 lata
23. | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe rozm. S | 100 szt. (op) | 3 | dostawa: wrzesień 2025 r.
24. | Sączki bibułowe MN 321 Φ 185 mm | 100 szt. (op) | 1 | dostawa: wrzesień 2025 r.
25. | Filtr PROGARD TS2 | szt. | 2 | dostawa: 1 szt- wrzesień 2025 r. 1 szt- grudzień 2025 r.
26. | Pompka do pipet półautomatyczna Maneus 0,1-200ml | szt. | 2 | dostawa: lipiec 2025 r.
27. | Pipety szklane wielomiarowe 10 ml z podziałką 0,1 ml i widocznym zakresem do 9 ml, klasa As „In” | szt. | 10 | certyfikat kalibracyjny dostawa: lipiec 2025 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet D
Pakiet D
AT.272.6.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Rurki grafitowe
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Rurki grafitowe dzielone powlekane pyrolitycznie do kuwety grafitowejVARIAN AA 240 Z(Agilent Technologies art.nr.6310001200) | 1 opakowanie (10 szt) | 1 |  | dostawa: sierpień 2025 r.
2. | Rurka szklana: Hydride Absorption Cell, VGA-76/77 Agilent part. no.9910040000(do oznaczeń antymonu, selenu i arsenu) | opk. (2szt w opakowaniu) | 1 |  | dostawa: listopad 2025 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet E
Pakiet E
AT.272.1.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Szkło laboratoryjne
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Pipety szklane wielomiarowe 10 ml z podziałką 0,1 ml i widocznym zakresem do 9 ml, klasa As „In” | szt. | 10 |  | certyfikat kalibracyjny dostawa: sierpień 2025 r.
2. | Kolby Erlenmeyera szklane stożkowe, płaskodenne, bez szlifu, szeroka szyjka z zawijką (z wywiniętą krawędzią), pojemność 500 ml | szt. | 20 |  | dostawa: sierpień 2025 r.
3. | Probówki AR bakteriologiczne ze szkła sodowo-wapniowego z gwintem, z nakrętkami z PP, pojemność 6ml, wymiary 12x100mm, gwint GL14 | Opakowanie= 100sztuk | 1 |  | dostawa: sierpień 2025 r.
4. | Zlewka niska szklana 250 ml z podziałką co 50 ml | szt. | 10 |  | dostawa: sierpień 2025 r.
5. | Naczynko wagowe CHEMLAND 45x40 | szt. | 10 |  | dostawa: sierpień 2025 r.
6. | Pipety wielomiarowe kl. A pojemności1 ml z brązową skala | szt | 10 |  | certyfikat dostawa: wrzesień 2025 r.
7. | Pipety wielomiarowe kl. A pojemności2 ml z brązową skala | szt | 10 |  | certyfikat dostawa: wrzesień 2025 r.
8. | Pipety wielomiarowe kl. A pojemności10 ml z brązową skala | szt | 10 |  | certyfikat dostawa: wrzesień 2025 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet F
Pakiet F
AT.272.6.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Kosz do autoklawu
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Kosz pełny do autoklawu RAYPA, 270 x 185 mm ze stali nierdzewnej | sztuka | 2 |  | dostawa: sierpień 2025 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet G
Pakiet G
AT.272.6.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Waga elektroniczna
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Waga elektroniczna laboratoryjna z legalizacją i kalibracją automatyczną - PS 1000.R2 (1000g/1mg, szalka 128x128mm) wraz z wzorcowaniem w punktach: 10g, 50g, 100g, 300 g, 500g, 600g, 900 g wykonane w laboratorium posiadającym akredytacje PCA w tym zakresie | szt. | 1 |  | 2 lata gwarancji świadectwo wzorcowania dostawa: listopad 2025 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM