Chodzież, 14 października 2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: wymiany poziomów kanalizacyjnych i instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej podposadzkowej w piwnicy budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży

Zamawiający: 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży
ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież
NIP: 764 213 28 82

Dane do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Oskar Herzog (w kwestiach przedmiotu zamówienia)
oskar.herzog@sanepid.gov.pl, tel. 723 300 150

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa wymiana poziomów kanalizacyjnych, rozbiórka podłoża z betonu, instalacje rurą PVC litą SN8 fi 160 wraz z niezbędną infrastrukturą i pracami towarzyszącymi.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grubości do 15 cm – rozbiórka posadzek betonowych łącznie z warstwami izolacji.

- Zdjęcie warstwy gruntu grubości do 30 cm (spod posadzki w piwnicy).

- Wywóz gruzu samochodami wywrotkami.

- Demontaż istniejących, zużytych lub uszkodzonych przewodów kanalizacyjnych.

- Usunięcie i wywóz zdemontowanych elementów instalacji kanalizacyjnej.

- Dostawa i montaż nowych przewodów kanalizacyjnych wraz z niezbędnym osprzętem.

- Odtworzenie naruszonych elementów budowlanych, w szczególności posadzek i przegród.

- Uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu prac.

- WYMAGANIA DODATKOWE

- Zabezpieczenie istniejących instalacji niewchodzących w zakres wymiany.

- Sprawdzenie instalacji po zakończeniu prac.

- Gwarancja: minimum 24 miesiące na wykonane prace.

- TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

15.12.2026 r.

- TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty prosimy przesyłać do dnia 23.10.2026 r. na adres e-mail: sekretariat.psse.chodziez@sanepid.gov.pl lub w formie pisemnej na adres Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży, ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież