Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o sprzedaży: Wykaz zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w CLB Oddział w Szczecinie

| Lp. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Szacowana wartość rynkowa | Stan techniczny składnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spektrometr UV1202 SHIMADZU | ST/801/01013/2019 | 1 578,18 | Urządzenie zużyte, technicznie przestarzałe (rok zakupu 1996) i zbędne. Brak części zamiennych, niesprawne – obserwuje się częste, nagłe wyłączenia aparatu podczas pracy. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Aparat nie używany od 8 lat. |