Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pod nazwą:

„Remont kapliczki św. Jana Nepomucena w Głuchołazach”

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwatorskich przy kapliczce św. Jana Nepomucena w Głuchołazach, zgodnie z opracowaną dokumentacją architektoniczno-budowlaną oraz „Programem prac konserwatorskich”, stanowiącym integralną część dokumentacji.

II. Lokalizacja

Kapliczka św. Jana Nepomucena zlokalizowana jest przy ul. Kraszewskiego w Głuchołazach (48-340), na działce o identyfikatorze: 160701_4.0001.435. Przybliżone położenie obiektu przedstawiono w załączniku nr 1 do OPZ.

Kapliczka znajduje się w pasie drogowym drogi krajowej nr 40, częściowo w linii chodnika, który jest obecnie przebudowywany w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 40 w m. Głuchołazy”. Zagospodarowanie terenu przedstawiono w załączniku nr 2 do OPZ.

III. Stan zachowania i przyczyny zniszczeń

Stan techniczny kapliczki jest zły i wymaga pilnych prac konserwatorskich. Obiekt od lat narażony jest na działanie czynników atmosferycznych oraz intensywny ruch drogowy. Do obecnego stanu przyczyniły się m.in.:

- powodzie w 1997 r. oraz szczególnie we wrześniu 2024 r.,

- nieszczelne i niewłaściwie wykonane przekrycie dachowe,

- nieprofesjonalne remonty i użycie nieodpowiednich materiałów,

- agresywne oddziaływanie spalin i drgań generowanych przez ruch pojazdów.

Powódź z września 2024 r. spowodowała odsłonięcie i uszkodzenie fundamentów, wypłukanie spoin oraz rozluźnienie struktury kamienia. Uszkodzeniu uległy również elewacje wykonane z zapraw cementowych i cementowo-wapiennych, które sprzyjały zawilgoceniu i postępującej degradacji.

Na podstawie oględzin stwierdzono, że wcześniejsze prace remontowe były prowadzone niezgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej.

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty, w celu prawidłowej wyceny prac.

IV. Zakres zamówienia

W zakres zamówienia wchodzi:

- Wykonanie prac konserwatorskich zgodnie z Programem prac konserwatorskich (załącznik nr 3 do OPZ) oraz dokumentacją architektoniczno-budowalną a także pozwoleniem na budowę (decyzja nr 763/25 z dnia 15.12.2025r.) i Pozwoleniem nr 59/R/2025 z dnia 10.12.2025r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Demontaż, zabezpieczenie i transport figury św. Jana Nepomucena na teren Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach.

  - Termin dostarczenia należy uzgodnić z 3-dniowym wyprzedzeniem z zarządcą parafii.

  - Po zakończeniu prac figura ma zostać przewieziona i ustawiona w miejscu pierwotnym.

- Powiadomienie Zamawiającego i OWKZ w Opolu o planowanym rozpoczęciu prac z 14-dniowym wyprzedzeniem, wraz z przekazaniem:

  - danych osoby kierującej pracami konserwatorskimi i budowlanymi,

  - dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 37a ust. 1 i art. 37c ustawy o ochronie zabytków,

  - oświadczenia kierownika prac o przyjęciu obowiązków.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prac.

- Udział w odbiorze końcowym prac konserwatorskich z udziałem Zamawiającego i OWKZ.

- Prowadzenie pełnej dokumentacji konserwatorskiej, umożliwiającej jednoznaczną identyfikację wykonanych czynności, użytych materiałów i odkryć, oraz przekazanie jej Zamawiającemu i OWKZ.

- Przekazanie Zamawiającemu oryginału protokołu odbioru prac konserwatorskich oraz protokołu przekazania dokumentacji powykonawczej, sporządzonych pomiędzy Wykonawcą a OWKZ.

- Przywrócenie terenu naruszonego podczas prac do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

- Zabezpieczenie terenu prac przed osobami postronnymi poprzez jego wygrodzenie.

- Wykonanie opaski z żwiru granitowego o szerokości 20 cm wokół kapliczki, montaż nowego obrzeża na ławie betonowej oraz uzupełnienie nawierzchni kostką betonową gr. 8 cm pomiędzy chodnikiem a obrzeżem.

Podstawą realizacji zamówienia będzie umowa zawarta z Wykonawcą.

V. Sposób wyliczenia ceny oferty

Wykonawca, opierając się na OPZ, zapisach umowy oraz obowiązujących przepisach, zobowiązany jest do dokonania szczegółowej analizy zakresu prac i określenia wynagrodzenia obejmującego wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym również te, które nie zostały ujęte w przedmiarach, a są konieczne dla osiągnięcia prawidłowego efektu konserwatorskiego.

Wszelkie czynności niezbędne do realizacji zamówienia Wykonawca wykonuje we własnym zakresie i własnym staraniem.

VI. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania prac konserwatorskich wynosi 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

VII. Wymagania dotyczące personelu kierującego robotami

1. Kierownik Budowy (wymagany na podstawie pozwolenia na budowę i Prawa budowlanego)

- Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia Kierownika Budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane.

- Kierownik Budowy musi:

  - posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności (konstrukcyjno-budowlanej),

  - być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

  - posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do izby,

  - posiadać doświadczenie w prowadzeniu robót przy obiektach zabytkowych lub w ich otoczeniu,

  - złożyć pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków.

Do obowiązków Kierownika Budowy należy m.in.:

  - prowadzenie i aktualizowanie dziennika budowy,

  - koordynacja robót budowlanych i współpraca z osobą kierującą pracami konserwatorskimi,

  - zapewnienie zgodności robót z dokumentacją, pozwoleniem na budowę i przepisami,

  - zapewnienie właściwego zabezpieczenia terenu,

  - zgłaszanie Zamawiającemu i OWKZ wszelkich zagrożeń i nieprawidłowości,

  - udział w odbiorach.

- Zmiana Kierownika Budowy wymaga zgłoszenia Zamawiającemu i OWKZ z min. 7-dniowym wyprzedzeniem oraz przedstawienia dokumentów nowej osoby.

2. Osoba kierująca pracami konserwatorskimi (wymagana na podstawie pozwolenia konserwatorskiego i ustawy o ochronie zabytków)

- Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia osoby kierującej pracami konserwatorskimi zgodnie z:

  - art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków,

  - art. 37c ustawy,

  - zapisami Pozwolenia nr 59/R/2025 OWKZ.

- Osoba kierująca pracami konserwatorskimi musi:

  - posiadać kwalifikacje zawodowe określone w art. 37a ust. 1 (odpowiednie wykształcenie kierunkowe),

  - posiadać praktykę zawodową określoną w art. 37c (co najmniej 2 lata przy zabytkach wpisanych do rejestru),

  - posiadać doświadczenie adekwatne do zakresu prac określonych w Programie prac konserwatorskich,

  - złożyć pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków.

Do obowiązków osoby kierującej pracami konserwatorskimi należy m.in.:

- nadzór nad zgodnością prac z Programem prac konserwatorskich i zaleceniami OWKZ,

- współpraca z Kierownikiem Budowy,

- dokumentowanie przebiegu prac, odkryć i zastosowanych materiałów,

- zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich zagrożeń i nowych okoliczności,

- udział w odbiorach konserwatorskich.

Zmiana osoby kierującej pracami konserwatorskimi wymaga zgłoszenia Zamawiającemu i OWKZ z min. 7-dniowym wyprzedzeniem oraz przedstawienia dokumentów nowej osoby.

3. Relacja między funkcjami

- Funkcje Kierownika Budowy i osoby kierującej pracami konserwatorskimi mogą być pełnione przez jedną osobę, o ile:

  - spełnia ona łącznie wymagania Prawa budowlanego oraz art. 37a i 37c ustawy o ochronie zabytków,

  - pozwolenie na budowę nie wyklucza takiego rozwiązania,

  - pozwolenie konserwatorskie nie wymaga odrębnych osób.

- Jeżeli jedna osoba nie spełnia wszystkich wymagań, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić dwie odrębne osoby.