Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny, pok. Nr 8, tel. 67 255 22 40 wew. 22
Projekt technologiczny zakładu powinien składać się z:
I. Strony tytułowej
II. Części opisowej
III. Części graficznej
I. Wniosek skierowany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                              w Czarnkowie w sprawie uzgodnienia projektu technologicznego pomieszczeń,                           z podaniem ich przeznaczenia, zawierający datę oraz dane Inwestora (adres korespondencyjny, tel. kontaktowy), podpis (w przypadku gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik inwestora, należy załączyć pełnomocnictwo).
II. Część opisowa powinna zawierać: opis technologiczny pomieszczeń:
· dane inwestora: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon do kontaktu, NIP;

·  nazwa i adres zakładu, lokalu – miejscowość, ulica, numer obiektu;


· charakter budynku: mieszkalny, handlowy, zabytek, produkcyjny, oświaty, opieki zdrowotnej, czy nad zakładem znajdują się pomieszczenia mieszkalne;
· opis prowadzonej produkcji, usług; handlu, produkcji;
· opis stosowanych surowców (produkcja żywności) i procesu produkcyjnego;
· zatrudnienie – liczba osób zatrudnionych, wymiar czasu wykonywanej pracy;
· wykaz pomieszczeń z opisem ich przeznaczenia i stanu technicznego – wysokość, 
 powierzchnia, sposób wykończenia podłóg, ścian, sufitów; znaczenie przegród wewnętrznych (drzwi, ściany); rozmieszczenie otworów okiennych;
· poziom posadzek w poszczególnych pomieszczeniach w stosunku do przyległego terenu;

· wykaz i lokalizację urządzeń, mebli – w każdym z pomieszczeń; 
· źródła zasilania instalacji wewnętrznych  i urządzeń w wodę (umywalki, zmywaki, kratki ściekowe);

· sposób odprowadzania ścieków, rozmieszczenie urządzeń sanitarnych;
· dokładny opis sposobu wentylacji poszczególnych pomieszczeń z zaznaczeniem miejsc;

· sposób oświetlenia poszczególnych pomieszczeń (dzienne, sztuczne); rodzaj ogrzewania;
· informację o części socjalnej, zapleczu gospodarczym, miejscu przechowywania środków do mycia i dezynfekcji, sprzętu do sprzątania, miejscu przechowywania odzieży własnej     i roboczej

· podpis sporządzającego.
III. Część graficzna – w skali 1:50, 1:25 powinna zawierać:
Dokumentacja techniczna wykonana zgodnie z wymogami rysunku technicznego budowlanego lub technologicznego, zawierająca:
· rzut(y) poziomy(e) kondygnacji z wrysowanymi pomieszczeniami, nazwa pomieszczenia (przeznaczenie);
· wrysowane i opisane meble oraz urządzenia produkcyjne;
· wrysowane punkty wodne i kanalizacyjne – umywalki, zmywaki, zlewy, kratki ściekowe; wrysowana wentylacja z zaznaczeniem - grawitacyjna, mechaniczna;
· nazwę zakładu, adres, właściciel (inwestor)

· podpis sporządzającego.

Dokumentacja powinna być opracowana w sposób czytelny i trwały! 
