A.272.19.2023

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa 1 szt. Zasilacz awaryjny zestaw 12h.

Wymagane parametry techniczne:

Rodzaj: Zasilanie awaryjne wraz z niezbędnym osprzętem

Wyświetlacz: Tak

Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.) mm: max 700 x 700 x 1050

Materiał obudowy: blacha malowana proszkowo

Temperatura otoczenia: od +10°C do +30°C

Ilość akumulatorów (szt.): 3

Czas podtrzymania (h): 12

Zasilanie: 230 V 50 Hz

Moc znamionowa urządzenia [W]: 3 000

Wyposażenie: przetwornica z funkcją ładowania akumulatorów, akumulatory, kółka jezdne, sygnalizacja wizualna i dźwiękowa informująca o stanie pracy, gniazdo elektryczne typu E (230V).

Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Załączona dokumentacja: Instrukcja w języku polskim, Karta gwarancyjna