Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Trenażer krwotoku – rana cięta – 3 zestawy Trenażer do tamowania krwotoków techniką „wound packing” symulujący krwotok z rany ciętej. Trenażer powinien być wykonany z trwałego silikonu symulującego ludzką tkankę oraz wiernie odwzorowywać kształt rany. Zestaw powinien zawierać: - Trenażer do wound pakingu w kształcie rany ciętej. - Pojemnik ciśnieniowy do imitowania wypływu krwi pod ciśnieniem z wężem doprowadzającym sztuczną krew do trenażera. - Płyn/barwnik/substancję do sporządzenia roztworu imitującego sztuczną krew. - Walizkę do transportu i przechowywania zestawu. - Matę lub pojemnik do rozłożenia trenażera podczas ćwiczeń. Zestaw powinien być objęty 24-miesięczną gwarancją. |
| - | Trenażer krwotoku – rana postrzałowa – 3 zestawy Trenażer do tamowania krwotoków techniką „wound packing” symulujący krwotok z rany postrzałowej. Trenażer powinien być wykonany z trwałego silikonu symulującego ludzką tkankę oraz wiernie odwzorowywać kształt rany. Zestaw powinien zawierać: - Trenażer do wound pakingu w kształcie rany postrzałowej. - Pojemnik ciśnieniowy do imitowania wypływu krwi pod ciśnieniem z wężem doprowadzającym sztuczną krew do trenażera. - Płyn/barwnik/substancję do sporządzenia roztworu imitującego sztuczną krew. - Walizkę do transportu i przechowywania zestawu. - Matę lub pojemnik do rozłożenia trenażera podczas ćwiczeń. - Zestaw powinien być objęty 24-miesięczną gwarancją. |
| 3 | Sztuczna krew – zestaw do sporządzenia 10l sztucznej krwi – 5 zestawów Preparat, proszek, płyn lub inna postać substancji umożliwiająca rozcieńczenie w wodzie i przygotowanie roztworu imitującego sztuczną krew nadającą się do wykorzystania w szkoleniach z użyciem trenażera do techniki „wound packing”. |
| 4 | Opatrunki specjalne: - Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 4” - 6 szt. - Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 6” – 6 szt. - Opatrunek indywidualny W2 – 6 szt. - Opatrunek indywidualny Olaes Modular 4” – 6 szt. - Opatrunek indywidualny Olaes Mdular 6” – 6 szt. - Opatrunek hemostatyczny Celox Z-fold – 3 szt. |