WYKAZ BADAŃ

wykonywanych w  Oddziale Laboratoryjnym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku
z dnia 05.03.2026roku
	Przedmiot badania
	Kierunek badania (badana cecha)
	Metoda badawcza/dokumenty odniesienia
	Uwagi
	Zakres oznaczania

	Laboratorium Badania Wody

	WODA (w tym woda na pływalniach)

Woda do spożycia przez ludzi
	Liczba mikroorganizmów w temp 22°C
	PN-EN ISO 6222: 2004

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
	A
	Nie dotyczy

	
	Liczba mikroorganizmów w temp 36°C
	PN-EN ISO 6222: 2004 

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
	A
	Nie dotyczy

	
	Liczba bakterii grupy coli  i Escherichia coli
	ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

Metoda filtrów membranowych
	A
	Nie dotyczy

	
	
	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 (Test Colilert-18/Quanti-Tray) Metoda NPL
	A
	Nie dotyczy

	
	Liczba enterokoków kałowych
	PN-EN ISO 7899-2: 2004

Metoda filtrów membranowych
	A
	Nie dotyczy

	
	Liczba bakterii Clostridium perfringens
(łącznie ze sporami)
	PN-EN ISO 14189:2016-10  

Metoda filtrów membranowych PN-EN
	A
	Nie dotyczy

	
	Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa
	PN-EN ISO 16266:2009

Metoda filtrów membranowych
	A
	Nie dotyczy

	
	
	Test Pseudalert/Quanti-Tray (instrukcja producenta) 
Metoda NPL
	A
	Nie dotyczy

	
	Liczba gronkowców koagulazododatnich 
	Metodyka PZH ZHK:2007

Metoda filtrów membranowych
	A
	Nie dotyczy

	
	Liczba bakterii Legionella sp.  

 
	PN-EN-ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12

Matryca A;

Procedura 5; Pożywka BCYE

Procedura 7; Procedura GVPC

Matryca B

Procedura 7; Procedura GVPC

Metoda filtracji membranowej  
	A
	Nie dotyczy

	WODA (w tym woda na pływalniach)
	Barwa
	PN-EN ISO 7887:2012

Metoda wizualna
	A
	(5-70) mg/l Pt

	
	Mętność  


	PN-EN ISO 7027-1:2016-09, pkt.5.3.

Metoda nefelometryczna
	A
	(0,10-10,0) NTU

	
	pH


	PN-EN ISO 10523:2013

Metoda potencjometryczna
	A
	4,0-10,0

	
	Przewodność elektryczna właściwa
	PN-EN 27888: 1999
Metoda konduktometryczna
	A
	(5-1500) µS/cm

	
	Zapach 
	PB-LAB-03 wyd.02 z dn. 15.10.2012r.

(norma wycofana)*

Metoda organoleptyczna
	NN
	Nie dotyczy

	
	Stężenie żelaza ogólnego
	PN-ISO 6332: 2001  p.7.1. .
+PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06
Metoda spektrofotometryczna
	A
	(10-4000) )µg/l

	
	Stężenie manganu 
	PN-92/C-04590-03
(norma wycofana bez zastąpienia)*

Metoda spektrofotometryczna
	A
	(30- 4000) µg/l

	
	Sumaryczna zawartość wapnia magnezu (twardość ogólna)
	PN-ISO 6059: 1999
Metoda miareczkowa
	A
	(20-1000) mg/l

	
	Stężenie wapnia
	PN-ISO 6058: 1999
Metoda miareczkowa
	A
	(7,0-100) mg/l

	
	Stężenie magnezu z obliczeń
	PN-C-04554-4: 1999 Załącznik A

Metoda z obliczeń
	A
	Nie dotyczy

	
	Stężenie jonu amonowego


	PN-ISO 7150-1:2002

Metoda spektrofotometryczna
	A
	(0,02-1,0) mg/l

	
	Stężenie azotynów
	PN-EN 26777: 1999
Metoda spektrofotometryczna
	A
	0,003-0,821 mg/l


	
	Stężenie azotanów 
	PN-82/C-04576. 08 

(norma wycofana bez zastąpienia)*.

Metoda spektrofotometryczna
	A
	(0,5-155) mg/l

	
	Indeks nadmanganianowy
	PN-EN ISO 8467:  2001
Metoda miareczkowa
	A
	(0,5-20,0) mg/l

	
	Stężenie chlorków
	PN-ISO 9297: 1994
Metoda miareczkowa
	A
	(5,0-400,0) mg/l

	
	Stężenie siarczanów
	PN-ISO 9280: 2002

Metoda grawimetryczna
	A
	(10-250) mg/l

	
	Stężenie boru
	PB-LAB-06 wyd.01 z dn. 10.06.2011r.  

Metoda spektrofotometryczna
	NN
	(0,1-1,0) mg/l

	
	Stężenie glinu


	test NANOCOLOR
Metoda 1-02
	NN
	(0,01-1,0) mg/l

	
	Stężenie fluorków
	PB-LAB-02 z dnia. 15.10.2012 r. wyd. 02
	NS
	(0,1-3,0) mg/l

	Pobieranie próbek wody
	PN-EN ISO 19458:2007

PN ISO 5667-5:2017-10
	NN
	Nie dotyczy

	Laboratorium Bakteriologii

	KAŁ
	Obecność pałeczek Salmonella sp. i Shigella sp.
-3x krotne – do celów sanitarno-epidemiologicznych

-osób z nadzoru epidemiologicznego

-osób chorych (schorzenia jelitowe)
	Procedura badawcza PB-01, wyd. 08 z dnia 01.12.2021 r.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym
	A
	Nie dotyczy

	
	Obecność Salmonella Enteritidis


	Procedura badawcza PB-01, wyd. 08 z dnia 01.12.2021 r.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym
	A
	Nie dotyczy

	Wskaźniki biologiczne skuteczności procesu sterylizacji
	Kontrola biologiczna procesu sterylizacji 
	Procedura badawcza PB-14, wyd.09 z dnia 09.01.2024


	NS
	Nie dotyczy


A – metoda akredytowana, spełniająca wymagania normy PN EN-ISO/IEC 17025:2018-02, akredytacja PCA, Nr AB 681, wydanie nr 18 z dnia 22.01.2026
NS – metoda nieakredytowana, spełnione wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
NN - metoda nieakredytowana, nie spełnione wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
* Oddział Laboratoryjny w przypadku stosowania norm wycofanych posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające ich stosowanie. Badanie wykonywane w/w metodą spełnia wymagania właściwego aktu prawnego.
Dokument stanowi załącznik nr 10 do PO-LAB-05, wydanie aktualne
PAGE  
3

