## Pakiet A
Pakiet A
PSSE-AT-260/4/21 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Testy do diagnostyki mikrobiologicznej
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Salmonella Latex Kit | zestaw = 100 testów | 1 zestaw |  | certyfikat jakości dostawa: sierpień 2021 r. | min. 1 rok
2. | Membrana do dializy Spectra Por 6000-8000 daltonów, płaska, szerokość 23mm±2mm | op. | 1 op. |  | certyfikat jakości dostawa: wrzesień 2021 r. | 4 lata
3. | Test Bactident Oxidase (do wytwarzania oxydazy cytochromowej) ze skalą barw na opakowaniu i strefą reakcji w kolorze białym, wszystkie z jednej serii | 1 op. ( 50 pasków) | 7 op. |  | certyfikat jakości dostawa: sierpień 2021 r. | min. 10 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet B
Pakiet B
PSSE-AT-260/4/21 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Podłoża i suplementy
Do w/w podłóż dołączyć świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki oraz metodyki ( karta przygotowania podłoża) aktualne w języku polskim.
Podłoża powinny być wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001.
Pożywki powyżej 1 opakowania muszą być tej samej serii. Dokumentacja pożywek suchych i dodatków selektywnych musi zawierać: nazwę pożywki, listę składników i suplementów,
nr katalogowy, nr partii produkcyjnej, dane dotyczące warunków przechowywania podłoża suchego i po przygotowaniu (okres trwałości podłoża po przygotowaniu).
Certyfikaty podłóż powinny zawierać dane dotyczące oceny wzrostu organizmów testowych użytych do kontroli a tam gdzie to możliwe ich procentowe odzyski.
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona zgodnie z normą: PN-EN ISO 11133:2014.
Pożywki muszą mieć minimalny termin ważności co najmniej 2 lata od daty dostawy (pozycje 1-11, 13-15)
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Podłoże TSI | 250g | 1 |  | dostawa na październik 2021 r.
2. | Pożywka RVS | 500g | 1 |  | dostawa na wrzesień 2021 r.
3. | Pepton trypton | 100g | 1 |  | dostawa na wrzesień 2021 r.
4. | Bulion sojowy | 500g | 1 |  | dostawa na październik 2021 r.
5. | Agar VRBL | 500g | 1 |  | dostawa na październik 2021 r.
6. | Sól z peptonem | 500g | 1 |  | dostawa na wrzesień 2021 r.
7. | Agar mleczny MPCA | 500g | 1 |  | dostawa na wrzesień 2021 r.
8. | Agar CCA (chromogenna pożywka dla E.coli/grupy coli w wodzie wg ISO 9308-1) | 500g | 2 |  | dostawa na październik 2021 r.
9. | Legionella GVPC Selective Suplement, 1 fiolka na 500 ml, suplement do podłoża CYE Agar Base, o składzie: glicyna, siarczan polimyksyny B, chlorowodorek wankomycyny, cykloheksamid | opak.=10 szt. | 4 |  | dostawa na październik 2021 r.
10. | Płyn do rozcieńczeń (SD) | 100g | 1 |  | dostawa na sierpień 2021 r.
11. | Podłoże Falkowa | 200 ml | 4 |  | dostawa na sierpień 2021 r.
12. | Płytki testowe odciskow do kontroli czystości powierzchni (płytki TSA typ Rodac) | 1 op.- 20 szt. | 6 |  | certyfikat ilościowo - jakościowy oraz karta charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa na sierpień 2021 r. | 6 miesięcy od daty dostawy
13. | Selektywny suplement do bulionu Frasera (cytrynian amonowo-żelazowy) | 1opakowanie=10 fiolek | 6 |  | dostawa na sierpień 2021 r.
14. | Podstawa Bulionu ½ Frasera ( skład:chlorek sodu 20g/l, enzymatyczny hydrolizat tkanki zwierzęcej 5g/l, ekstrakt drożdżowy 5g/l, chlorek litu 3g/l, eskulina 1g/l, wodoroortofosforan disodu 2-hydrat 12g/l, trypton 5g/l, ekstrakt wołowy 5g/l, wodoroortofosforan dipotasu 1,35g/l, akryflawiny chlorowodorek 0,0125g/l, sól sodowa kwasu nalidyksowego 0,01g/l) | 500g | 2 |  | dostawa na sierpień 2021 r.
15. | Agar Oxford wraz z suplementami w ilości odpowiedniej do wydajności | 500g | 2 |  | dostawa na sierpień 2021 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet C
Pakiet C
PSSE-AT-260/4/21 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Podłoża i suplementy (granulat)
Do w/w podłóż dołączyć świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki oraz METODYKI ( karta przygotowania podłoża) aktualne w języku polskim.
Podłoża powinny być wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001. Pożywki powyżej 1 opakowania muszą być tej samej serii.
Dokumentacja pożywek suchych i dodatków selektywnych musi zawierać: nazwę pożywki, listę składników i suplementów, nr katalogowy, nr partii produkcyjnej,
dane dotyczące warunków przechowywania podłoża suchego i po przygotowaniu (okres trwałości podłoża po przygotowaniu).
Certyfikaty podłóż powinny zawierać dane dotyczące oceny wzrostu organizmów testowych użytych do kontroli a tam gdzie to możliwe ich procentowe odzyski.
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona zgodnie z normą: PN-EN ISO 11133:2014. Pożywki muszą mieć minimalny termin ważności co najmniej 2 lata od daty dostawy .
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Bulion SF, granulat | 500g | 2 |  | dostawa na październik 2021 r.
2. | Agar SS , granulat | 500g | 20 |  | dostawa na październik 2021 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet D
Pakiet D
PSSE-AT-260/4/21 |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | [5 empty] | Załącznik nr 1
Testy diagnostyczne na aparat mini Vidas
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | VIDAS HBs AG ULTRA | 1 op. - 60 testów | 1 |  | certyfikat do każdej serii testów znak zgodności CE dostawa po uzgodnieniu z producentem testów | nie krótszy niż pół roku
2. | VIDAS HIV DUO QUICK | 1 op. - 60 testów | 1 |  | certyfikat do każdej serii testów znak zgodności CE dostawa po uzgodnieniu z producentem testów | nie krótszy niż pół roku
3. | VIDAS Quality Control | 1 op.- 60 testów | 3 |  | certyfikat do każdej serii testów znak zgodności CE dostawa po uzgodnieniu z producentem testów | nie krótszy niż pół roku
4. | VIDAS ANTI HCV | 1 op. - 60 testów | 1 |  | certyfikat do każdej serii testów znak zgodności CE dostawa po uzgodnieniu z producentem testów | nie krótszy niż pół roku
5. | VIDAS ANTI HBc TOTAL | 1op. -60 testów | 1 |  | certyfikat do każdej serii testów znak zgodności CE dostawa po uzgodnieniu z producentem testów | nie krótszy niż pół roku
6. | VIDAS HAV IgM | Zestaw ( 30 testów) | 1 |  | certyfikat do każdej serii testów znak zgodności CE dostawa po uzgodnieniu z producentem testów | nie krótszy niż pół roku
7. | VIDAS ANTI HBS TOTAL II | 1op. -60 testów | 1 zestaw |  | certyfikat do każdej serii testów znak zgodności CE dostawa po uzgodnieniu z producentem testów | nie krótszy niż pół roku
8. | Vidas Staph Enterotoxin 2 | Zestaw ( 30 testów) | 3 op. |  | certyfikat dostawa: sierpień 2021 r. | min. 5 m-cy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet E
Pakiet E
PSSE-AT-260/4/21 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Zestaw transportowy z podłożem
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Zestaw transportowy z podłożem Amies, sterylny, dla próbek kału, pakowany indywidualnie, dł. probówki w zestawie 15 cm | szt. | 6000 |  | znak zgodności CE certyfikat jałowości oraz przeżywalności drobnoustrojów dostawa wrzesień 2021 r. | nie krótszy niż piętnaście miesięcy od daty dostawy (lub dwie dostawy o różnej jak najdłuższej dacie ważności)
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet F
Pakiet F
PSSE-AT-260/4/21 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Surowice do identyfikacji Shigella i E.coli + Sporale
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Shigella sonnei I, II faza | a 5 ml | 1 op |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii dostawa: wrzesień 2021 r. | 1 rok od daty dostawy
2. | Wskaźniki biologiczne do sprawdzania skuteczności sterylizacji parą wodną –Sporal A. Pasek bibuły nasycony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus w opakowaniu papierowo-foliowym. Materiał włączony w zakres akredytacji | 1op.=10 testów | 50 op. (500szt.) |  | certyfikat jakości dostawa: wrzesień 2021 r. | 1 rok od daty dostawy
3. 4. 5. | Odczynniki lateksowe E.coli EPEC wieloważne: A B C | a 5 ml a 5 ml a 5 ml | 1 1 1 |  | certyfikat jakości do każdej serii odczynników; znak zgodności CE; dostawa: sierpień 2021 r. | nie krótszy niż 1,5 roku od daty dostawy
odczynniki lateksowe E.coli EPEC jednoważne:
6. | O26 | a 2 ml | 1 |  | certyfikat jakości do każdej serii odczynników; znak zgodności CE; dostawa: sierpień 2021 r. | nie krótszy niż 1,5 roku od daty dostawy
7. | O55 | a 2 ml | 1 |  | certyfikat jakości do każdej serii odczynników; znak zgodności CE; dostawa: sierpień 2021 r. | nie krótszy niż 1,5 roku od daty dostawy
8. | O111 | a 2 ml | 1 |  | certyfikat jakości do każdej serii odczynników; znak zgodności CE; dostawa: sierpień 2021 r. | nie krótszy niż 1,5 roku od daty dostawy
9. | O127 | a 2 ml | 1 |  | certyfikat jakości do każdej serii odczynników; znak zgodności CE; dostawa: sierpień 2021 r. | nie krótszy niż 1,5 roku od daty dostawy
10. | O142 | a 2 ml | 1 |  | certyfikat jakości do każdej serii odczynników; znak zgodności CE; dostawa: sierpień 2021 r. | nie krótszy niż 1,5 roku od daty dostawy
11. | O86 | a 2 ml | 1 |  | certyfikat jakości do każdej serii odczynników; znak zgodności CE; dostawa: sierpień 2021 r. | nie krótszy niż 1,5 roku od daty dostawy
12. | O119 | a 2 ml | 1 |  | certyfikat jakości do każdej serii odczynników; znak zgodności CE; dostawa: sierpień 2021 r. | około dwa lata
13. | O124 | a 2 ml | 1 |  | certyfikat jakości do każdej serii odczynników; znak zgodności CE; dostawa: sierpień 2021 r. | około dwa lata
14. | O125 | a 2 ml | 1 |  | certyfikat jakości do każdej serii odczynników; znak zgodności CE; dostawa: sierpień 2021 r. | około dwa lata
15. | O126 | a 2 ml | 1 |  | certyfikat jakości do każdej serii odczynników; znak zgodności CE; dostawa: sierpień 2021 r. | nie krótszy niż 1,5 roku od daty dostawy
16. | O128 | a 2 ml | 1 |  | certyfikat jakości do każdej serii odczynników; znak zgodności CE; dostawa: sierpień 2021 r. | nie krótszy niż 1,5 roku od daty dostawy
17. | O25 | a 2 ml | 1 |  | certyfikat jakości do każdej serii odczynników; znak zgodności CE; dostawa: sierpień 2021 r. | nie krótszy niż 1,5 roku od daty dostawy
18. | O44 | a 2 ml | 1 |  | certyfikat jakości do każdej serii odczynników; znak zgodności CE; dostawa: sierpień 2021 r. | nie krótszy niż 1,5 roku od daty dostawy
19. | O114 | a 2 ml | 1 |  | certyfikat jakości do każdej serii odczynników; znak zgodności CE; dostawa: sierpień 2021 r. | nie krótszy niż 1,5 roku od daty dostawy
20. | Odczynnik lateksowy E.coli EHEC O157 | a 5 ml | 1 |  | certyfikat jakości do każdej serii odczynników; znak zgodności CE; dostawa: sierpień 2021 r. | nie krótszy niż 1,5 roku od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet G
Pakiet G
PSSE-AT-260/4/21 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Surowice do identyfikacji Salmonella
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H z 23 | a 1 ml | 1 op |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: wrzesień 2021 r. | około dwa lata
2. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej O9 | a 5 ml | 1 op. |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: wrzesień 2021 r. | około dwa lata
3. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H d | a 1 ml | 1 op. |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: wrzesień 2021 r. | około dwa lata
4. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H r | a 1 ml | 1 op. |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: wrzesień 2021 r. | około dwa lata
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet H
Pakiet H
PSSE-AT-260/4/21 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Testy do oznaczania skuteczności sterylizacji
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Paski wskaźnikowe TST, samoprzylepne, do sprawdzania procesu sterylizacji w autoklawach ( w temp. 121 °C, czas 15'), kl. 6 | 1 op. = 100 szt. | 4 |  | karta charakterystyki, świadectwo jakości w języku polskim, testy powyżej jednego opakowania musza być tej samej serii, dostawa na październik 2021 r. | rok od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet I
Pakiet I
PSSE-AT-260/4/21 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Szczep odniesienia
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Geobacillus stearothermophilus ATTC 7953, pasaż 3 | 1 op. =2xMicro Swab | 1 |  | instrukcje, certyfikat oraz karta charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa na sierpień 2021 r. | 6 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM