Kutno, dnia 28.04.2023 r.

KOMUNIKAT Nr 2

w sprawie stwierdzenia poprawy jakości wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Strzelce zaopatrujący miejscowości: Aleksandrów, Bielawy, Holendry Strzeleckie, Karolew, Kozia Góra, Niedrzaków, Strzelce, Wieszczyce, Wola Raciborowska, Zaranna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w próbach wody pobranych w dniach 04.04.2023 r., 11.04.2023 r., 17.04.2023 r.  i 25.04.2023 r. z sieci wodociągu publicznego w Strzelcach, nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.

Oznacza to, że działania naprawcze podjęte przez Producenta wody przyniosły pożądany efekt. W chwili obecnej jakość wody pochodzącej z sieci wodociągu publicznego w Strzelcach spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda z wodociągu publicznego w Strzelcach nadaje się do spożycia bez żadnych ograniczeń.