|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** | | | | | |
| **Montaż napędu elektrycznego bramy dwuskrzydłowej na terenie OD w Gostyninie oraz napędu elektrycznego bramy segmentowej na terenie OD w Sierpcu wraz z remontem bram** | | | | | |
| **Podstawa wyceny** | **Opis i wyliczenia** | **j. m.** | **Ilość** | **Cena jedn.  [zł]** | **Wartość  [zł]** |
| **OD w Sierpcu** | | | | | |
| kalkulacja indywidualna | Oczyszczenie i malowanie natryskowe bramy przesuwnej o długości 9,3 m z wypełnieniem z profili stalowych 2x8 cm, furkti o szerokości 1,1 m oraz słupków | kpl. | 1 |  |  |
| kalkulacja indywidualna | Przegląd eksploatacyjny napędu elektrycznego bramy przesuwnej FAAC 741 z oprzyrządowaniem. Smarowanie i ewentualna wymiana zużytych elementów. | kpl. | 1 |  |  |
| kalkulacja indywidualna | Przegląd eksploatacyjny bramy segmentowej 4,6 x 4,6 m (Producent Fart Produkt). Smarowanie i ewentualna wymiana zużytych elementów. Uzupełnienie 0,5 m długości uszczelki nadprogowej. | kpl. | 1 |  |  |
| kalkulacja indywidualna | Montaż napędu elektrycznego bramy segmentowej przemysłowej o wymiarach 4,6 x 4,6 m. (Producent Fart Produkt). W zestawie 2 piloty. Wraz z doprowadzeniem zasilania z rozdzielnicy wewnątrz budynku garażowego. Przewody układane w osłonach zabezpieczających. | kpl. | 1 |  |  |
| **OD w Gostyninie** | | | | | |
| kalkulacja indywidualna | Oczyszczenie i malowanie natryskowe bramy dwuskrzydłowej o długości 5 m (profile 4x4 cm z wypełnieniem z profili 2x2 cm), furkti o szerokości 1,1 m oraz słupków | kpl. | 1 |  |  |
| kalkulacja indywidualna | Montaż napędu elektrycznego bramy dwuskrzydłowej o długości 5 m. W zestawie 5 pilotów, lampa sygnalizacyjna, fotokomórki w świetle bramy, dodatkowe słupki z fotokomórkami poza obrysem otwarcia bramy. Siłowniki z wyłącznikami krańcowymi. Wraz z doprowadzeniem zasalania z budynku przy bramie oraz odtworzeniem nawierzchni po rowkach na kable. Przewody układane w osłonach zabezpieczających. | kpl. | 1 |  |  |
|  | **Razem netto:** | | | |  |
|  | **Podatek VAT 23%** | | | |  |
|  | **Razem brutto:** | | | |  |