ZAŁĄCZNIK DO PRZEGLĄDU ZLECEŃ

| Lp. | Badany obiekt | Badane cechy | Metoda badawcza | Metoda akredytowana (A) | Procedura badawcza/Instrukcja robocza/Norma/Status dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kał, wymaz z odbytu, szczep bakteryjny | Obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella i Shigella | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | A | ChZZ/PB-01:01.06.2023 Wydanie 6 |
|  | Osocze, surowica krwi, płyn mózgowo-rdzeniowy | Poziom przeciwciał klasy IgM przeciwko Borrelia burgdorferi | Metoda immunoenzymatyczna Test ELISA | A | ChZZ/PB-20:30.08.2023 Wydanie 4 |
|  | Osocze, surowica krwi, płyn mózgowo-rdzeniowy | Poziom przeciwciał klasy IgG przeciwko Borrelia burgdorferi | Metoda immunoenzymatyczna Test ELISA | A | ChZZ/PB-21:30.08.2023 Wydanie 4 |
|  | Biologiczne wskaźniki procesu sterylizacji Sporal A, Sporal S | Obecność drobnoustrojów testowych Geobacillus stearothermophilus i Bacillus subtilis | Metoda hodowlana | A | ChZZ/PB-26:01.06.2023 Wydanie 5 |
|  | kał, wymaz z odbytu | Diagnostyka Vibrionaceae | Metoda hodowlana |  | ChZZ/PB-02:25.10.2023 Wydanie 5 |
|  | kał, wymaz z odbytu | Diagnostyka pałeczek Enterobacterales | Metoda hodowlana |  | ChZZ/PB-03:25.10.2023 Wydanie 7 |
|  | kał | Diagnostyka Campylobacter | Metoda hodowlana |  | ChZZ/PB-27:25.10.2023 Wydanie 6 |
|  | wymaz z gardła, ucha, nosa, skóry, owrzodzenia, oka, mocz, plwocina, sperma, wymaz z pochwy | Diagnostyka Staphylococcus | Metoda hodowlana |  | ChZZ/PB-04:15.12.2023 Wydanie 3 |
|  | wymaz z gardła, ucha, nosa, skóry, owrzodzenia, oka, mocz, plwocina, sperma, wymaz z pochwy | Diagnostyka pałeczek niefermentujących | Metoda hodowlana |  | ChZZ/PB-05:18.12.2023 Wydanie 3 |
|  | wymaz z gardła, ucha, nosa, skóry, owrzodzenia, oka, mocz, plwocina, sperma, wymaz z pochwy | Diagnostyka Streptococcus | Metoda hodowlana |  | ChZZ/PB-06:15.12.2023 Wydanie 3 |
|  | wymaz z gardła, ucha, nosa ,skóry, owrzodzenia, oka, mocz, plwocina, sperma z pochwy | Diagnostyka Enterobacteriaceae | Metoda hodowlana |  | ChZZ/PB-11:18.12.2023 Wydanie 3 |
|  | wymaz z gardła, ucha, nosa, skóry, owrzodzenia, oka, mocz, plwocina, sperma, z pochwy | Diagnostyka Enterococcus | Metoda hodowlana |  | ChZZ/PB-12:15.12.2023 Wydanie 3 |
|  | biologiczne wskaźniki procesu sterylizacji tlenkiem etylenu | Kontrola procesu sterylizacji | Metoda hodowlana |  | ChZZ/IR-02:14.04.2023 Wydanie 3 |
|  | surowica, osocze | Mycoplasma pneumoniae IgM | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Mycoplasma pneumoniae IgG | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Toxoplasma gondii IgM | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Toxoplasma gondii IgG | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Toxoplasma gondii IgG awidność | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica | Bordetella pertussis IgA | Metoda immunoenzymatyczna ELISA |  | ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4 |
|  | surowica | Bordetella pertussis IgG | Metoda immunoenzymatyczna ELISA |  | ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4 |
|  | surowica, osocze | Bruceloza IgM | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Bruceloza IgG | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Chlamydia trachomatis IgM | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Chlamydia trachomatis IgG | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Cytomegalia IgM | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Cytomegalia IgG | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Epstein-Barr IgM | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Epstein-Barr IgG | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Różyczka IgM | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Różyczka IgG | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Herpes simplex IgM | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Herpes simplex IgG | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Varicella zoster IgM | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Varicella zoster IgG | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Świnka IgM | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Świnka IgG | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Odra IgG | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Odra IgM | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica | Enterowirusy IgM | Metoda immunoenzymatyczna ELISA |  | ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4 |
|  | surowica | Enterowirusy IgG | Metoda immunoenzymatyczna ELISA |  | ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4 |
|  | surowica | Toxocara canis IgG | Metoda immunoenzymatyczna ELISA |  | ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4 |
|  | surowica, osocze | Kleszczowe zapalenie mózgu IgM | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | Kleszczowe zapalenie mózgu IgG | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | SARS-CoV-2 IgM | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze | SARS-CoV-2 IgG | Metoda chemiluminescencji CLIA |  | ChZZ/IR-31:26.01.2024 Wydanie 2 |
|  | surowica, osocze, płyn mózgowo - rdzeniowy | Borrelia burgdorferi IgM | Metoda Western-blot |  | ChZZ/IR-19:02.02.2024 Wydanie 3 |
|  | surowica, osocze, płyn mózgowo - rdzeniowy | Borrelia burgdorferi IgG | Metoda Western-blot |  | ChZZ/IR-19:02.02.2024 Wydanie 3 |
|  | kał | Obecność antygenów rotawirusa | Metoda immunoenzymatyczna ELISA |  | ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4 |
|  | kał | Obecność antygenu adenowirusa | Metoda immunoenzymatyczna ELISA |  | ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4 |
|  | kał | Obecność antygenów norowirusa | Metoda immunoenzymatyczna ELISA |  | ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4 |
|  | kał | Toksyna A i B Clostridium difficile | Metoda immunoenzymatyczna ELISA |  | ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4 |
|  | kał | Obecność antygenu Entamoeba histolytica | Metoda immunoenzymatyczna ELISA |  | ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4 |
|  | kał | Badanie kału na lamblie | Metoda immunoenzymatyczna ELISA |  | ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4 |
|  | kał | Badania parazytologiczne | Metoda koproskopowa |  | ChZZ/PB-19:15.04.2009 Wydanie 2 |
|  | próbka środowiskowa | Obecność bakterii, grzybów | Metoda hodowlana |  | PN-EN 13098:2020-01 |
|  | woda | Obecność DNA Salmonella spp. | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-01: 25.05.2023 Wydanie 2 |
|  | woda | Obecność DNA E. coli i Shigella spp. | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-02: 25.05.2023 Wydanie 2 |
|  | woda | Obecność DNA Staphylococcus aureus | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-03: 25.05.2023 Wydanie 2 |
|  | woda | Obecność DNA Clostridium perfringens | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-04: 25.05.2023 Wydanie 2 |
|  | woda | Obecność DNA Legionella spp. | Metoda jakościowa i ilościowa, real time PCR |  | PCR/PB-05: 13.09.2023 Wydanie 3 |
|  | szczepy | Obecność DNA werotoksycznych szczepów Escherichia coli (STEC) | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-06: 25.05.2023 Wydanie 3 |
|  | szczepy | Obecność DNA Campylobacter spp. | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-07: 25.05.2023 Wydanie 3 |
|  | krew, płyn mózgowo-rdzeniowy | Obecność materiału genetycznego TBEV, Rickettsia spp., Babesia microti/Babesia divergens, Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muris, Borrelia burgdorferi sensu lato/Borrelia miyamotoi/Borrelia hermsii, Anaplasma phagocytophilum, Coxiella burnetii | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-08: 25.05.2023 Wydanie 4 |
|  | krew | Obecność materiału genetycznego Borrelia burgdorferi sensu lato i Borrelia miyamatoi | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-11: 30.05.2023 Wydanie 2 |
|  | wymaz z nosa i gardła, aspiraty, popłuczyny, wymaz z nosogardzieli, RNA | Sekwencjonowanie genomu wirusa SARS-CoV-2 | Metoda NGS |  | PCR/PB-13: 30.05.2023 Wydanie 2 |
|  | wymaz z nosa i gardła, aspiraty, popłuczyny, wymaz z nosogardzieli | Obecność RNA parechowirusów, metapneumowirusów i wirusów RSV | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-15: 10.01.2024 Wydanie 3 |
|  | wymaz z nosa i gardła, aspiraty, popłuczyny, wymaz z nosogardzieli | Obecność materiału genetycznego wirusów paragrypy i bokawirusów | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-16: 10.01.2024 Wydanie 3 |
|  | wymaz z nosa i gardła, aspiraty, popłuczyny, wymaz z nosogardzieli | Obecność materiału genetycznego rinowirusów, enterowirusów i adenowirusów | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-17: 10.01.2024 Wydanie 3 |
|  | wymaz z nosa i gardła, aspiraty, popłuczyny, wymaz z nosogardzieli | Obecność materiału genetycznego 21 patogenów układu oddechowego | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-18: 30.05.2023 Wydanie 2 |
|  | wymaz z nosa i gardła, wymaz z nosogardzieli, wymaz ze zmian skórnych, szczep | Obecność DNA Corynebacterium diphtheriae | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-19: 30.05.2023 Wydanie 2 |
|  | wymaz z gardła, wymaz z nosogardzieli | Obecność RNA wirusa odry | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-20: 30.05.2023 Wydanie 2 |
|  | szczep | Sekwencjonowanie genomu Salmonella | Metoda NGS |  | PCR/PB-21: 03.02.2023 Wydanie 1 |
|  | wymaz z gardła i nosa | Diagnostyka wirusowych infekcji układu oddechowego | Metoda immunofluorescencji |  | PCR/PB-22: 16.06.2023 Wydanie 1 |
|  | wymaz z nosa i gardła, aspiraty, popłuczyny, wymaz z nosogardzieli | Izolacja wirusa grypy na tkance MDCK |  |  | PCR/PB-23: 16.06.2023 Wydanie 1 |
|  | wymaz z gardła, wymaz z nosogardzieli | Obecność RNA wirusa różyczki | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-24: 13.09.2023 Wydanie 1 |
|  | szczep | Obecność Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-25: 13.09.2023 Wydanie 1 |
|  | szczep | Obecność Staphylococcus aureus opornego na metycylinę | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-26: 13.09.2023 Wydanie 1 |
|  | wymaz z nosa i gardła, aspiraty, popłuczyny, wymaz z nosogardzieli | Obecność i identyfikacja wirusów grypy | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-09: 10.01.2024 Wydanie 4 |
|  | wymaz z nosa i gardła, aspiraty, popłuczyny, wymaz z nosogardzieli | Obecność RNA koronawirusa SARS-CoV-2 | Metoda jakościowa, real time PCR |  | PCR/PB-12:30.05.2023 Wydanie 3 |