### Załącznik nr 2 do SWZ -

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz asortymentowo - cenowy, w zakresie części na którą składa ofertę. W przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, poprzez wpisanie w kolumnie 5 nazwy oferowanego produktu w sposób umożliwiający jego identyfikację.

Część 1 Spektrometr mas MALDI Biotyper wraz z wyposażeniem

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN Kol. 4x8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Spektrometr mas MALDI Biotyper wraz z wyposażeniem | 1. Spektrometr mas do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów. Fabrycznie nowy, nie podemonstracyjny, nie starszy niż 2024/2025, najnowszy technologicznie. 2. Aktualizacja bazy danych i widm w okresie trwania gwarancji. 3. Aparat wyposażony w: - komputer z oprogramowaniem sterującym, monitorem (min.24”), - drukarka kolorowa laserowa, - UPS (ochrona przed przepięciami min. 1 kVA) - skaner kodów kreskowych - osprzęt niezbędny do wykonania analiz w zakresie zgodnym z wymogami Zamawiającego. 4. System wyposażony w pompę turbomolekularną wraz z bezobsługową pompą membranową próżni wstępnej. 5. Oprogramowanie IVD z aktualną biblioteką widm referencyjnych pozwalających na identyfikację bakterii i drożdżaków. 6. Wraz z systemem Wykonawca dostarczy wszystkie dostępne moduły. 7. Biblioteka IVD widm grzybów nitkowatych wraz z oprogramowaniem modyfikującym parametry pomiarowe spektrometru mas (minimum 175 gatunków). 8. System przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiadający certyfikaty CE IVD dla systemu, oprogramowania, bibliotek. 9. Instrukcja obsługi systemu w języku polskim (w wersji drukowanej dostarczana wraz z aparatem) oraz w wersji elektronicznej. 10. Baza taksonomiczna drobnoustrojów - powyżej 4000 gatunków. 11. Możliwość pracy na płytkach wielokrotnego użycia bądź płytkach jednorazowych. 12. Jedna kalibracja wystarczająca do pomiaru całej płytki (96 oznaczeń na płytce). 13. Możliwość wykonania badania dla pojedynczej próbki bez utraty pozostałych spotów testowych. 14. Możliwość przeprowadzenia kalibracji bez konieczności wcześniejszej hodowli drobnoustroju niezbędnego do jej wykonania. 15. System wyposażony w źródło z funkcją automatycznego czyszczenia (maksymalnie 15 minut do ponownej gotowości do pomiaru) lub oświadczenie producenta, że czyszczenie nie jest wymagane przez cały okres użytkowania spektrometru mas. 16. Moduł IVD CE pozwalający na wykrywanie mechanizmu oporności typu KPC u Klebsiella Pneumoniae oraz E.coli. 17. Moduł IVD CE pozwalający na wykrywanie aktywności cefalosporynaz i karbapenemaz. 18. Jonizacja dodatnia i ujemna w zakresie co najmniej +20kV/-15kV. 19. Wykrywanie lipidów w zakresie jonizacji ujemnej z możliwością określenie mechanizmu oporności dla Kolistyny. 20. Laser ciała stałego co najmniej 200Hz. 21. Szkolenie z obsługi całego systemu dla personelu Zamawiającego podczas instalacji spektrometru - zakończone wystawieniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie wymaganych kwalifikacji (certyfikatu). 22. Dostarczony wraz z systemem zestaw odczynników pozwalających na przeprowadzenie instalacji i walidacji systemu (co najmniej 1000 identyfikacji, w tym odczynniki konieczne do przeprowadzenia procedury mycia płytki wielorazowej). Wymagane odczynniki: - 1 l Alkohol etylowy - 25 ml kwas trifluorooctowy - 100 ml kwas mrówkowy - 1l woda wysokiej czystości HPLC - 1l acetonitryl - 250 ml roztwór standardowy OS - 5 opakowań matrycy HCCA - 5 opakowań kontroli do spektrometru Bacterial test standard - 5 opakowań bulionu Sabouraud - probówki szklane zakręcane 10 szt/opak. 23. Materiały zużywalne zalecane przez producenta: - końcówki pipet Eppendorf 0,1-10 µl – 1 opak. po 10 x 96 szt. - końcówki pipet Eppendorf 2-200 µl – 1 opak. po 10 x 96 szt. - końcówki pipet Eppendorf 50-1000 µl – 1 opak. po 10 x 96 szt. - probówki Eppendorf safe-lock 1,5 ml – 1 opak. 1000 szt. - chusteczki bezpyłowe Kimtech – 1 opakowanie 100 szt. - próbówki ze stożkowym dnem 0,5 ml – 1 opakowanie 100 szt. - drewniane patyczki – 1 opak. po 1000 szt. 24. Wykonawca dostarczy wraz z systemem niezbędne urządzenia do przygotowania/przeprowadzenia badań: - wirówkę minispin (wymagane wirowanie min 13.000 obr./min.) - zestaw pipet Eppendorf o pojemności 0,1-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl, - MBT Fast Shuttle IVD 25. Rozmiary aparatu umożliwiające jego pracę na stole laboratoryjnym. 26. Dodatkowe licencje do rejestracji i przygotowywania próbek dla oferowanego analizatora. Min. 3 licencje. 27. Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej urządzenia za pośrednictwem połączenia internetowego. 28. Aparat objęty gwarancją producenta. W okresie gwarancji przeglądy, naprawy i aktualizacje po stronie Wykonawcy. 29. Dostawa systemu wraz z instalacją i szkoleniem. 30. Reakcja serwisu od zgłoszenia awarii/problemu do 48h, czas usunięcia usterki do 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki lub 10 dni roboczych gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych. 31. Zabezpieczenie dostępności części zamiennych przez min. 7 lat liczonych od dnia odbioru przedmiotu dostawy – oświadczenie Wykonawcy. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, zachowania wszystkich parametrów i wymagań wymienionych w specyfikacji. Zamawiający na potwierdzenie specyfikacji wymaga dostarczenia wraz z ofertą materiałów producenta – uletek, instrukcji, oświadczeń.

Gwarancja minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Realizacja dostaw w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Torunia.

Część 2 Mikroskop

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN Kol. 4x8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Mikroskop cyfrowy 230 V / 50 Hz TAGARNO FHD TREND | Mikroskop pozwala na wykonanie szybkich i dokładnych analiz jakości materiału nasiennego. Obraz w dużym powiększeniu wyświetlany na monitorze, co umożliwia dostrzeżenie nawet największych szczegółów przydatnych do identyfikacji gatunku. Daje również możliwość wykonania zdjęć wysokiej jakości. Wyposażony w autofocus i wskaźnik laserowy oraz kamerę jakości FHD. Wbudowane oprogramowanie do szybkiego pomiaru (dynamiczna linijka) oraz do wykonywania ostrych zdjęć całego obiektu przy dużych przybliżeniach (Focus Stacking), a także do redukcji lśnień na błyszczących powierzchniach. Wymiary / waga: H: 46 cm, D: 53 cm, B: 32,5 cm /6,8 kg, Pobór energii: 16,8 W, prąd 50/60Hz, Wysokość robocza: min: 100 mm, Max:310 mm, Głębokość robocza: 385 mm Powiększenie w zestawie standardowym dla monitora 24 ‘’: 52,7 x W skład zestawu wchodzą: Poz. 1 Nr 851100 TAGARNO FHD TREND AGRO, biały Poz. 2 Nr 109207 Podstawa z podświetleniem Poz. 3 Monitor 24” wejście HDMI, matryca IPS, z dodatkową pamięcią USB oraz myszką i klawiaturą bezprzewodową Poz. 4 Nr 109206 Karta kalibracji bieli Poz. 5 Nr 306010 Oprogramowanie PNG reference Poz. 6 Nr 403005 Przełącznik nożny Poz. 7 Nr 109130 Soczewka +10 Poz. 8 Transport z ubezpieczeniem | 1 kpl. (zestaw poz. 1,2,3,4,5,6,7,8) | Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych – mikroskop Tagarno jest najczęściej używanym i sprawdzonym przez laboratoria zajmujące się oceną nasion niebinokularnym mikroskopem cyfrowym i cechuje się uzyskiwaniem szybkich i dokładnych zdjęć służących do inspekcji materiału siewnego.

Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim, szkolenie personelu z zakresu obsługi sprzętu.

Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Realizacja: w ciągu 60 dni od podpisania umowy. Dostawa do Gdańska.

Część 3 Komora do PCR

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN Kol. 4x8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Komora do PCR | - komora nablatowa/nastołowa - komora do pracy sterylnej - ściany boczne ze stali pokrytej tworzywem odpornym chemicznie, ściana frontowa ze szkła - ściana tylna ze stali nierdzewnej - blat roboczy ze stali nierdzewnej - wbudowana otwarta lampa UV 1x25W (TUV25WG13 UV-C) - typ radiacji UV (λ = 253,7 nm) ozone-free - poziom promieniowania UV 15mW/cm2/sek - recyrkulator UV 1x25W (skuteczność >99%/godz.) - timer 0-24 godz. lub tryb pracy ciągłej - lampa światła białego 1xTLD-15W - grubość ścian bocznych 2 mm - grubość panelu frontowego górnego 8 mm - grubość okna frontowego 4 mm - przepuszczalność optyczna 95% - ochrona przeciw UV >96% - wymiary obszaru roboczego ok. 645 x 490 mm - automatyczne wyłączanie lampy UV po otwarciu okna - gniazdo elektryczne - wymiary ok. 700 x 580 x 555 mm np. komora do PCR UVT-B-AR (gniazdo el. + port) nr kat. BS-040109-A06 lub równoważna | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Instalacja w laboratorium przez wykwalifikowany personel.

Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Realizacja: w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Dostawa do Kielc.

Część 4 Zamrażarka niskotemperaturowa laboratoryjna

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN Kol. 4x8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa ZLN-UT 300 VIP lub równoważna | Typ zamrażarki: pionowa; Pojemność: 345l; Zakres temperatury -86°C...-50°C; Regulacja temperatury co ... [°C] 0,1; Czas schładzania z +20°C do -80°C [min] 180; Czas nagrzewania w przypadku awarii zasilania z -80°C do -60°C [min] 90; Stabilność temperatury w -80°C [+/-°C] 1,4; Jednorodność temperatury w -80°C [+/-°C] 3 Ilość drzwi zewnętrznych: 1 Wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] 880/ 1620/ 960 (szerokość/wysokość/głębokość); Komora podzielona na 2 osobno zamykane wnęki (1 półka pełna z otworem w każdej wnęce); Obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary, wnętrze ze stali nierdzewnej materiał komory 0H17 (DIN 1.4016); Izolacja panele VIP; 4,3", dotykowy, kolorowy wyświetlacz graficzny; Dopuszczalne całkowite obciążenie urządzenia 160 kg, kółka jezdne; Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f =20 mm, pamięć wyników pomiarowych, port USB, zamknięcie na klucz, akumulatorowe podtrzymanie pracy sterownika w przypadku braku zasilania; Zasilanie 230V 50-60Hz. Wniesienie urządzenia na parter. Rozkład temperatur: wzorcowanie w dwóch temperaturach: - 68℃, -80℃, w 9 punktów dla każdej z komór, wystawienie świadectwa wzorcowania ze znaczkiem PCA. Instrukcja obsługi w języku polskim. | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Bydgoszczy.

Część 5 Wytrząsarka laboratoryjna

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN Kol. 4x8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wytrząsarka laboratoryjna o ruchu orbitalnym z uchwytami na kolby o pojemności do 125 ml EnviSense lub równoważna | Model wytrząsarki: TOS-6048FD Model uchwytów: LOM-110125 Liczba uchwytów: 48 Typ ruchu wytrząsarki: orbitalny Kontrola parametrów: wyświetlacz LED i klawiatura membranowa Zakres wytrząsania: 20-250 rpm Amplituda wychylenia: 25 mm Wymiary platformy: 480x600 mm Rodzaj platformy: z otworami do mocowania uchwytów na kolby Erlenmeyera o pojemności do 125 ml Wymiary zewnętrzne: W600 x D480 x xH210 Waga: 25 kg Maksymalne obciążenie platformy: 26 kg Temperatura robocza: od 4°C - 40°C Wilgotność robocza: 20%-80% Instalacja i instruktaż użytkowania | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Katowic.

Część 6 Wytrząsarka laboratoryjna

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto Kol. 4x8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wytrząsarka do ziemniaków TOS-4838FD lub równoważna | Ruch orbitalny; wyświetlacz LED i klawiatura membranowa; częstotliwość wytrząsania 20 - 250 obr./min; wymiar platformy 600 x 480 mm; Platforma z otworami do mocowania uchwytów na kolby Erlenmeyera o pojemności 125 ml – 30 miejsc; Cyfrowa nastawa czasu do 99h; temperatura robocza od 4 do 40oC - możliwość pracy w chłodniach, inkubatorach i komorach klimatycznych; wilgotność robocza 20 - 80% Instalacja i instruktaż użytkowania | 1 |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Realizacja w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Olsztyna.

Część 7 Szafa termostatyczna

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN Kol. 4x8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Szafa termostatyczna ST 500 lub równoważna | - zakres temperatury +3…+40°C - pojemność komory 500 litrów - pojemność użytkowa komory 469 litrów - instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim - sygnalizacja otwartych drzwi - oświetlenie wewnętrzne LED - otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika (Ø30 mm) w lewej ścianie urządzenia - zamknięcie na klucz - 3 półki druciane ze stali nierdzewnej - pełne drzwi zewnętrzne - obieg powietrza: wymuszony - sterownik - mikroprocesorowy PID - wyświetlacz - kolorowy panel dotykowy - materiał komory - stal nierdzewna - zasilanie 230V 50-60Hz - moc znamionowa urządzenia [W] 650 - wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] szerokość A około 640 wysokość B około 1990 głębokość C około 840 Rozkład temperatury: - wartość nastawy wzorcowanego obiektu 21℃, - w 9 punktach w komorze - wystawienie świadectwa wzorcowania ze znaczkiem PCA. Instrukcja obsługi w języku polskim. Wniesienie urządzenia na 1 piętro budynku. | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Warszawy-Wesołej.

Część 8 Szafa termostatyczna

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN Kol. 4x8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Szafa termostatyczna ST 700 CSMART lub równoważna | Szafa termostatyczna ST 700 CSMART (wnętrze ze stali nierdzewnej, obudowa metalowa malowana proszkowo, drzwi pełne, zakres temp. +3 do +40°C; 3 półki druciane INOX w zestawie). Urządzenie wzorcowane w 2 temperaturach. Wzorcowanie przez laboratorium akredytowane, pomiary w 9 punktach pomiarowych (naroża + środek geometryczny) w temperaturach: + 7°C, +20°C i +30°C. Wzorcowanie potwierdzone świadectwem wzorcowania PCA Fotoperiod – komplet 10 świetlówek (światło dzienne) wbudowanych w boczne ścianki urządzenia; oprogramowanie pozwalające na sterowanie oświetleniem, symulację dnia i nocy Dostawa obejmuje wniesienie, instalację, uruchomienie i szkolenie personelu | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Realizacja w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Lublina.

Część 9 Chłodziarka laboratoryjna dwukomorowa

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | Cena jedn. bruttow PLN | Wartość brutto w PLN Kol. 4x8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Chłodziarka laboratoryjna dwukomorowa POL-EKO model CHL 2/3 Comfort lub równoważna | - Obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawką grafitową, wnętrze zestali, z drzwiami pełnymi i wymuszonym obiegiem powietrza, - pojemność górnej komory 150 l, dolnej komory 200 l, - zakres temperatury od 0°C do +15°C, regulacja temperatury co 0,1°C, ponadto dla każdej komory: 4,3", - dotykowy, kolorowy wyświetlacz - 3 półki w górnej komorze, 3 półki w dolnej komorze, - regulowane położenie prowadnic, - otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f = 30 mm, - pamięć wyników pomiarowych, zamknięcie na klucz, - sygnalizacja otwartych drzwi, oświetlenie wewnętrzne LED, - - port LAN i port USB - oświetlenie wewnętrzne LED - gwarancja 24 miesiące Rozkład temperatury/ wzorcowanie: - komora górna: 6°C - komora dolna: 4°C - w minimum pięciu punktach pomiarowych dla każdej komory. Instrukcja obsługi w języku polskim. | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Rzeszowa.

### Załącznik nr 4 do SWZ -
Formularz oferty

FORMULARZ OFERTY

Centrum Obsługi Administracji Rządowej

ul. Powsińska 69/71

02-903 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia oraz treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

ja / my niżej podpisani:

___________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

________________________________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy wszelkie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- OŚWIADCZAMY, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że wykonamy dostawy przedmiotu zamówienia w terminie określonym przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ, obliczoną zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ tj.:

- w zakresie części 1 za cenę _____________________ zł brutto

- w zakresie części 2 za cenę _____________________ zł brutto

- w zakresie części 3 za cenę _____________________ zł brutto

- w zakresie części 4 za cenę _____________________ zł brutto

- w zakresie części 5 za cenę _____________________ zł brutto

- w zakresie części 6 za cenę _____________________ zł brutto

- w zakresie części 7 za cenę _____________________ zł brutto

- w zakresie części 8 za cenę _____________________ zł brutto

- w zakresie części 9 za cenę _____________________ zł brutto

Wykonawca wypełnia odpowiednio dla części na którą składa ofertę.

- OFERUJEMY okres gwarancji przedmiotu zamówienia, liczony od dnia dostawy potwierdzonej protokołem odbioru:

- w zakresie części 1 ___________ (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 36 miesięcy)

- w zakresie części 2 ___________ (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)

- w zakresie części 3 ___________ (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)

- w zakresie części 4 ___________ (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)

- w zakresie części 5 ___________ (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)

- w zakresie części 6 ___________ (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)

- w zakresie części 7 ___________ (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)

- w zakresie części 8 ___________ (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)

- w zakresie części 9 ___________ (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)

Wykonawca wypełnia odpowiednio dla części na którą składa ofertę.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projektowanych postanowieniach umowy.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie / przy udziale Podwykonawców*

- * niepotrzebne skreślić

- Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

_____________________________________________________________________________________

(opis zamówienia zlecanego Podwykonawcy)

Podwykonawcą będzie:

_____________________________________________________________________________________

(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko: 
____________________________________________________________________

Adres: 		____________________________________________________________________

Telefon: 	   ________________________________

Adres e-mail:           ___________________________________________________________________

- ZAŁĄCZAMY do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ________________________________

  - ________________________________

  - ________________________________

____________________________________________________________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób 
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

### Załącznik nr 5 do SWZ -
Grupa kapitałowa

Wykonawca:

_____________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_____________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie o braku o przynależności lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

Oświadczam, że nie przynależę / przynależę * do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową:

* niepotrzebne skreślić

W przypadku odpowiedzi twierdzącej:

Składam listę podmiotów, razem z którymi przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Jednocześnie przedkładam następujące dokumenty lub informacje, potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób 
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

### Załącznik nr 6 do SWZ -
Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym na druku formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

są aktualne w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

____________________________________________________________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób 
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

### Załącznik nr 7 do SWZ -
Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca:

_____________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_____________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

niniejszym oświadczam / oświadczamy*, iż:

nie zachodzą wobec mnie / nas* podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.)

____________________________________________________________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób 
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

Załącznik nr 8 do SWZ

Dotyczy części 1

WYKAZ OSÓB

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dotyczy CZĘŚCI 1.

Nawiązując do ogłoszenia oraz treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

Ja (imię i nazwisko):

……………………………………..…………………………………...………………………………

reprezentując firmę (nazwa firmy, adres):

……………………………………..…….………………………………………..................................

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany do rejestru ……..………..………………………….........

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy przedstawiam:

WYKAZ OSÓB, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| L.p. | Imię, nazwisko /Firma* | Kwalifikacje zawodowe*, Posiadane uprawnienia*, Doświadczenie* | Podstawa do dysponowania osobą pracownik Wykonawcy / Podwykonawcy / Forma zatrudnienia (umowa o pracę, inne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | 2) | 3) | 45) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

* niepotrzebne skreślić

UWAGA!

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania zasobów;

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane co najmnie 1 rok doświadczenia w zakresie wsparcia aplikacyjnego w zakresie co najmniej:

- Wsparcia z zakresie procesu przygotowywania matryc i kontroli do badania;

- Rozwiązywania problemów związanych z przygotowaniem próbek oraz ich oznaczaniem w analizatorze;

- Wsparcia w analizie i interpretacji uzyskanych wyników.

………………………………………………………….

elektroniczny podpis Wykonawcy lub osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 9 do SWZ

Dotyczy części 1

Oświadczenie wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia oraz treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

Ja (imię i nazwisko):

……………………………………..…………………………………...………………………………

reprezentując firmę (nazwa firmy, adres):

……………………………………..…….………………………………………..................................

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany do rejestru ……..………..………………………….........

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam:

o zabezpieczeniu dostępności części zamiennych przez min. 7 lat liczonych od dnia odbioru przedmiotu dostawy.

………………………………………………………….

elektroniczny podpis Wykonawcy lub osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy