ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ДІЙ

У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ АБО ІНШОЇ ЗАГРОЗИ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТРИВОГИ

1.У разі виявлення пожежі (ознак горіння) або іншої загрози кожен зобов’язаний:

- сповістити всім хто поруч, а також повідомити свого керівника чи відповідну компетентну посадову особу про пожежу

- визначити тип і масштаб події та наявність людей

- негайно повідомити:

ПОЖЕЖНУ БРИГАДУ- телефон № 112

2.Зберігайте спокій і не панікуйте

3.Зв’язавшись з рятувальною службою чітко вкажіть наступну інформацію:

- вид названого ризику.

- точну адресу і назву об’єкта.

- чи наявна загроза життю людей.

- чітко відповісти на запитання диспетчера

- повідомити свій номер телефону (ім’я та прізвище).

УВАГА: Покладіть слухавку лише тоді, коли отримаєте підтвердження, що пожежна охорона прийняла повідомлення. Зачекайте хвилину для перевірки Вашого номеру.

Про подію повідомити:

| Ім’я та прізвище | Тел.: |
| --- | --- |

4. У разі потреби (нещасний випадок, збій) сповістити інші рятувальні служби:

АВАРІЙНА СЛУЖБА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ тел.: 991 або 112

МЕДИЧНА ДОПОМОГА				тел.: 999 або 112

ПОЛІЦІЯ							тел.: 997 або 112

II. ДІЇ З ПОЖЕЖОГАСІННЯ І РЯТУВАННЯ

1.	Негайно відкрити всі евакуаційні виходи і евакуювати людей 
з небезпечної зони.

2. Вжити (за можливості) заходів щодо евакуювання людей, гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння відповідно до розміщених на них інструкцій.

3. З прибуттям на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів слід підпорядкуватися керівнику гасіння пожежі та надати йому всю необхідну інформацію

4. Кожна особа, яка долучається до акції, повинна пам’ятати,що:

- в першу чергу, необхідно рятувати людей, яких життя знаходиться під загрозою,

- не дозволяється гасити водою електроустановки та прилади під напругою, легкозаймисті (горючі) рідини та хімічні речовини, що реагують з водою, наприклад, натрій, калій тощо. 
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПОРОШКОВИЙ ВОГНЕГАСНИК. 
- видалити всі легкозаймисті матеріали з зони вогню, 
- без необхідності не можна відкривати дверей і вікон до приміщень, де сталася пожежа, оскільки приплив свіжого повітря сприяє розвитку пожежі.