OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa zestawu form do koleinomierza do badań odporności na deformacje trwałe mieszanek mineralno-asfaltowych dla Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

2. Termin realizacji – 6 tygodni od daty złożenia zamówienia.

3. Wyposażanie objęte zamówieniem, Wykonawca dostarczy do niżej wskazanej lokalizacji zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego w dniu roboczym, od poniedziałku do piątku                  w godz. 8:00 – 15:00, WTiJBD – LD, GDDKiA O/Katowice, 43-600 Jaworzno,

ul. Drogowców 6

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zestaw dwóch form prostokątnych do koleinomierza INFRATEST: - Formy muszą być całkowicie kompatybilne z koleinomierzem INFRATEST model 20-4000 będącym na wyposażeniu laboratorium. - Formy muszą mieć wymiar 260 x 320 mm. - Wymaga się by formy były wykonane ze stali nierdzewnej. - Formy do koleinomierza powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 12697-22+A1:2024-05 - Wymagane jest by formy umożliwiały zamontowanie w koleinomierzu próbek o wysokości 40–120 mm. - Formy muszą być fabrycznie nowe, przy czym Zamawiający nie dopuszcza przeróbek rzemieślniczych fabrycznego urządzenia celem dostosowania do wymagań opisu przedmiotu zamówienia. Wyposażenie: - Formy powinny być wyposażone w płyty pośrednie do precyzyjnej regulacji wysokości. Wymagane dokumenty: - Wszystkie wymagane deklaracje zgodności w języku polskim (norma, CE).

- Warunki dotyczące zamówienia:

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w pkt. 3

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy.

- Wykonawca sporządzi protokoły odbioru dostaw, stanowiące załącznik do faktury. Protokół musi być zatwierdzony przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w miejscu wykonania dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego wady niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba, że Strony ustalą inny termin oraz do jej usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca w cenie ofertowej powinien ująć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również koszty towarzyszące wykonaniu, np. koszty dojazdu, transportu sprzętu.

6. Warunki płatności

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Jarosław Marniok				      Marcin Walkowiak

| (Przygotował) | (Zatwierdził) |
| --- | --- |