Zakres wykonywanych badań w Laboratorium Higieny Pracy
Załącznik Nr 3/B
Data wydania 05.09.2017 r.
Str. 1/5

WSSE w Rzeszowie

Badania wykonywane w:
- Rzeszowie (R) – tel. 17 8522 111, wew. 344, e-mail: lhp@wsse.rzeszow.pl
- Pracowni w Tarnobrzegu (T) – tel. 15 8234410, wew.164, e-mail: lhp.tarnobrzeg@wsse.rzeszow.pl
- Pracowni w Sanoku (S) – tel. 13 46 339 23 wew. 258, e-mail: lhp.sanok@wsse.rzeszow.pl
- Pracowni w Przemyślu (P) – tel. 16 678 88 58, wew. 434, e-mail: lhp.przemysl@wsse.rzeszow.pl

- badanie wykonywane metodą akredytowaną, patrz akredytowany zakres badań www. pca.gov.pl

Lp.	Rodzaj oznaczenia	Metoda badawcza	Laboratorium (skrót)
Hałas
	Hałas słyszalny	Metoda pośrednia	R	T	S	P
	Hałas infradźwiękowy	Metoda pośrednia	R	T		P
	Hałas ultradźwiękowy	Metoda pośrednia	R	T		P
	Hałas komunalny	Metoda pośrednia	R	T		P
	Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych	Metoda bezpośrednia		T
Oświetlenie
	Oświetlenie miejsc pracy światłem elektrycznym, dziennym	Metoda pomiarowa bezpośrednia	R	T	S	P
	Oświetlenie awaryjne	Metoda pomiarowa bezpośrednia	R	T
	Luminancja	Metoda pomiarowa bezpośrednia		T
Drgania mechaniczne
	Drgania mechaniczne o działaniu ogólnym	Metoda pośrednia	R	T	S	P
	Drgania mechaniczne o działaniu miejscowym	Metoda pośrednia	R	T	S	P
	Drgania oddziałujące na ludzi w budynkach	Metoda bezpośrednia		T
Mikroklimat
	Środowisko termiczne zimne (Twc, IREQ)	Metoda pomiarowa bezpośrednia	R	T
	Środowisko termiczne umiarkowane (PMV, PPD)	Metoda pomiarowa bezpośrednia	R	T	S	P
	Środowisko termiczne gorące (WBGT)	Metoda pomiarowa bezpośrednia	R	T	S	P
Powietrze na stanowiskach pracy
	Czynniki biologiczne – pobór próbek	Metoda impakcyjna	R
	Czynniki biologiczne – pobór próbek	Metoda filtracyjna	R
	Oznaczenie liczby cfu bakterii i identyfikacja bakterii gram ujemnych	Metoda bakteriologiczna	R
	Oznaczenie liczby cfu grzybów pleśniowych i ich identyfikacja	Metoda mykologiczna	R
	Pył – frakcja wdychalna	Metoda filtracyjno- wagowa	R	T	S	P
	Pył – frakcja wdychalna i respirabilna	Metoda filtracyjno- wagowa	R	T	S	P
	Stężenie/zawartość krystalicznej krzemionki w pyle – frakcji respirabilnej	Metoda spektrometrii w podczerwieni FT- IR		T
	Oznaczanie stężenia liczbowego włókien mineralnych, w tym azbest	Metoda mikroskopii optycznej				P
	2-Butoksyetanol	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	2-cyjanoakrylan etylu	Metoda chromatografii cieczowej	R
	Aceton	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	Akrylaldehyd	Metoda chromatografii cieczowej	R
	Etanol	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	2-Furylometanol	Metoda chromatografii gazowej	R
	2-Metylopropan-1-ol	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	Propan-2-ol	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	Metanol	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	Butan-1-ol	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	Propan-1-ol	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S
	Akrylamid	Metoda chromatografii cieczowej	R
	Amoniak	Metoda kolorymetryczna	R	T	S	P
	Amoniak z pobieraniem indywidualnym na żel krzemionkowy	Metoda kolorymetryczna		T
	Antymon i jego związki nieorganiczne z wyjątkiem stibanu	Metoda ASA	R
	Arsen i arsan	Metoda ASA		T
	Bar	Metoda ASA		T
	Benzen	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	Benzyna ekstrakcyjna	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	Benzyna do lakierów	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	Butan-2-ol	Metoda chromatografii gazowej	R	T
	Chlor	Metoda kolorymetryczna	R			P
	Chlor	Metoda elektrochemiczna			S
	Chlor	Pomiar rurkami wskaźnikowymi		T
	Chlorek amonu – pary i frakcja wdychalna	Metoda kolorymetryczna	R	T
	Chlorek winylu	Metoda chromatografii gazowej			S
	Chloroform	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S
	Chlorowodór	Metoda turbidymetryczna	R	T	S	P
	Chrom metaliczny	Metoda ASA	R	T	S	P
	Chrom + 6	Metoda kolorymetryczna	R	T	S	P
	Cyjanowodór	Pomiar rurkami wskaźnikowymi	R	T
	Cykloheksan	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S
	Cykloheksanon	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	Cyna	Metoda ASA	R	T	S	P
	Tlenek cynku	Metoda ASA	R	T	S
	Cynk – z rozdziałem na związki rozpuszczalne i nierozpuszczalne	Metoda ASA	R	T
	Czterochloroetylen (tetrachloroeten)	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	Dichlorometan (chlorek metylenu)	Metoda chromatografii gazowej			S
	Ditlenek azotu	Metoda elektrochemiczna	R	T	S	P
	Ditlenek azotu	Metoda kolorymetryczna		T
	Ditlenek chloru	Metoda kolorymetryczna	R
	Ditlenek węgla	Metoda elektrochemiczna	R	T		P
	Ditlenek węgla	Pomiar rurkami wskaźnikowymi			S
	Disiarczek węgla	Metoda chromatografii gazowej	R	T
	Ditlenek siarki	Metoda spektrofotometryczna	R
	Ditlenek siarki	Metoda elektrochemiczna		T
	Ditlenek siarki	Pomiar rurkami wskaźnikowymi			S
	Dezfluran	Metoda chromatografii gazowej	R	T
	Eter naftowy	Metoda chromatografii gazowej		T		P
	Eter dietylowy	Metoda chromatografii gazowej	R	T
	Etylobenzen	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	2-fenoksyetanol	Metoda chromatografii gazowej		T
	Fenol	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S
	Fluorowodór, fluorki	Metoda potencjometryczna z użyciem elektrody jonoselektywnej		T
	Fluorowodór, fluorki	Metoda chromatografii jonowej	R
	Formaldehyd	Metoda kolorymetryczna			S	P
	Formaldehyd	Metoda chromatografii cieczowej	R
	Ftalan bis(2-etyloheksylu)	Metoda chromatografii gazowej	R
	Ftalan dibutylu	Metoda chromatografii gazowej	R			P
	Glikol etylenowy	Metoda chromatografii gazowej	R	T
	Tritlenek glinu – frakcja wdychalna i respirabilna	Metoda ASA	R	T	S
	Glin metaliczny, glin proszek – frakcja wdychalna i respirabilna	Metoda ASA	R	T	S
	Wodorotlenek glinu frakcja wdychalna i respirabilna	Metoda ASA	R	T	S
	Glutaraldehyd	Metoda chromatografii cieczowej	R
	2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetan (halotan)	Metoda chromatografii gazowej	R	T
	Heksan	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	n-Heptan	Metoda chromatografii gazowej			S
	Hydrochinon	Metoda chromatografii cieczowej	R
	2,2`Imidodietanol	Metoda chromatografii cieczowej	R
	Izocyjaniany	Metoda chromatografii cieczowej	R
	Izofluran	Metoda chromatografii gazowej	R	T
	Jod	Metoda kolorymetryczna	R
	Kadm - frakcja respirabilna	Metoda ASA	R	T
	Kadm – frakcja wdychalna	Metoda ASA	R	T	S	P
	Ksylen	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	Kobalt	Metoda ASA	R
	Kwas azotowy	Metoda chromatografii jonowej	R
	Kwas fosforowy	Metoda chromatografii jonowej	R	T
	Kwas mrówkowy	Metoda chromatografii jonowej		T
	Kwas octowy	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S
	Kwas siarkowy i tritlenek siarki	Metoda turbidymetryczna			S	P
	Kwas siarkowy (VI) frakcja torakalna	Metoda chromatografii jonowej	R	T
	Tlenek magnezu – frakcja wdychalna	Metoda ASA	R	T
	Mangan i jego związki nieorganiczne – frakcja wdychalna i respirabilna	Metoda ASA	R	T	S	P
	Metakrylan metylu	Metoda chromatografii gazowej	R	T
	Metylocykloheksan	Metoda chromatografii gazowej			S
	1-Metoksypropan-2-ol	Metoda chromatografii gazowej	R	T
	Butan-2-on (metyloetyloketon)	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	4-Metylopentan-2-on	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S
	2-Metylo-2-pirolidon	Metoda chromatografii gazowej	R
	Miedź i jej związki nieorganiczne	Metoda ASA	R	T	S	P
	Molibden i jego związki	Metoda ASA	R
	Nafta	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	Naftalen	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S
	Nikiel i jego związki z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu	Metoda ASA	R	T	S	P
	Octan 2-butoksyetylu	Metoda chromatografii gazowej	R		S
	Octan winylu	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S
	Octan butylu	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	Octan izobutylu	Metoda chromatografii gazowej			S
	Octan etylu	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	Octan metylu	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S
	Octan 2-metoksy-1-metyloetylu	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S
	Octan propylu	Metoda chromatografii gazowej	R	T
	Oleje mineralne wysokorafinowane - frakcja wdychalna	Metoda spektrofotometryczna w nadfiolecie	R	T		P
	Ołów	Metoda ASA	R	T	S	P
	Ozon	Metoda elektrochemiczna	R	T	S	P
	Parafina	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S
	Pentan	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S
	Rtęć metaliczna - pary	Metoda ASA		T
	Sewofluran	Metoda chromatografii gazowej	R	T
	Siarkowodór	Metoda elektrochemiczna	R	T	S	P
	Siarkowodór	Metoda spektrofotometryczna	R
	Srebro	Metoda ASA	R
	Styren	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	Terpentyna	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	Tetrahydrofuran	Metoda chromatografii gazowej	R	T
	Tlenek azotu	Metoda elektrochemiczna	R	T	S	P
	Tytan	Metoda ASA	R
	Epoksyetan	Metoda chromatografii gazowej	R	T		P
	Tlenek węgla	Metoda elektrochemiczna	R	T	S	P
	Toluen	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	Trimetylobenzen	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S
	Trichloroeten (trójchloroetylen)	Metoda chromatografii gazowej	R	T	S	P
	Tlenek wapnia	Metoda ASA	R	T
	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne	Metoda chromatografii cieczowej	R
	Wodorotlenek potasu	Metoda ASA	R	T
	Wodorotlenek sodu	Metoda ASA	R	T
	Tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe - frakcja respirabilna	Metoda ASA	R	T	S	P
	Tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe - frakcja wdychalna	Metoda ASA	R	T		P
	Pobieranie próbek powietrza na stanowiskach pracy w celu oceny narażenia zawodowego na substancje chemiczne, pyły	Metoda dozymetrii indywidualnej	R	T	S	P
	Zakres elastyczny – stężenie lotnych związków / organicznych	Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	R	T
	Zakres elastyczny – stężenie pierwiastków	Metoda ASA		T
Powietrze w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
	Tlenek węgla	Metoda elektrochemiczna		T
	Pobieranie próbek powietrza wewnątrz pomieszczeń w celu oceny narażenia ludzi na substancje szkodliwe / włókna respirabilne	Metoda stacjonarna		T
	Alkohol butylowy/ Butan-1-ol	Metoda chromatografii gazowej		T
	Benzen	Metoda chromatografii gazowej		T
	Cykloheksan	Metoda chromatografii gazowej		T
	Cykloheksanon	Metoda chromatografii gazowej		T
	Etylobenzen	Metoda chromatografii gazowej		T
	Fenol	Metoda chromatografii gazowej		T
	Ksylen	Metoda chromatografii gazowej		T
	Naftalen	Metoda chromatografii gazowej		T
	Octan butylu	Metoda chromatografii gazowej		T
	Octan etylu	Metoda chromatografii gazowej		T
	Styren	Metoda chromatografii gazowej		T
	Toluen	Metoda chromatografii gazowej		T
	Formaldehyd	Metoda chromatografii cieczowej	R
	Analiza jakościowa zanieczyszczeń powietrza	Metoda GC-MS		T
	2-chloronaftalen	Metoda chromatografii gazowej		T
	Dichlorobenzen	Metoda chromatografii gazowej		T
	2-fenoksyetanol	Metoda chromatografii gazowej		T
Inne badania i pomiary
	Wydatek energetyczny	Metoda kalorymetrii pośredniej	R	T	S	P
	Skuteczność wentylacji-objętość powietrza wentylacyjnego, krotność wymian	Metoda pomiarowa bezpośrednia		T
	Skuteczność lamp bakteriobójczych-natężenie napromienienia bakteriobójczego linii – 253,7nm	Metoda pomiarowa bezpośrednia		T
	Dobór ochron słuchu	Metoda widmowa	R	T
	Dobór ochron słuchu	Metoda HML	R	T

Aktualna „Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie
w akredytowanym podmiocie.