Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w KLRP w Krakowie

| Lp. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Wartość księgowa brutto / wartość nabycia w zł | Wartość księgowa netto w zł | Szacowana wartość rynkowa brutto w zł | Stwierdzony stan składnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Datalogger DAC System | ST/801/02992/2019 | 33 579,00 zł | 0,00 zł | 1 612,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2011), zbędne, technicznie przestarzałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 2. | Układ rozcieńczania dla dwutlenku siarki model CGM | ST/801/02907/2019 | 29 949,64 zł | 0,00 zł | 1 617,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 3. | Układ rozcieńczania dla tlenków azotu model CGM | ST/801/02909/2019 | 29 949,64 zł | 0,00 zł | 1 617,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 4. | Kalibrator CO model CGM | ST/801/02824/2019 | 29 946,63 zł | 0,00 zł | 1 617,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 5. | Analizator NOx model 42C | ST/801/02836/2019 | 26 071,27 zł | 0,00 zł | 781,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 6. | Analizator dwutlenku siarki model 43C | ST/801/02905/2019 | 23 916,62 zł | 0,00 zł | 1 794,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 7. | Analizator ozonu z generatorem | ST/801/02831/2019 | 22 408,36 zł | 0,00 zł | 1 367,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 8. | Reduktor ciśnienia Parcom | PST/P01/04028/2019 | 3 275,06 zł | 0,00 zł | 314,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 9. | Reduktor ciśnienia | PST/P01/04538/2019 | 3 275,09 zł | 0,00 zł | 314,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 10. | Reduktor ciśnienia | PST/P01/04539/2019 | 3 275,09 zł | 0,00 zł | 314,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 11. | Reduktor ciśnienia | PST/P01/04490/2019 | 3 275,09 zł | 0,00 zł | 314,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 12. | Chłodziarka Beko | NST/N01/08233/2019 | 629,00 zł | 0,00 zł | 66,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2016), Urządzenie niesprawne technicznie. Uszkodzony system chłodzenia. |
| 13. | Czajnik Philips | NST/N01/08232/2019 | 99,90 zł | 0,00 zł | 2,00 zł | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2016), czajnik niesprawny, przecieka |