## 1
Załącznik Nr 1/1
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 1 – LBŚiŻ - Łaźnia wodna (1 sztuka)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | 1 | szt
2. | Urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | łaźnia wodna wyposażona w: -pochyłą pokrywę ograniczającą parowanie i umożliwiającą odpływ kondensatu, -pompę cyrkulacyjną wody i automatyczny system regulacji temperatury
4. | czytelny wyświetlacz prezentujący wszystkie parametry procesu
5. | ustawienie i wyświetlanie temperatury
6. | ustawianie czasu pracy w godzinach i minutach
7. | możliwośc ustawienia progów alarmowych dla zbyt wysokiej i niskiej temperatury
8. | alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący niski poziom cieczy , przekroczenie zakresu temperatury
9. | wnętrze łaźni, oraz element grzejny wykonane ze stali nierdzewnej
10. | zakres temperatury, od max 5st C powyzej temperatury otoczenia do min. 85st.C stopni
11. | zbiornik łaźni wyposażony w zawór spustowy
12. | rozdzielczość wyświetlanej temperatury 0,1st.C
13. | stabilność temperatury max. 0,5st.C
14. | pojemność od 16l-28l
15. | wymiary maxymalne zewn. : szrokość 700mm x głębokość 600mm
16. | możliwość inkubacji kolby laboratoryjnej o pojemności 500ml/wysokość 20cm
17. | łaźnia jednokomorowa
18. | zabezpieczenie przed przegrzaniem
19. | Gwarancja producenta min. 24 m-ce od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
20. | urządzenie z aktualnym świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzającym wzorcowanie urządzenia w temperaturze 37°C i 45°C
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatne szkolenie z obsługi i konserwacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego
2. | Bezpłatny transport, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiajacego
3. | Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin dostawy urządzenia, jego instalacji, uruchomienia oraz szkolenia.
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim.
2. | świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji PCA
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, VI p. w terminienie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
………………………
| Data | [7 empty] | …………………………
Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 2
Załącznik Nr 1/2
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 2 – LBŚiŻ - Lampa bakteriobójcza UV-C przepływowa, naścienna (1 sztuka)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, gotowe do pracy | 1 | szt
2. | Urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | napięcie zasilania: 230V 50 Hz
4. | energooszczędne- pobór mocy: 115 W
5. | element emitujacy promieniowanie UV-C: 2x 55W
6. | trwałość promiennika: 9000 h
7. | wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C, stały, wysoki poziom deznfekcji pomieszczenia; wydajność wentylatora: 199 m3/h;
8. | lampa dezynfekuje pomieszczenie w obecności personelu laboratorium; klasa bezpieczeństwa: ppor.: I
9. | dezynfekowana kubatura: nie gorzej niż 45-90 m3/h
10. | prosta wymiana filtrów powietrza
11. | Typ obudowy: IP 20; blacha kwasoodporna
12. | Lampa zaopatrzona w cyfrowy licznik czasu pracy
13. | wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm; (dopuszczalna tolerancja w podanych wymiarach +/- 25 mm)
14. | wymiary: 1190 x 215 x 145 mm; (dopuszczalna tolerancja w podanych wymiarach +/- 50 mm)
15. | kolor: Inox
16. | masa: nie wiecje niż 9 kg
17. | Montaż do instalacji elektrycznej- przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację elektryczną
18. | zabezpieczenie przed przegrzaniem
19. | Gwarancja producenta min. 24 m-ce od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny transport do Zamawiajacego
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim.
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, VI p. w terminienie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
………………………
| Data | [7 empty] | …………………………
Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 3
Załącznik Nr 1/3
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 3 – LBŚiŻ - Lampa bakteriobójcza UV-C przepływowa, przejezdna na statywie (1 sztuka)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, gotowe do pracy | 1 | szt
2. | Urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | napięcie zasilania: 230V 50 Hz
4. | energooszczędne- pobór mocy: 115 W
5. | element emitujacy promieniowanie UV-C: 2x 55W
6. | trwałość promiennika: 9000 h
7. | wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C, stały, wysoki poziom deznfekcji pomieszczenia; wydajność wentylatora: 199 m3/h;
8. | lampa dezynfekuje pomieszczenie w obecności personelu laboratorium; klasa bezpieczeństwa: ppor.: I
9. | dezynfekowana kubatura: nie gorzej niż 45-90 m3/h
10. | prosta wymiana filtrów powietrza bez użycia narzędzi
11. | Typ obudowy: IP 20; blacha kwasoodporna
12. | Lampa zaopatrzona w cyfrowy licznik czasu pracy
13. | wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm; (dopuszczalna tolerancja w podanych wymiarach +/- 25 mm)
14. | wymiary: 600 x 1340 x 600 mm; (dopuszczalna tolerancja w podanych wymiarach +/- 50 mm)
15. | kolor: Inox
16. | masa: nie więcje niż 15 kg
17. | kabel z wtyczką
18. | lampa przejezdna na dołączonym statywie z kółkami
19. | Gwarancja producenta min. 24 m-ce od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny transport do Zamawiajacego
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim.
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, VI p. w terminienie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [6 empty] | …………………………
| Data | [6 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 4
Załącznik Nr 1/4
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 4 – LBŚiŻ - Dozownik automatyczny (12 sztuk)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | 12 | szt
2. | Urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | dozownik automatyczny, bezdotykowy, z przezroczystą pokrywą
4. | dostosowany do dozowania preparatów w workach o pojemnośći 700 ml
5. | naścienny
6. | z czujnikiem ruchu
7. | łatwy w utzrymaniu czystości
8. | wykonany z trwalego tworzywa sztucznego i stalin nierdzewnej
9. | zasilany 4 bateriami AA
10. | wyposażony w lampkę sygnalizującą wyczerpanie baterii
11. | wymiary maxymalne (wys x szer x gł) 230x120x120
12. | mocowanie do ściany za pomocą kołków lub taśmy dwustronnej (w zestawie)
13. | Gwarancja producenta min. 24 m-ce od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny transport do Zamawiajacego
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim.
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, VI p. w terminienie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [8 empty] | …………………………
| Data | [8 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 5
Załącznik Nr 1/5
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 5 – LBŚiŻ - Rejestrator temperatury (3 sztuki)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | 3 | szt
2. | Urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | Rejestrator , który posiada 2 kanały pomiarowe - jeden czujnik wewnętrzny oraz wejście na sondy pomiarowe+ sonda w zestawie, w zakresie pomiarowym -40...+120°C
4. | Rejestrator z czujnikiem zewnętrznym na kablu ok. 1m
5. | duży, łatwo czytelny wyświetlacz LCD
6. | pamięć minimalnych i maksymalnych zarejestrowanych wartości temperatur
7. | zakres pomiarowy - zewnętrzny -40...+120°C - wewnętrzny -35...+55°C
8. | rozdzielczość wskazania 0,1°C
9. | dokładność pomiaru ±0,5°C
10. | Gwarancja producenta min. 24 m-ce od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
11. | urządzenie z aktualnym świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzającym wzorcowanie urządzenia w 3 punktach zgodnie z zamowieniem
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny transport do Zamawiajacego
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim.
2. | świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji PCA
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, VI p. w terminienie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 6
Załącznik Nr 1/6
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 6 – LBŚiŻ - Dozownik do lejków 250 ml (1 sztuka)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | mieści jednorazowo 25 lejków o pojemności 250ml w sterylnym rękawie | 1 | szt
2. | konstrukcja typu push-fit
3. | zbudowany z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne
4. | umożliwia szybkie i sterylne pobranie pojedynczego lejka
5. | kompatybilny z systemem filtracyjnym EZ-Fit
6. | Gwarancja producenta min. 24 m-ce od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny transport do Zamawiajacego
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim.
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, VI p. w terminienie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [5 empty] | …………………………
| Data | [5 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 7
Załącznik Nr 1/7
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 7 – LBŚiŻ - Dozownik do lejków 100 ml (1 sztuka)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | mieści jednorazowo 25 lejków o pojemności 100ml w sterylnym rękawie | 1 | szt
2. | konstrukcja typu push-fit
3. | zbudowany z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne
4. | umożliwia szybkie i sterylne pobranie pojedynczego lejka
5. | kompatybilny z systemem filtracyjnym Ez-Fit
6. | Gwarancja producenta min. 24 m-ce od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny transport do Zamawiajacego
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. | Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim.
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim.
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, VI p. w terminienie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 8
Załącznik Nr 1/8
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 8 – LBŚiŻ - Rejestrator temperatury ( 8 sztuk)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | pomiar temperatury -30°C do 70°C | 8 | szt
2. | rejestracja temperatury z rozdzielczością 0,01°C
3. | sygnalizacja rejestracji znakiem LOG na wyświetlaczu
4. | wyświetlanie informacji o przekroczonych wartościach dopuszczalnych
5. | start bezpośrednio z komputera z opóźnieniem czasowym lub START/STOP z przycisku
6. | częstotliwość zapisu od 1 minuty
7. | dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej
8. | sygnalizacja niskiego stanu baterii
9. | wbudowany port USB
10. | Aplikacja do odczytu/programowania: system operacyjny Windows
11. | pamięć min. 16000 zmierzonych wartości
12. | wodoodporny
13. | Gwarancja producenta min. 24 m-ce od dnia dostawy oraz zapewnienie serwisu autoryzowanego gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu. |  |  | …. m-cy gwarancji
14. | urządzenie z aktualnym świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzającym wzorcowanie urządzenia w 3 punktach zgodnie z zamowieniem
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny transport do Zamawiajacego |  |  | kiedy świadectwo wzorcowania???
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja obsługi w pełnej wersji w języku polskim.
2. | świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji PCA
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, VI p. do 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 9
Załącznik Nr 1/9
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 9 – LBŚiŻ - Termohigrometr (6 sztuk)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | mierzy wilgotność w zakresie 0-99 % RH | 6 | szt
2. | mierzy temperaturę w zakresie -10 - 50 °C
3. | pamięć temperatury min i max
4. | przejrzysty wyświetlacz
5. | Działka odczytu 0,1°C i 0,1% lub 1% RH
6. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy/instalacji oraz zapewnienie serwisu autoryzowanego gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu.. |  |  | …. m-cy gwarancji
7. | urządzenie z aktualnym świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzającym wzorcowanie urządzenia w 3 punktach zgodnie z zamowieniem
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny transport do Zamawiajacego
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim.
2. | świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytaji PCA
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, VI p. do 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [6 empty] | …………………………
| Data | [6 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 10
Załącznik Nr 1/10
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 10 – LBŚiŻ - Zestaw 6 pipet - 4 pipety 8-kanałowe 30-300 µl, 2 pipety 10ml (6 sztuk)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
pipeta 8-kanałowa 30-300 µl
1. | pipeta nastawna wyposażona w czteropoziomowy wskaźnik nastawionej objętości | 4 | szt
2. | w całości autoklawowalna bez konieczności rozkręcania na części
3. | oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
4. | indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
5. | ultralekki system tłoczka pipety z materiału Forton lub równoważny
6. | w przypadku pipety 8-kanałowej każdy z kanałów powinien posiadać stożkowe, sprężynujące zakońxzenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
7. | błąd systematyczny podczas pipetowania 200µl nie większy niż 0,6% ( dot pipety 8-kanałowej)
8. | w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełnia wymagania normy EN ISO 8655
9. | Gwarancja min.36 miesiący na pipetę |  |  | …. m-cy gwarancji
10. | Gwarancja min. 60 miesięcy na pierścień mocujący |  |  | …. m-cy gwarancji
11. | urządzenie z aktualnym świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzającym wzorcowanie urządzenia w 3 punktach zgodnie z zamowieniem
pipeta 10ml
1. | pipeta nastawna wyposażona w czteropoziomowy wskaźnik nastawionej objętości | 2 | szt
2. | w całości autoklawowalna bez konieczności rozkręcania na części
3. | oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
4. | indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
5. | ultralekki system tłoczka pipety z materiału Forton lub równoważny
6. | błąd systematyczny podczas pipetowania 10000µl nie większy niż 0,6% ( dot pipety jednokanałowej)
7. | w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełnia wymagania normy EN ISO 8655
8. | Gwarancja min.36 miesiący na pipetę |  |  | …. m-cy gwarancji
9. | Gwarancja min. 60 miesięcy na pierścień mocujący |  |  | …. m-cy gwarancji
10. | urządzenie z aktualnym świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzającym wzorcowanie urządzenia w 3 punktach zgodnie z zamowieniem
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny transport do Zamawiajacego
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. | Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim.
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim.
2. | Świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, VI p. do 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [6 empty] | …………………………
| Data | [6 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 11
Załącznik Nr 1/11
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 11 – LBŚiŻ - Waga precyzyjna kl. II (1 sztuka)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Obciążenie maksymalne nie mniej niż 6 kg | 1 | szt
2. | Obciążenie minimalne nie więcej niż 0,5 g
3. | Działka odczytu [d] 0,01 g
4. | Działka legalizacyjna [e] 0,1 g
5. | Czas stabilizacji nie gorszy niż 1,5 s
6. | Adiustacja wewnętrzna (automatyczna)
7. | Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, z możliwością odczytu wartości tary
8. | Szalka kwadratowa (prostokątna) wykonana ze stali nierdzewnej, wymiary szalki nie mniejsze niż 180 x 180 mm
9. | Wymiary urządzenia (dł.x szer.) nie większe niż 350 x 350 mm
10. | Temperatura pracy +10°C do +35 °C
11. | Wilgotność względna powietrza 40% – 80%
12. | Osłonka zabezpieczająca obudowę wagi przed ewentualnym zarysowaniem, zabrudzeniem oraz pokrowiec do wagi
13. | Gwarancja obowiazująca przez okres min. 24 miesiący od dnia dostawy/instalacji oraz zapewnienie serwisu autoryzowanego gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu.. |  |  | …. m-cy gwarancji
14. | urządzenie z aktualnym świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzającym wykonanie wzorcowania przy obciązeniu: 50g, 100g, 500g, 1000g, 2000g, 5000g.
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny transport do Zamawiajacego
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. | Legalizacja pierwotna wystawiona przez producenta lub dokument równoważny lub oświadczenie, że dokument zostanie dołączony do dostawy
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
2. | Świadectwo legalizacji lub dokument równoważny wystawiony przez producenta.
3. | Świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, VI p. do 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 12
Załącznik Nr 1/12
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 12 – LBŚiŻ - Chłodziarko zamrażarka (1 sztuka)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Pojemność minimalna chlodziarki 186 l Pojemność minimalna zamrażarki 62 l | 1 | szt
2. | Wymiary zewnętrzne maksymalne w mm (SxGxW) 550/550/1800
3. | Roczne maksymalne zużycie prądu 217 kWh
4. | Poziom głośności maksymalny w dB 37 dB(A)
5. | Sterowanie elektroniczne
6. | Wyświetlacz diodowy
7. | Kompresor inverter - tak
8. | Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
9. | Drzwi licowane
10. | Sposób montowania frontu zawiasy ślizgowe
11. | Liczba termostatów - 2
12. | Liczba agregatów -1
13. | Komora niskich temperatur, wentylator, oświetlenie ledowe, dotykowy panel sterujący
14. | Wymuszona cyrkulacja powietrza Multiflow
15. | Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: automatyczne
16. | Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania minimum 10 h
17. | Liczba półek: 4 półki szklane (maksymalnie), 3 półki w drzwiach
18. | Rodzaj półek: szklane, półki z "bezpiecznego szkła"
19. | Liczba pojemników: 1 szuflada do mięs i ryb, 1 szuflada na warzywa i owoce
20. | Położenie zamrażarki: na dole
21. | Liczba pojemników w zamrażarce: 3 szuflady
22. | Szybkie zamrażanie
23. | Zdolnośc zamrażania minimalnie 5 kg/24 h
24. | Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika: funkcja "No Frost"
25. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy/instalacji oraz zapewnienie autoryzowanego gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzetu |  |  | …. m-cy gwarancji
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny koszt transportu oraz montażu/uruchomienia w siedzibie Zamawiajacego
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. | instrukcja obsługi w j. polskim
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | instrukcja obsługi w j. polskim
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, V p. do 14 dni od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 13
Załącznik Nr 1/13
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 13 – LBŚiŻ - Rejestrator temperatury ( 2 sztuki)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Waga maksymalnie 50 g | 2 | szt
2. | Wymiary zewnętrzne maksymalne w mm (SxGxW) 60/40/19
3. | Materiał obudowy plastik
4. | Klasa zabezpieczenia IP65
5. | Kanały 1 wewnetrzna
6. | Standardy: EU-dyrektywa 2014/30/EU; 2011/65/EU
7. | Szybkość pomiaru: 1 min - 24 h
8. | Typ baterii: 2 x bateria guzikowa 93V, CR 2032
9. | Żywotność baterii: 500 dni (przy kroku pomiarowym 15 min.)
10. | Pamięć: min. 16 000 danych pomiarowych
11. | Temperatura pracy: -30℃ do +70℃
12. | Pomiar temperatury - NTC Zakres pomiarowy -30℃ do +70℃ Dokładność ±0,5℃ (-30℃ do +70℃) Rozdzielczość 0,1℃
13. | W zestwie: uchwyt ścienny 2 × bateria litowa CR2032 Kabel USB-C Świadectwo kalibracji fabrycznej
14. | odczyt danych przez USB-C i profesjonalne oprogramowanie z funkcją eksportu Excel do programowania rejestratora i analizy danych, a także do tworzenia raportów w formacie PDF. Oprogramowanie dostępne do bezpłatnego pobrania
15. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy/instalacji oraz zapewnienie serwisu autoryzowanego gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu. |  |  | …. m-cy gwarancji
16. | urządzenie z aktualnym świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzającym wzorcowanie urządzenia w 3 punktach zgodnie z zamowieniem
razem:
Wymagania dodatkowe
2. | Bezpłatny koszt transportu
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
świadectwo wzorcowania ze znakiem PCA
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, V p. do 15 dni od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 14
Załącznik Nr 1/14
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 14 – LBŚiŻ - Mieszadło typu Vortex (1 sztuka)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | cyfrowa wytrząsarka typu Vortex: urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | 1 | szt
2. | urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | cyfrowy wyświetlacz wskazujący prędkość oraz czas pracy
4. | 3-kierunkowy przełącznik (On/Off/Touch) z diodą Power On
5. | regulowana prędkość w zakresie od 300 do 4200 obr./min
6. | na wyposażeniu okrągła, płaska nakładka bez wypustek
7. | możliwość dopasowania innych nakładek
8. | sprawne mieszanie cieczy przy minimalnych wibracjach
9. | nośność maksymalna: 500g
10. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy/instalacji oraz zapewnienie serwisu autoryzowanego gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu. |  |  | …. m-cy gwarancji
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny koszt transportu
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. | instrukcja obsługi w j. polskim
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | instrukcja obsługi w j. polskim
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, VI p. do 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 15
Załącznik Nr 1/15
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 15 – LBŚiŻ - Rejestrator temperatury (3 sztuki)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | rejestrator temperatury kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego interfejsem USB do programowania i odczytywania danych z rejestratora TESTO 174T | 3 | szt
2. | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
3. | urządzenie aktualnie produkowane na rynku
4. | 60 x 38 x 18,5 mm (rejestrator musi pasować do czytnika/interfejsu nr 0572.0500 174T/174H posiadanego przez zamawiającego)
5. | zestaw składający się z: Rejestratora temperatury, uchwytu ściennego, baterii
6. | łatwy odczyt i transfer danych do komputera przez interfejs USB
7. | duży, czytelny wyświetlacz
8. | ciągły pomiar temperatury
9. | pamięć min. 16000 zmierzonych wartości
10. | typ zasilania: 2 bateriie litowe (CR2032)
11. | wodoodporny zgodnie z IP65
12. | zakres pomiarowy NTC od -30°C do +70°C
13. | dokładność pomiaru NTC: ±0,5°C (-30 do +70°C)
14. | rozdzielczość NTC: 0,1°C
15. | typ sondy/czujnika: NTC
16. | spełnia wymagania normy EN 12830
17. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy/instalacji. |  |  | ….m-cy gwarancji
Usługa wzorcowania
1. | Wzorcowanie rejestratora w 2 punktach w temperaturze 2 i 5°C, wyznaczenie niepewności pomiaru i błędu pomiaru i wydanie świadectwa wzorcowania ze znakiem akredytacji
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny koszt transportu
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
2. | świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, IV p. do 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 16
Załącznik Nr 1/16
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 16 – LBŚiŻ - Termohigrometr (4 sztuki)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | termohigrometr: urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | 4 | szt
2. | urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | wymiary zewnętrzne maksymalne w mm 111/90/40
4. | duży, dwuliniowy, czytelny wyświetlacz LCD
5. | ciągły pomiar temperatury i wilgotności względnej powietrza
6. | zakres pomiarowy temperatury od -10°C do +70°C
7. | dokładność pomiaru: ±0,5°C
8. | rodzielczość: 0,1°C
9. | zakres pomiarowy wilgotności od 2 do 98 % RH
10. | dokładność pomiaru: ±2 % RH
11. | rodzielczość: 0,1 % RH
12. | typ zasilania: bateria alkaliczna
13. | alarm LED przy przekroczeniu wartości granicznych
14. | urządzenie z protokołem kalibracji fabrycznej
15. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy/instalacji oraz zapewnienie serwisu autoryzowanego gwarancyjnego i pogwarancyjnegosprzętu. |  |  | …. m-cy gwarancji
Usługa wzorcowania
1. | Usługa wzorcowania: zakres obejmuje wzorcowanie termohigrometru w punktach: 20ºC ( 30%, 40%, 55%); 25ºC (30%, 40%, 55%); wyznaczenie niepewności pomiaru i błędu pomiaru. Do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji.
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny koszt transportu
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
2. | świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, IV p. do 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 17
Załącznik Nr 1/17
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 17 – LE - Pipeta automatyczna (1 sztuka)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | 1 | szt
2. | urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | Typ pipety: jednokanałowa, automatyczna
4. | Zakresy objętości: 1000–10000 μL
5. | Regulacja objętości
6. | Wyświetlacz cyfrowy
7. | Mechanizm wyrzutu końcówek
8. | Gwarancja obowiazująca przez okres min. 18 miesięcy od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny koszt transportu
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
2. | Certyfikat jakości
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Elbląg, ul.Bema 40, do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 18
Załącznik Nr 1/18
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 18 – LE - Termometr elektroniczny (6 sztuk)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
Termometr elektroniczny z zewnętrznym czujnikiem
1. | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | 2 | szt
2. | urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | Czujnik temperatury umieszczony w zamkniętej fiolce o poj. co najmniej 5 ml
4. | Termometr elektroniczny z sondą na kablu
5. | Dokładność pomiaru temperatury: co najmniej 0,3°C
6. | Rozdzielczość pomiaru temperatury: nie mniej niż 0,1°C
7. | Zakres pomiarowe: (-50 do +70°C) ± 5 °C
8. | Zasilanie: baterie lub akumulator
9. | Możliwość zamocowania na ścianie lub ustawienia na płaskiej powierzchni
10. | Wybór jednostki: stopnie Celsjusza
11. | kabel sondy: ok. 3 m
12. | Pamięć pomiarów minimum i maksimum
13. | Zegar i kalendarz
14. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
15. | Urządzenie z aktualnym świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzającym wzorcowanie dla obu czujników w punktach: Czujnik 1: w 2°C i w 8°C, Czujnik 2: w -20°C i w 2°C
Termometr elektroniczny z sondą
1. | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | 1 | szt
2. | urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | termometr do łaźni wodnej
4. | zakres 0°C do 100°C
5. | rozdzielczość ± 0,01°C
6. | dokładność czujnika nie mniej niż ± 0,05°C
7. | klasa szczelnosci IP65
8. | pomiar w °C
9. | zasilanie z akumulatora lub baterie
10. | podświetlenie ekranu
11. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
12. | urządzenie z aktualnym świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzającym wzorcowanie urządzenia w punktach temperaturowych: 47°C ; 48,5°C; 50°C
Termometr elektroniczny z dwoma zewnętrznymi czujnikami (sondami)
1. | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | 3 | szt
2. | urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | Czujniki temperatury umieszczone w zamkniętych fiolkach o poj. co najmniej 5 ml
4. | Podwójny termometr elektroniczny z sondami na kablu
5. | Dokładność pomiaru temperatury: co najmniej 0,3°C
6. | Rozdzielczość pomiaru temperatury: nie mniej niż 0,1°C
7. | Zakres pomiarowe: (-50 do +70°C) ± 5 °C
8. | Zasilanie: baterie lub akumulator
9. | Możliwość zamocowania na ścianie lub ustawienia na płaskiej powierzchni
10. | Wybór jednostki: stopnie Celsjusza
11. | kabel sondy: ok. 3 m
12. | Pamięć pomiarów minimum i maksimum
13. | Zegar i kalendarz
14. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
15. | Urządzenie z aktualnym świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzającym wzorcowanie dla obu czujników w punktach: Czujnik 1: w 2°C i w 8°C, Czujnik 2: w -20°C i w 2°C
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny koszt transportu
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
2. | świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji PCA
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Elbląg, ul.Bema 40, do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 19
Załącznik Nr 1/19
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 19 – LE - Termohigrometr elektroniczny (3 sztuki)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
Termohigrometrmetr elektroniczny
1. | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | 1 | szt
2. | urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | Zakresy pomiarowe: wilgotności powietrza: 20 do 90 % RH ± 5% temperatury powietrza: 0 do +50°C ± 5 °C
4. | Rozdzielczość pomiarów: temperatury: co najmniej 0,1°C wilgotność: co najmniej 1 % RH
5. | Czujnik wewnętrzny temperatury i wilgotności
6. | Czujnik zewnętrzny temperatury na kablu o długości ok.3 m
7. | Funkcja pamięci minimum i maksimum dla pomiarów temperatur i wilgotności względnej
8. | Duży, czytelny wyświetlacz, wskazujący jednocześnie temperaturę, wilgotność względną
9. | Zasilanie: baterie lub akumolator
10. | Możliwość zamocowania na ścianie lub ustawienia na płaskiej powierzchni
11. | Wybór jednostki: stopnie Celsjusza
12. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
13. | urządzenie z aktualnym świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzającym wzorcowanie urządzenia w punktach temperaturowych: co najmniej w 1 punkcie: 22°C Wilgotność: co najmniej w 2 punktach w zakresie ok. 30% i ok. 85%
Termohigrometrmetr elektroniczny
1. | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | 2 | szt
2. | urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | Zakresy pomiarowe: wilgotności powietrza: 20 do 90 % RH ± 5% temperatury powietrza: 0 do +50°C ± 5 °C
4. | Rozdzielczość pomiarów: temperatury: co najmniej 0,1°C wilgotność: co najmniej 1 % RH
5. | Czujnik wewnętrzny temperatury i wilgotności
6. | Czujnik zewnętrzny temperatury na kablu o długości ok.3 m
7. | Funkcja pamięci minimum i maksimum dla pomiarów temperatur i wilgotności względnej
8. | Duży, czytelny wyświetlacz, wskazujący jednocześnie temperaturę, wilgotność względną
9. | Zasilanie: baterie lub akumolator
10. | Możliwość zamocowania na ścianie lub ustawienia na płaskiej powierzchni
11. | Wybór jednostki: stopnie Celsjusza
12. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
13. | urządzenie z aktualnym świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzającym wzorcowanie urządzenia w punktach temperaturowych dla temperatury i wilgotności: Czujnik wewnętrzny: Temperatura: co najmniej w 1 punkcie: 22°C, Wilgotność: co najmniej w 2 punktach w zakresie ok. 30% i ok. 85%, Czujnik zewnętrzny: Temperatura: w 2 punktach: 2°C i 8°C.
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny koszt transportu
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
2. | świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji PCA
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Elbląg, ul.Bema 40, do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 20
Załącznik Nr 1/20
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 20 – LBEK - Eksykator szafkowy (3 sztuki)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | 3 | szt
2. | Urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | Eksykator szafkowy do przechowywania posianych podłóż mikrobiologicznych wrażliwych na wysychanie, umożliwiający wytworzenie kontrolowanego środowiska wewnątrz komory.
4. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, aktualnie produkowane na rynku.
5. | Urządzenie wyposażone w drzwiczki o dużym kącie otwarcia, z uszczelką i klipsem zatrzaskowym.
6. | Podstawa z antypoślizgowymi, gumowymi nóżkami.
7. | Komora wykonana z poliwęglanu, przezroczysta, odporna na pęknięcia.
8. | Możliwość bezpiecznego, stabilnego ustawienia eksykatorów jeden na drugim.
9. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie: nie mniej niż 3 kg.
10. | Pojemność użytkowa komory co najmniej 6 l.
11. | Waga urzadzenia nie większa niż 1 kg.
12. | Urządzenie odporne na działanie temperatur w zakresie - 20 do + 60 °C lub szerszym.
13. | W zestawie z eksykatorem dołączony pojemnik z żelem krzemionkowym.
14. | Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) mm: 221 x 214 x 183 (± 5)
15. | Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.) mm: 212 x 180 x 162 (± 5)
16. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny transport do Zamawiajacego
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. | Folder/katalog lub karta charakterystyki/karta techniczna, zawierające opis - specyfikacje oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z numerami katalogowymi oraz wymaganymi normami, który precyzuje i potwierdza spełnianie wymagań opisanych w formularzach parametrów techniczno-użytkowych. Materiały w języku polskim lub angielskim.
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Karta gwarancyjna urządzenia
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, IXp. w terminienie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 21
Załącznik Nr 1/21
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 21 – LBEK - Mieszadło magnetyczne (1 sztuka)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | 1 | szt
2. | Urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania przeznaczone do użytku laboratoryjnego.
4. | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, aktualnie produkowane na rynku.
5. | Mieszadło jednostanowiskowe.
6. | Objętość mieszanej cieczy: nie mniej niż 20 l wody.
7. | Zakres prędkości obrotowej: 100-1500 obr./min lub szerszy.
8. | Temperatura płyty grzewczej: co najmniej 340 °C.
9. | Płyta grzewcza ceramiczna lub ze stali nierdzewnej z powłoką ceramiczną.
10. | Moc grzewcza: min. 500W.
11. | Napęd: silnik bezszczotkowy.
12. | Średnica płyty roboczej: 135mm ± 5mm.
13. | Cyfrowy wyświetlacz temperatury i prędkości obrotów.
14. | Sterowanie: cyfrowe, niezależna regulacja temperatury i prędkości.
15. | Urządzenie zapewniające możliwość jednoczesnego mieszania i grzania.
16. | Urządzenie posiadające zabezpieczenie przed przegrzaniem.
17. | Wymagana sygnalizacja gorącej płyty, wskaźnik informujący o temperaturze płyty powyżej 50 °C, działający również po wyłączeniu grzania.
18. | Zasilanie:przewód dostosowany do sieci 230V/50 Hz.
19. | Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury.
20. | Do mieszadła dołączone akcesoria: Pręciki magnetyczne 8mm±1mm/35mm±4mm: 10 szt Pręciki magnetyczne 8mm±1mm/45mm±4mm: 10 szt. Pręciki magnetyczne 9mm±1mm/65mm±4mm: 5 szt.
21. | Gwarancja obowiazująca przez okres min. 12 miesięcy od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny transport do Zamawiajacego
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. | Folder/katalog lub karta charakterystyki/karta techniczna, zawierające opis - specyfikacje oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z numerami katalogowymi oraz wymaganymi normami, który precyzuje i potwierdza spełnianie wymagań opisanych w formularzach parametrów techniczno-użytkowych. Materiały w języku polskim lub angielskim.
2. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
2. | Karta gwarancyjna urządzenia.
3. | Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, VIII p. w terminienie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 22
Załącznik Nr 1/22
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 22 – LBEK - Palnik laboratoryjny z pedałem nożnym (1 sztuka)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | 1 | szt
2. | Urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | Palnik gazowy laboratoryjny z pedałem nożnym sterującym pracą palnika.
4. | Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, aktualnie produkowany na rynku.
5. | Palnik przeznaczony do pracy w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz komorach laminarnych, przystosowany do wszystkich zastosowań laboratoryjnych związanych z np. opalaniem, podgrzewaniem.
6. | Palnik ze sterowaniem mikroprocesorowym; panel kontrolny umieszczony na froncie palnika z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (cały panel kontrolny odporny na wysokie temperatury) i graficznym interfejsem użytkownika.
7. | Wyświetlacz z wysokim kontrastem obrazu zapewniający dobrą widoczność w różnych warunkach oświetlenia.
8. | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej i szkła, odporna na wysokie temperatury, promienie UV, rozpuszczalniki; obudowa bez szpar, ostrych krawędzi i szorstkich powierzchni utrudniających czyszczenie i dezynfekcję, umożliwiająca sterylizację płomieniem; opływowy kształt zmniejszający zakłócenia przepływu powietrza w komorze laminarnej.
9. | Wbudowany w palnik system automatycznego zapłonu, umożliwiający korzystanie z urządzenia bez zewnętrznego źródła ognia.
10. | Możliwość sterowania pracą palnika (włączanie/wyłączanie płomienia) trzema sposobami: przyciskiem na panelu frontowym, wbudowanym w palnik bezdotykowym czujnikiem promieniowania podczerwonego (IR), pedałem/przełącznikiem nożnym.
11. | Możliwość swobodnego wyboru każdego z poniższych trybów pracy dla poszczególnych sposobów sterowania: a) przycisk na panelu sterowania – płomień zapala się po naciśnięciu przycisku i gaśnie przy ponownym naciśnięciu lub po upływie uprzednio nastawionego czasu pracy (minimalny zakres zegara: 1 sek. - 60 min., sekundowa dokładność nastawy); b) czujnik IR – płomień zapala się po zbliżeniu ręki/ezy i gaśnie po upływie uprzednio nastawionego czasu pracy (minimalny zakres zegara: 1 sek. - 60 min., sekundowa dokładność nastawy); c) pedał/przełącznik nożny – płomień zapala się po naciśnięciu przycisku nożnego i gaśnie po upływie uprzednio nastawionego czasu pracy (minimalny zakres zegara: 1 sek. - 60 min., sekundowa dokładność nastawy) lub płomień pali się tak długo, jak długo wciśnięty jest przycisk nożny.
12. | Możliwość zapamiętania ostatnich ustawień sterownika, zwłaszcza zegara wyłączającego płomień.
13. | Wyświetlany na bieżąco czas pozostały do wyłączenia płomienia w trybie pracy z zegarem.
14. | Regulacja strumienia gazu i powietrza.
15. | Możliwość demontażu głowicy palnika w celu oczyszczenia.
16. | Stabilna konstrukcja uniemożliwiająca przypadkowe przewrócenie palnika.
17. | Zabezpieczenie przed zalaniem palnika płynami za pomocą sytemu odprowadzania cieczy.
18. | System bezpieczeństwa kontrolujący zapłon, płomień i głowicę z automatycznym odłączeniem zasilania gazem w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
19. | System zabezpieczający palnik przed przegrzaniem sygnalizujący użytkownikowi tego typu zagrożenie i ostrzegający przed wysoką temperaturą palnika (ostrzeżenie graficzne na wyświetlaczu lub dźwiękowe).
20. | System bezpieczeństwa powinien być wyposażony we wskaźnik ciepła resztkowego.
21. | Palnik zawierający dodatkowe zabezpieczenia zapewniające wyłączanie przy zerowym ciśnieniu gazu.
22. | Zabezpieczenia przed przypadkowym włączeniem płomienia poprzez czujnik IR – regulowany tryb jedno-/dwukrotnej aktywacji czujnika, zasięg czujnika zbliżeniowego do 50 mm.
23. | Wymiary palnika nie powinny przekraczać: 110 mm x 140 mm, a wysokość: 60 mm.
24. | Zasilanie całego urządzenia: 230V 50/60 Hz.
25. | System radiowy o zasięgu nie krótszym niż 4 m, częstotliwość 2,4 GHz.
26. | Palnik przystosowany do pracy z gazami: ziemnym i propan-butan.
27. | W zestawie z palnikiem dołączone wszystkie akcesoria niezbędne do prawidłowego użytkowania sprzętu np. zasilacz (jeśli konieczny), łącznik do gumowego węża giętkiego, narzędzia umożliwiające podłączenie do gazu, narzędzia umożliwiające demontaż głowicy palnika.
28. | Palnik powinien umożliwiać opcjonalny montaż następujących dodatkowych akcesoriów: adapter do naboi gazowych, osłona przeciwbryzgowa, osłona przeciwwiatrowa, wydłużona głowica palnika do pracy z kolbami.
29. | Dodatkowo wymaganym akcesorium jest bezprzewodowy, kompatybilny z palnikiem pedał/przełącznik nożny, który powinien być wykonany ze stali nierdzewnej i zapewniać niezawodną transmisję radiową. Pedał/przełącznik zasilany bateriami, z możliwością odłączenia od palnika.
30. | Możliwość pracy z palnikiem bez zastosowania przełącznika nożnego.
31. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny transport do Zamawiajacego
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. | Folder/katalog lub karta charakterystyki/karta techniczna, zawierające opis - specyfikacje oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z numerami katalogowymi oraz wymaganymi normami, który precyzuje i potwierdza spełnianie wymagań opisanych w formularzach parametrów techniczno-użytkowych. Materiały w języku polskim lub angielskim.
2. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
2. | Karta gwarancyjna urządzenia.
3. | Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, VIII p. w terminienie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 23
Załącznik Nr 1/23
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 23 – LBEK - Termohigrometr (1 sztuka)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Termohigrometr do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza. | 1 | szt
2. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, aktualnie produkowane na rynku.
3. | Możliwość pracy urządzenia w temperaturze otoczenia w zakresie -10 °C do +50 °C lub szerszym.
4. | Zakres pomiaru temperatury: -10 °C do +50 °C lub szerszy.
5. | Dokładność pomiaru temperatury: nie gorsza niż ±0,5 °C.
6. | Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1 °C lub lepsza.
7. | Zakres pomiaru wilgotności: 0-100%.
8. | Dokładność pomiaru wilgotności: nie gorsza niż ±2,5% RH w zakresie 5-95% RH.
9. | Rozdzielczość pomiaru wilgotności: 0,1% lub lepsza.
10. | Częstotliwość pomiaru nie rzadziej niż 1 pomiar/sekundę.
11. | Klasa zabezpieczenia IP20 lub lepsza.
12. | Wyświetlacz cyfrowy, umożliwiający łatwy odczyt temperatury i wilgotności.
13. | Wyposażenie: osłona ochronna, baterie i etui do bezpiecznego transportu.
14. | Zasilanie bateryjne. Możliwość samodzielnej wymiany baterii. Baterie możliwe do zakupu na terenie kraju.
15. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
16. | Urządzenie z aktualnym świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA),w następujących punktach: wilgotność/temperatura 1. 57%; 5 °C 2. 28%; 22 °C 3. 57%; 22 °C 4. 88%; 22 °C 5. 57%; 42 °C
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny transport do Zamawiajacego
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. | Folder/katalog lub karta charakterystyki/karta techniczna, zawierające opis - specyfikacje oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z numerami katalogowymi oraz wymaganymi normami, który precyzuje i potwierdza spełnianie wymagań opisanych w formularzach parametrów techniczno-użytkowych. Materiały w języku polskim lub angielskim.
2. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
2. | Karta gwarancyjna urządzenia.
3. | Świadectwo wzorcowania wystawione zgodnie z wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji.
4. | Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, VII p. w terminienie dłuższym niż 42 dni kalendarzowe od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 24
Załącznik Nr 1/24
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 24 – LBEK - Termohigrometr do monitorowania temperatury w pomieszczeniach (1 sztuka)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Termohigrometr do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza do monitorowania temperatury w pomieszczeniach. | 1 | szt
2. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, aktualnie produkowane na rynku.
3. | Możliwość pracy urządzenia w temperaturze otoczenia w zakresie -10 °C do +50 °C lub szerszym.
4. | Zakres pomiaru temperatury: -10 °C do +50 °C lub szerszy.
5. | Dokładność pomiaru temperatury: nie gorsza niż ±0,5 °C.
6. | Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1 °C lub lepsza.
7. | Zakres pomiaru wilgotności: 2-98% lub szerszy.
8. | Dokładność pomiaru wilgotności: nie gorsza niż ±2% RH.
9. | Rozdzielczość pomiaru wilgotności: 0,1% lub lepsza.
10. | Częstotliwość pomiaru nie rzadziej niż 1 pomiar/ 20 sekund.
11. | Klasa zabezpieczenia IP30 lub lepsza.
12. | Funkcja zapisu wartości minimalnych i maksymalnych (minimum-maksimum) temperatury i wilgotności.
13. | Czytelny wyświetlacz cyfrowy, umożliwiający łatwy odczyt temperatury i wilgotności.
14. | Wyposażenie: baterie niezbędne do uruchomienia urządzenia oraz elementy niezbędne do ustawienia lub montażu urządzenia na powierzchni roboczej.
Zasilanie bateryjne. Możliwość samodzielnej wymiany baterii. Baterie możliwe do zakupu na terenie kraju.
15. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
16. | Urządzenie z aktualnym świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA),w następujących punktach: wilgotność/temperatura 1. 20%; 15 °C 2. 20%; 30 °C 3. 80%; 15 °C 4. 80%; 30 °C
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny transport do Zamawiajacego
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. | Folder/katalog lub karta charakterystyki/karta techniczna, zawierające opis - specyfikacje oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z numerami katalogowymi oraz wymaganymi normami, który precyzuje i potwierdza spełnianie wymagań opisanych w formularzach parametrów techniczno-użytkowych. Materiały w języku polskim lub angielskim.
2. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
2. | Karta gwarancyjna urządzenia.
3. | Świadectwo wzorcowania wystawione zgodnie z wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji.
4. | Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, VIII p. w terminienie dłuższym niż 42 dni kalendarzowe od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 25
Załącznik Nr 1/25
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 25 – LBEK - Wózek laboratoryjny z dwiema skrzynkami (2 sztuki)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Wózek laboratoryjny z dwiema składanymi skrzynkami. | 2 | szt
2. | Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, aktualnie produkowany na rynku.
3. | Wzmoniona, aluminiowa konstrukcja, płyty z tworzywa sztucznego.
4. | Wózek z możliwością składania (przycisk umożliwiający składanie i rozkładanie umieszczony w uchwycie/rączce wózka).
5. | Wózek z hamulcem zabezpieczającym oraz paskiem uniemożliwiającym przesunięcie skrzynki.
6. | Koła o gumowej powierzchni. Przednie koła obrotowe i skrętne, tylne koła stałe zapewniające stabilność konstrukcji.
7. | Wymiary wózka: - w pozycji rozłożonej (dł. x szer. x wys.) mm: 900 x 580 x 1020 (± 5), - w pozycji złożonej (dł. x szer. x wys.) mm: 710 x 550 x 190 (± 5).
8. | Nośność całkowita: co najmniej 60 kg, nośność półki górnej: co najmniej 20 kg, nośność półki dolnej: co najmniej 40 kg.
9. | Ciężar własny wózka bez skrzyni: nie większy niż 7 kg.
10. | W zestawie dwie składane skrzynki transportowe z tworzywa sztucznego o pojemności nie mniejszej niż 46l, kompatybilne z wózkiem.
11. | Wymiary skrzynek: - wewnętrzne (szer. x gł. x wys.) mm:335 x 495 x 258 (± 5), - zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) mm: 350 x 500 x 260 (± 5).
15. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny transport do Zamawiajacego
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. | Folder/katalog lub karta charakterystyki/karta techniczna, zawierające opis - specyfikacje oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z numerami katalogowymi oraz wymaganymi normami, który precyzuje i potwierdza spełnianie wymagań opisanych w formularzach parametrów techniczno-użytkowych. Materiały w języku polskim lub angielskim.
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Karta gwarancyjna urządzenia.
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Olsztyn, ul. Żołnierska 16, VIII p. w terminienie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………