F04/IR/PBŻ/10 z dnia 05.07.2021 wyd. 6

strona 1 z 1

WYKAZ METOD-PRACOWNIA BADANIA ŻYWNOŚCI

NR PRÓBKI                 /            /             /

| Lp. | Rodzaj działalności/badane cechy/metoda* | Dokumenty odniesienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Liczba bakterii z grupy coli w 37ºC w 1 g/1ml | PN-ISO 4832:2007 (A1,2) |
| 2 | Ogólna liczba drobnoustrojów w 30ºC w 1 g/1ml | PN-EN ISO 4833-1:2013-12 (A1,2) |
| 3 | Obecność pałeczek Salmonella w 1g/10g/25g lub 1ml/25ml | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 (A1,2) |
| 4 | Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w 37ºC w 1 g/1ml | PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004+A2:2018-10 (A1,2) |
| 5 | Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus w 30ºC w 1 g /1ml | PN-EN ISO 7932:2005 +A1:2020-09 (A1,2) |
| 6 | Liczba bakterii -glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli w 44ºC w 1 g/1 ml | PN-ISO 16649-2:2004 (A1,2) |
| 7 | Liczba bakterii Listeria monocytogenes w 1 g/1 ml | PN-EN ISO 11290-2:2017-07 (A1,2) |
| 8 | Liczba bakterii Enterobacteriaceae w 37ºC w 1 g/1 ml | PN- EN ISO 21528-2:2017-08 (A1,2) |
| 9 | Ogólna liczba drobnoustrojów- próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością | Wydawnictwo Metodyczne PZH 1973 Nr 2 (N) |
| 10 | Obecność pałeczek z grupy coli – próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością | Wydawnictwo Metodyczne PZH 1973 Nr 2 (N) |
| 11 | Obecność gronkowców chorobotwórczych –próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością | Wydawnictwo Metodyczne PZH 1973 Nr 2 (N) |
| 12 | Obecność pałeczek Salmonella –próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością | Wydawnictwo Metodyczne PZH 1973 Nr 2 (N) |
| 13 | Liczba pleśni w 25ºC w 1g/1ml | Próbka żywności o aktywności wody 0,95 | PN-ISO 21527-1:2009 (N) |
| 14 | Liczba drożdży w 25ºC w 1g/1ml |  |  |
| 15 | Liczba pleśni w 25ºC w 1g/1ml | Próbka żywności o aktywności wody 0,95 | PN-ISO 21527-2:2009(N) |
| 16 | Liczba drożdży w 25ºC w 1g/1ml |  |  |

*zaznaczyć  “X” na numerze z liczby porządkowej

(A1,2) Metoda akredytowana w zakresie elastycznym.
 1 Dopuszcza się  dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań,
 2 Dopuszcza się stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w normach

(N) Metoda nieakredytowana

Zostałam/łem zapoznana/y ze stosowanymi przez Oddział Laboratoryjny metodami badawczymi i je akceptuję

..........................................						                         						      podpis Klienta