| LP | Numer inwentarzowy | Nazwa | Cena wywoławcza | Wysokość wadium | Stwierdzony stan składnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST/681/00023/2019#01 | kontener pomiarowy wraz z instalacją elektryczną DW 214GP | 2 200,00 | 220,00 | Zużyty w wyniku wieloletniego użytkowania. Do likwidacji. Koszt zakupu w 2007 roku szacowany na 22000,00 zł brutto. Obecna wartość szacowana na 2000,00 zł. |
| 2 | ST/681/00017/2019#01 | Kontener pomiarowy mały | 2 100,00 | 210,00 | Zużyty w wyniku wieloletniego użytkowania. Do likwidacji. Koszt zakupu w 2004 roku szacowany na 22000,00 zł brutto. Obecna wartość szacowana na 2000,00 zł. |
| 3 | ST/801/02807/2019 | Spektrometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową(1-6) | 2 200,00 | 220,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 4 | ST/801/02809/2019 | Spektrometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową (1-6) | 2 100,00 | 210,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, zdekompletowane, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 5 | ST/801/02891/2019#02 | Generator wodoru | 3 000,00 | 300,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 6 | ST/801/04082/2019 | Spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie wzbudzoną ICP OES | 4 400,00 | 440,00 | Uszkodzona płyta główna. |
| 7 | ST/604/00001/2019 | Kontener pomiarowy | 2 100,00 | 210,00 | Zużyty w wyniku wieloletniego użytkowania. Do likwidacji. |
| 8 | ST/801/01707/2019 | Wysokoprzepływowy Aspirator | 7 000,00 | 700,00 | Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, zdekompletowane, brak pompy i falownika |
| 9 | ST/800/00084/2019 | Automatyczny miernik pyłu PM10/PM2,5 | 6 300,00 | 630,00 | Urządzenie niesprawne, zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 10 | ST/800/00082/2019 | Analizator tlenków azotu | 3 400,00 | 340,00 | Urządzenie niesprawne, zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |