MAJ 2021R.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

-Rościęcino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 44/06/2021/NLW  i 38/06/2021/NLW z dnia 02.06.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

-Bogucino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 42/06/2021/NLW  i 36/06/2021/NLW z dnia 02.06.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

-Stacja Pomp Charzyno  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 45/06/2021/NLW  i 25/06/2021/NLW z dnia 02.06.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

- Stacja Pomp Nieżyn  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 46/06/2021/NLW  i 26/06/2021/NLW z dnia 02.06.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

- Stacja Pomp Siemyśl  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 47/06/2021/NLW  i 27/06/2021/NLW z dnia 02.06.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

- Stacja Pomp Dębogard  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 48/06/2021/NLW  i 28/06/2021/NLW z dnia 02.06.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

- Byszewo (hydrant 80 przy posesji nr 2)  po rozpatrzeniu danych zawartych                                        w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 49/06/2021/NLW  i 29/06/2021/NLW z dnia 02.06.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/47659/05/2021 z dnia 21.05.2021r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Stacja Pomp Wartkowo  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 52/06/2021/NLW  i 32/06/2021/NLW z dnia 02.06.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/47662/05/2021 z dnia 21.05.2021r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp.                 z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Kołobrzeg, ul. Tarnowskiego dz. Nr 10/30 obr. 14 po rozpatrzeniu danych zawartych                       w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych  Nr 287/21 z dnia 10.05.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136  75-613 Koszalin oraz sprawozdaniu z badań Nr Spr/ŚR/K/663-Q/21 z dnia 11.05.2021r. i Nr Spr/ŚR/K/756-Q/21 z dnia 25.05.2021r wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny                         w Szczecinie ul.   Spedytorska   6/7 70-632   Szczecin,

- Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 8 (hydrant przy sklepie mięsnym) po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych  Nr 287/21 z dnia 10.05.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie   ul. Zwycięstwa 136  75-613 Koszalin oraz sprawozdaniu z badań Nr Spr/ŚR/K/663-Q/21  z dnia 11.05.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny   w Szczecinie ul.   Spedytorska   6/7 70-632   Szczecin,

- Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia dz. Nr 53/26 obręb Dźwirzyno po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych  Nr 287/21 z dnia 10.05.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136  75-613 Koszalin oraz sprawozdaniu z badań Nr Spr/ŚR/K/663-Q/21 z dnia 11.05.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie    ul.   Spedytorska   6/7 70-632   Szczecin,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Kołobrzeg, ul. Lwowska 7 działka 4/10 obr. 8  po rozpatrzeniu danych zawartych                              w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 53/06/2021/NLW  i 34/06/2021/NLW z dnia 02.06.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/47663/05/2021 z dnia 21.05.2021r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rusowie:

- Rusowo 38 dz. Nr 244 obr. Rusowo  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu                z badań laboratoryjnych Nr 54/06/2021/NLW  i 33/06/2021/NLW z dnia 02.06.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/48013/05/2021 z dnia 24.05.2021r.  sprawozdaniu z badań NR SB/50732/05/2021 z dnia 28.05.2021r.  wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Gorawino (hydrant przy posesji nr 25) po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 50/06/2021/NLW  i 30/06/2021/NLW z dnia 02.06.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/47660/05/2021 z dnia 21.05.2021r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp.                   z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

5. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Dębica (hydrant przy posesji nr 51) po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu                z badań laboratoryjnych Nr 51/06/2021/NLW  i 31/06/2021/NLW z dnia 02.06.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/47661/05/2021 z dnia 21.05.2021r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp.               z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

Stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie,

Bagiczu, Rusowie, Gorawinie oraz Rymaniu.