Znak sprawy PSA.272.2. 2023

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	Pakiet nr 1 
Nazwa sprzętu:. Digestorium – 1szt.
Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….
Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.
LP.	PARAMETR	Wymagana wartość/cecha graniczna	Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak*	Oferowany parametr (opisać)*	
1	2	3	4	5	
WYMAGANIA PODSTAWOWE  	
1.	Komora 	Komora stalowa 			
2.	
Wymiary 
Szer./wys./ [mm]  	
- szerokość min. 1200 mm, 
- wysokość min. 2400 mm,
			
3.	Wyposażenie	-2 gniazda elektryczne,
- 2 wylewki wody, 
- szafka podblatowa wentylowana, 
- zlew ceramiczny,  
- oświetlenie komory roboczej dygestorium,
- czujnik prędkości przepływu powietrza w oknie dygestorium, 
- prędkość przepływu powietrza w otworze okna 0,3-0,5 m/s

WYMAGANIA DODATKOWE 	
1.	Gwarancja 	24 miesięcy			
2.	Serwis	Czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godziny,
Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia			
3.	Dostawa  i instalacja 	Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie w cenie urządzenia 			
4.	Instrukcja; Oznaczenie CE	W języku polskim w wersji drukowanej oraz elektronicznej			
5.	Oferowana kwota za sprzęt 	Netto:
Brutto: 
VAT:……………….%	

*  Wypełnia wykonawca