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PRZYJMOWANE PRÓBEK  
Odbywa się od poniedziałku do czwartku od godz. 800 do godz. 1100

ODBIÓR OSOBISTY SPRAWOZDAŃ Z BADAŃ 

Odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 1300 do godz. 1430

	L.P.
	Rodzaj badania

	1. 
	Obecność drobnoustrojów testowych Geobacillus stearothermophilus (sporotest A)

	2. 
	Obecność drobnoustrojów testowych Bacillus subtilis (sporotest S)


Pobieranie materiału do badań 

Wskaźniki testowe umieścić wewnątrz komory sterylizatora, w miejscu najtrudniej dostępnym dla czynnika sterylizującego. Po zakończeniu procesu sterylizacji wskaźniki testowe wyjąć z sterylizatora i umieścić w papierowej kopercie. Wraz z badaną próbką należy dostarczyć wskaźnik kontrolny, nie poddany procesowi sterylizacji (z tej samej serii, co badany test). Używane testy powinny mieć aktualną datę ważności. Testów nie należy otwierać ani wyjmować z opakowania papierowo-foliowego. Testy dostarczone do badania nie mogą być wilgotne.
Przechowywanie i transport  

Warunki ogólne
· Wskaźniki testowe powinny być dostarczone do laboratorium jak najszybciej.

· Koperta musi być szczelnie zamknięta, nieuszkodzona oraz opisana nazwą instytucji zlecającej i datą wykonania sterylizacji. 

· Do próbki należy dołączyć czytelnie wypełnione zlecenie badania.  
Warunki szczegółowe

	L.P.
	Materiał kliniczny
	Ilość próbek
	Temperatura 
	Czas transportu

	1. 
	Sporotest
	Zgodnie ze zleceniem + wskaźnik kontrolny
	Temperatura otoczenia
	Do 72 godzin
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