Suwałki 21.03.2025r.

Platforma e-Zamówienia

Strona internetowa

Wyjaśnienie treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Suwałkach wyjaśnia treść SWZ (odpowiada na pytania) w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Zmiana przeznaczenia pokoju nauczycielskiego na potrzeby Sali kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Suwałkach.

Pytanie nr 1

Zamawiający w opublikowanej dokumentacji technicznej nie zamieścił projektów instalacji elektrycznych dla systemów: elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego i projekcji. Zamieszczony projekt elektryki zawiera jedynie oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne Sali Kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Suwałkach.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie projektu elektryki na podstawie wytycznych zawartych w Projekcie Technologicznym – elektroakustyka, oświetlenie system projekcji – opis (nazwa pliku system_oświetlenie_i_projkecji_muz).

Odpowiedź nr 1

Szafa teletechniczna ST01, powinna być zasilona przewodem YDYżo, długości 35,0 m. Przewód wewnętrzny należy ułożyć w rurze ochronnej z rozdzielni głównej budynku. Zabezpieczenie obwodu - S313B20. Zasilanie poszczególnych pkt. odbioru technologii scenicznej należy wykonać wg informacji zawartej na str. 18 i 19 projektu technologicznego.

Dyrektor PSM I i II Stopnia

w Suwałkach