Załącznik nr 2A do zapytania ofertowego

Opis techniczny zaoferowanego urządzenia, warunki dostawy urządzenia oraz wymagania serwisowe w okresie gwarancyjnym

Oferuję urządzenie: typ/ model …………………………… producent ………………………………… nr certyfikatu  ECAC dla urządzeń ETD ………………….. oraz montaż i konfigurację 1 szt. fabrycznie nowego stanowiącego system do wykrywania i identyfikacji śladowych ilości materiałów wybuchowych i narkotyków, wraz z oprogramowaniem i przeprowadzeniem szkolenia na terenie działania Port Lotniczy Gdańsk- Rębiechowo

- Lokalizacja dostawy urządzenia:

| Ilość | Przyszły Użytkownik / Adres | Obiekt/strefa |
| --- | --- | --- |
| 1 szt. | Oddział Celny-Graniczny, Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk Pomorski Urząd Celno- Skarbowy w Gdyni | Lotnicze Przejście Celno- Graniczne Gdańsk-Rębiechowo, strefa Celna |

- Opis techniczny urządzenia:

| Lp. | Opis techniczny urządzenia: | Spełnienie wymagań przez oferowane urządzenie (w kolumnie proszę wpisać ,,spełnia” lub ,,nie słełnia” |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe |  |
| 2 | Zasada działania urządzenia musi być oparta o nieradioaktywne źródło jonizacji- fotojonizacja. |  |
| 3 | Typ detektora- spektrometr ruchliwości jonów z pułapką (ITMS) |  |
| 4 | Detektor musi posiadać system operacyjny LINUX lub równoważny |  |
| 5 | Urządzenie musi zapewniać jednoczesną detekcję narkotyków i materiałów wybuchowych. |  |
| 6 | Baza danych urządzenia musi umożliwiać wykrywanie co najmniej takich substancji jak: - w zakresie materiałów wybuchowych: wojskowe, górnicze i domowej roboty materiały wybuchowe oraz ich prekursory, w tym: Estry nitrowe, TNT, Azotany, TATP, RDX, PETN, HMX, HMTD, TERTYL i inne; |  |
|  | - w zakresie narkotyków i ich prekursorów: Metamfetamina ,MDMA,MDA, THC, Heroina, Kokaina, Amfetamina , Morfina, Efedryna, Ketamina i inne substancje wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. |  |
| 7 | Urządzenie musi zapewniać możliwość wprowadzania do bazy danych nowych materiałów wybuchowych i narkotyków. |  |
| 8 | Obsługa urządzenia ma się odbywać poprzez ekran dotykowy z polskojęzycznym menu o przekątnej min. 9 cali – max. 11 cali |  |
| 9 | Urządzenie musi posiadać wbudowaną drukarkę z możliwością wydrukowania wyników po analizie, drukowania raportów oraz opcje wydruku w późniejszym terminie. |  |
| 10 | Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 4 różnego typu wyświetlanie wykrytych materiałów wybuchowych oraz narkotyków na wyświetlaczu. przez co rozumie się listę wykrytych substancji, wykres sygnału pomiarowego, mapa natężenia, widok poruszania się cząstek materiałów w trójwymiarze. |  |
| 11 | Logowanie do urządzenia musi zapewniać dostęp do jego funkcji z co najmniej dwóch poziomów uprawnień. |  |
| 12 | Standardowy czas analizy pobranych próbek nie może być dłuższy niż 10 s. |  |
| 13 | Sygnalizacja wykrycia materiałów wybuchowych lub narkotyków ma się odbywać co najmniej w postaci alarmu dźwiękowego i komunikatu na ekranie dotykowym wraz z informacją o wykrytej substancji. |  |
| 14 | Możliwość wyświetlania się nazw substancji na wyświetlaczu w sposób zakodowany, co oznacza możliwość prezentowania wyników analizy w formie kodów, oznaczeń lub identyfikatorów innych niż pełna nazwa substancji |  |
| 15 | Możliwość pobierania próbek ze skóry, bagażu, opakować, odzieży wierzchniej. |  |
| 16 | Urządzenie musi zapewniać możliwość rejestracji w ich pamięci danych odnośnie wykrycia materiałów wybuchowych lub narkotyków obejmujących co najmniej czas, datę oraz wynik analizy próbki. |  |
| 17 | Urządzenie musi posiadać możliwość odtwarzania danych zapisanych w ich pamięci oraz opcjonalnie tworzenia raportów i statystyk. |  |
| 18 | Urządzenie powinno posiadać zautomatyzowaną kalibracje wewnętrzną |  |
| 19 | Urządzenie musi posiadać min. 3 złącza komunikacyjne (min. 3 x USB lub min. 2 x USB + 1 x Ethernet), umożliwiające transfer danych. |  |
| 20 | Urządzenie musi posiadać funkcję samodiagnozowania w postaci komunikatów na ekranie dotykowym, informujących o przyczynie nieprawidłowej pracy. |  |
| 21 | Waga urządzenia nie może być większa niż 15 kg. |  |
| 22 | Urządzenie musi mieć wbudowany uchwyt do transportu. |  |
| 23 | Urządzenie musi być dostosowane do pracy w polskiej sieci energetycznej. |  |
| 24 | Temperatura warunków otoczenia pracy urządzenia min. od 0°C do 40°C. |  |
| 25 | Urządzenie musi posiadać wewnętrzna baterie umożliwiającą próbkowanie oraz podtrzymującą pracę systemu bez wyłączania. |  |
| 26 | Urządzenie powinno mieć możliwość pracy przez co najmniej 60 minut bez zewnętrznego zasilania. |  |
| 27 | Urządzenie musi być bezpieczne dla operatora i otoczenia, oraz spełniać wszystkie przewidziane przepisami prawa wymagania obowiązujące na terytorium UE i Rzeczpospolitej Polskiej w stosunku do tego typu sprzętu. |  |
| 28 | Wykonawca zapewni z urządzeniem dostawę materiałów eksploatacyjnych przez okres 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego i uruchomienia urządzenia w placówce w ilości niezbędnej dla modelu użytkowania, w którym urządzenie będzie pracowało w sposób ciągły (500 pasków do pobierania próbek oraz odpowiednią ilość pasków kalibracyjnych, jeżeli są wymagane). |  |
| 29 | Urządzenie musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej). |  |
| 30 | Deklaracje CE dla zaoferowanego urządzenia |  |
| 31 | Certyfikat ECAC potwierdzający pozytywne przejście testów CEP dla urządzeń ETD (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej nr 278/2014 – wymagania dotyczące stosowania urządzeń ETD . |  |

- W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się do:

| Lp. | Wymagania co do dostawy | Spełnienie wymagań przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezpłatnej dostawy urządzenia na teren Lotniczego Przejścia Granicznego Gdańsk-Rębiechowo. |  |
| 2 | Uruchomienia i instalacji przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu oraz konfiguracji wszystkich elementów. |  |
| 3 | W razie możliwości wykonanie testu "blank" (próby kontrolnej). |  |
| 4 | Przeprowadzenia na Lotniczym Przejściu Celno-Granicznym Gdańsk-Rębiechowo szkolenia z zakresu użytkowania sprzętu dla wszystkich funkcjonariuszy SCS oraz min. 1 administratora w terminie uzgodnionym ze Służbą Celno-Skarbową z zastrzeżeniem, że osoby przeszkolone powinny otrzymać pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Szkolenie winny obejmować budowę i zasady działania urządzenia, obsługę w czasie eksploatacji, lokalizacji, diagnozowania ewentualnych uszkodzeń. Szkolenie również powinno zostać rozszerzone o funkcje administratora w zakresie wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz sprawdzanie i usuwanie drobnych uszkodzeń. |  |
| 5 | Uzgodnienia dogodnego dla placówki UCS oraz Wykonawcy terminu szkolenia nie przekraczającego jednak daty podpisania Protokołów Odbioru Końcowego. |  |
| 6 | Zapewnienia niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do realizacji przedmiotowego szkolenia. |  |

- Wymagania serwisowe w okresie gwarancyjnym:

| Lp. | Wymagania serwisowe w okresie gwarancyjnym | Spełnienie wymagań przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Do dostarczonego urządzenia będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca dołączy wykaz zawierający: numer seryjny, nazwę własną z identyfikacją typu, nazwę producenta. |  |
| 2 | Urządzenie musi posiadać książkę/kartę gwarancyjną (zawierającą warunki gwarancyjne). |  |
| 3 | Na dostarczone urządzenie wraz z oprogramowaniem Wykonawca bezpłatnie zapewni co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji liczony od dnia bezusterkowego, komisyjnego odebrania sprzętu i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Wykonawca udzieli również rękojmi za wady fizyczne w/w urządzenia i oprogramowania na okres min. 24 miesięcy oraz bezterminowej rękojmi za wady prawne w/w urządzenia i oprogramowania. |  |
| 4 | Dostarczone urządzenie musi być wolne od wad i zgodne z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy. |  |
| 5 | Wykonawca zrealizuje usunięcie awarii urządzenia, wymagającej naprawy przez serwis, w terminie maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. |  |
| 6 | Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia nie będzie możliwa w wyznaczonym terminie, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o usterce, urządzenia zastępczego posiadającego co najmniej takie same parametry i funkcjonalność, jak urządzenie naprawiane. |  |
| 7 | Wykonawca w ramach gwarancji jest zobowiązany do odebrania uszkodzonego urządzenia i dostarczenia naprawionego urządzenia na własny koszt. |  |
| 8 | W przypadku gdy czas naprawy, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o konieczności dokonania naprawy (faksem, e-mailem) przekroczy 180 dni, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi na własny koszt nowe urządzenie o co najmniej takich samych parametrach, jak urządzenie naprawiane. |  |
| 9 | Nowe urządzenie, o którym mowa w pkt. 8 musi być dostarczone do Placówki SCS, zainstalowane i uruchomione najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu naprawy gwarancyjnej. |  |
| 10 | Gwarancja na każdy naprawiony element urządzenia zostanie przedłużona o czas naprawy. |  |
| 11 | Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia w czasie od jego przyjęcia do naprawy do momentu przekazania sprawnego urządzenia Zamawiającemu. |  |
| 12 | O każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numerów faksów i telefonów Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu. |  |
| 13 | W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne telefoniczne konsultacje dotyczące bieżącego użytkowania oraz diagnozowania drobnych napraw. |  |
| 14 | Wykonawca bezpłatnie zapewni aktualizację sterowników i oprogramowania koniecznego do obsługi urządzeń co najmniej w okresie gwarancji, w terminie maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. |  |
| 15 | W ramach serwisu, w okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca wykona przeglądy urządzenia, realizowane zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Z każdego przeglądu zostanie sporządzony protokół potwierdzający prawidłowe działanie urządzenia. |  |
| 16 | Usługi serwisowe winny być prowadzone z należytą starannością z uwzględnieniem ogólnie przyjętych i stosowanych standardów i procedur, przy tego rodzaju usług, a także zaleceń lub procedur wydanych producentów sprzętu. Usługi serwisowe będą wykonywane tylko przez przeszkolonych pracowników Wykonawcy. |  |

Podpis

…………………………………………………

Dokument należy podpisać elektronicznie - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby umocowane ze strony Wykonawcy.