## Arkusz1
Lp. | Nazwa składnika mienia | Model/typ | nr seryjny | Numer inwentarzowy NOWY | Wartość księgowa brutto | Wartość aktualna netto | Szacowana wartość rynkowa brutto w zł | Ocena Komisji
[8 empty] | stwierdzony stan | zużyty/ zbędny
Kontener pomiarowy zloaklizowany w Rybniku ul. Borki 37d
1. | Kontener pomiarowy |  |  | ST/801/01718/2019 | 31902.33 | 0 | 500 | Kontener wyprodukowany w 1993 r. Przeciekający dach. Problemy z instalacją elektryczną. Pokrycie dachu i boki kontenera silnie skorodowane. Boki pokrywają się pleśnią, która mimo usuwania powraca. Po opadach deszczu wyczuwalna wilgoć w pomieszczeniu. | zużyty
2. | Klimatyzator Fujtsu model ASYA-12LC | Fujitsu | E042787 - jedn. wew. E031518 - jedn. zew. | PST/P01/02690/2019 | 6783.2 | 0 | 100 | Wyeksploatowany, przy przeglądzie w 2025 r. serwisant określił jego stan techniczny jako "bardzo zły, do wymiany w pierwszej kolejności". Data montażu - 2004 r. | zużyty
3. | Maszt meteorologiczny Fireco CO.5621.H | CO.5621.H | 3617 | PST/P01/02647/2019 | 3375.43 | 0 | 50 | Brak możliwości wysuwania/opuszczania segmentów. Stare gumowe uszczelnienia przepuszczają wodę, która przedostaje się do jego wnętrza. Konieczność demontażu masztu we własnym zakresie. Maszt zamontowany w 2004 r. | zużyty
4. | Czujnik opadu | DQA-031 | P405043 | PST/P01/02638/2019 | 3115.13 | 0 | 10 | Analogowy, uszkodzony. Brak możliwości naprawy. Data zakupu 2004 r. | zużyty
5. | Przetwornik do meteo | SCE-A 04/26 |  | PST/P01/02615/2019 | 1327.13 | 0 | 20 | Przestarzała konstrukcja - nadaje się tylko do obsługi analogowych czujników meteo. Data zakupu 2004 r. | zużyty
6. | Stelaż 19" do umocowania aparatury (racks) (9) |  |  | PST/P01/05764/2019 | 4211.83 | 0 | 30 | Stelaż dostarczony w 1993 r. Półki (metalowe, z płyt meblowych) mocowane dowolnie (w zależności od potrzeb). Konstrukcja niestabilna. Nadaje się tylko do likwidacji. | zużyty
7. | Instalacja pneumatyczna poboru próbek (15) |  |  | PST/P01/05788/2019 | 7433.64 | 0 | 10 | Wyeksploatowana. Widoczne przebarwienia części szklanej. Uszczerbione króćce. Bardzo niski przepływ powietrza. Data zakupu 2004 r. | zużyty
Kontener pomiarowy zloaklizowany w Dąbrowie Górniczej ul. 1000-lecia 25a
8 | Kontener pomiarowy (Dąbrowa Górnicza) |  |  | PST/P01/06249/2019 | 2000 | 0 | 200 | Kontener wyprodukowany w 1993 r. Przeciekający dach. Po każdych opadach kontener jest zalewany. Kontener na przełomie2024/ 2025 r. był wyłoczony z eksploatacji na 6 miesięcy - powód zalanie. Problemy z instalacją elektryczną. Pokrycie dachu i boki kontenera silnie skorodowane. Boki pokrywają się glonami. Po opadach deszczu wyczuwalna wilgoć w pomieszczeniu. | zużyty
9 | Klimatyzator Fujtsu model ASY-12LA | Fujitsu | E042779 jedn.wew. E031241 jedn.zew. | PST/P01/02254/2019 | 6804.55 | 0 | 200 | Wyeksploatowany, przy przeglądzie w 2025 r. serwisant określił jego stan techniczny na 80% zużycia. Data montażu - 2004 r. | zużyty
10 | Maszt meteorologiczny Fireco CO 5621 H | CO.5621.H | 015385/Y13 | PST/P01/04995/2019 | 9594 | 0 | 50 | Nieużytkowany, skorodowane elementy, sparciałe uszczelnienia, brak możliwości wysuwania segmentów. Maszt na stałe zamontowany w kontenerze. Konieczność demontażu we własnym zakresie. Data zakupu: 2004 r. | zużyty
11 | Czujnik opadu (2) LSI Lastem DQA-031 | DQA-031 | P405021 | PST/P01/02618/2019 | 3115.13 | 0 | 10 | Analogowy, uszkodzony. Brak możliwości naprawy. Data zakupu 2004 r. | zużyty
12 | Przetwornik do meteo - LSI Lastem SCE-A 04/26 | SCE-A 04/26 |  | PST/P01/02614/2019 | 1327.13 | 0 | 20 | Przestarzała konstrukcja - nadaje się tylko do obsługi analogowych czujników meteo. Data zakupu 2004 r. | zużyty
13 | Stelaże 19" do umocowania aparatury (racks) (11) |  |  | PST/P01/05766/2019 | 4211.83 | 0 | 30 | Stelaż dostarczony w 1993 r. Półki (metalowe, z płyt meblowych) mocowane dowolnie (w zależności od potrzeb). Konstrukcja metalowa. Nadaje się tylko do likwidacji. | zużyty
14 | Instalacja pneumatyczna poboru próbek (4) |  |  | PST/P01/05782/2019 | 7433.63 | 0 | 10 | Wyeksploatowana. Widoczne wżery części szklanej (manifold). Wentylator do wymiany. Część metalowa (czerpnia) silnie skorodowana, a szklany wkład uszkodzony. Data zakupu 2004 r. | zużyty
Kontener pomiarowy zloaklizowany w Wodzisławiu Śląskim ul. Gałczyńskiego 1
15 | Kontener pomiarowy |  |  | ST/801/01914/2019 | 27702.23 | 0 | 5000 | Kontener wyeksploatowany. Na elementach zewnętrznych widoczne ogniska korozji. Wnętrze kontenera wymaga odnowienia. Data zakupu 2004 r. | zużyty
16 | Klimatyzator Fujitsu ASYG 12LE (3) | Fujitsu | E066019 jed.wew E066466 jed.zew. | PST/PO1/05760/2019 | 5719.5 | 0 | 500 | Wyeksploatowany, podczas pracy jednostki zewnętrznej pojawia się "bicie" śmigła. Data montażu - 2012 r. | zużyty
17 | Maszt meteorologiczny | CO.5821.H | 3555 | PST/P01/02650/2019 | 3375.43 | 0 | 200 | Skorodowane elementy, popękane uszczelnienia gumowe. Z powodu korozji brak możliwości odręcenia śrub zabezpieczających wysuwanie się segmentów. Na przestrzeni ostatnich 5 lat maszt nie był składany. Maszt na stałe zamontowany w kontenerze. Konieczność demontażu we własnym zakresie. Data zakupu: 2004 r. | zużyty
18 | Czujnik nasłonecznienia(5) pyranometr (GLR) DPA-553 | DPA-553 | N405016 | PST/P01/02616/2019 | 5235.98 | 0 | 10 | Nie działa, brak możliwości naprawy. Data zakupu 2004 r. | zużyty
19 | Przetwornik do meteo | SCE-A 04/26 |  | PST/PO1/02621/2019 | 1327.13 | 0 | 20 | Przestarzała konstrukcja - nadaje się tylko do obsługi analogowych czujników meteo. Data zakupu 2004 r. | zużyty
20 | Stelaże 19' do umocowania aparatury (racks) (10) |  |  | PST/P01/05774/2019 | 4211.83 | 0 | 400 | Konstrukcja metalowa z wysuwanymi półkami. Data montażu - 2004 r. | zużyty
21 | Instalacja pneumatyczna poboru próbek (16) |  |  | PST/P01/05778/2019 | 7433.64 | 0 | 50 | Wyeksploatowana. Widoczne przebarwienia części szklanej. Bardzo niski przepływ powietrza. Data zakupu 2004 r. | zużyty
Kontener pomiarowy zloaklizowany w Częstochowie ul. Baczyńskiego 1
22 | Kontener pomiarowy |  |  | ST/801/01907/2019 | 31902.34 | 0 | 1000 | Na elementach zewnętrznych widoczne ogniska korozji i złuszczenia. Wnętrze kontenera wymaga odnowienia. Podłoga w miejscu gdzie zamontowany jest maszt zapadnięta (nieszczelność masztu powoduje, że przy silnych opadach deszczu pojawia się woda). Data zakupu 2004 r. | zużyty
23 | Maszt meteorologiczny Fireco | CO.5821.H | 3751 | PST/P01/02612/2019 | 3375.43 | 0 | 200 | Brak możliwości wysuwania/opuszczania segmentów. Gumowe uszczelnienia popękane, kruszące się przepuszczają wodę, która przedostaje się do jego wnętrza. Na przestrzeni ostatnich 5 lat maszt nie był składany z powodu braku możliwości odkręcenia śrub kontrujących wysuwanie masztu. Konieczność demontażu masztu we własnym zakresie. Maszt zamontowany w 2004 r. | zużyty
24 | Czujnik opadu - LSI Lastem | DQA-031 | P405030 | PST/P01/02632/2019 | 3115.13 | 0 | 10 | Nie działa, brak możliwości naprawy. Data zakupu 2004 r. | zużyty
25 | Przetwornik do meteo - LSI Lastem | SCE-A 04/26 |  | PST/P01/02628/2019 | 1327.13 | 0 | 20 | Przestarzała konstrukcja - nadaje się tylko do obsługi analogowych czujników meteo. Data zakupu 2004 r. | zużyty
26 | Stelaże 19' do umocowania aparatury (racks) (5) |  |  | PST/P01/05763/2019 | 4211.82 | 0 | 400 | Konstrukcja metalowa z wysuwanymi półkami. Data montażu - 2004 r. | zużyty
27 | Instalacja pneumatyczna poboru próbek (10) |  |  | PST/P01/05786/2019 | 7433.64 | 0 | 50 | Wyeksploatowana. Widoczne przebarwienia części szklanej. Uszczerbione króćce. Uszkodzony wentylator. Data zakupu 2004 r. | zużyty
|  |  |  | SUMA | 199006.19 |  | 9100