Garwolin, dnia 20.12.2024 r.

HK.9027.1.132.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                               (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 06.05.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu lokalnego Farmy Iluzji Mościska:

Farma Iluzji - Bar Leśny

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań 
Nr: Ł/0/12/2024/1383/FM/1 z dnia 10.05.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika                      nr 6  do  ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 06.06.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/

Farma Iluzji   - Bar Leśny

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań 
Nr: Ł/0/12/2024/1381/FM/1 z dnia 14.06.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika  
 nr 6  do  ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 01.07.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

Farma Iluzji - Bar Leśny

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań 
Nr: Ł/0/12/2024/1385/FM/1 z dnia 08.07.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika 
  nr 6  do  ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 05.08.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

Farma Iluzji - Bar Leśny

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań 
Nr: Ł/0/12/2024/1386/FM/1 z dnia 09.08.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika  
 nr 6  do  ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 02.09.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

Farma Iluzji - Bar Leśny

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań 
Nr: Ł/0/12/2024/1387/FM/1 z dnia 06.09.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika  
 nr 6  do  ww. rozporządzenia;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu lokalnego  należącego do FARMY ILUZJI Sp.  z o.o.,                                     Mościska 9, 08-455 Trojanów

Otrzymują:

1. Farma Iluzji Sp. z o.o. Mościska 9, 08-455 Trojanów;

2. Aa.