Załącznik do ogłoszenia na dostawę i montaż żaluzji drewnianych w budynku  PUW 
w Rzeszowie przy ul. Pułaskiego 1D

Plan prac montażowych – montaż żaluzji drewnianych w budynku PUW w Rzeszowie przy ulicy Pułaskiego 1 D

I. Etap przygotowawczy

- wizja lokalna i pomiary,

- przeprowadzenie pomiarów wszystkich otworów okiennych przez wykonawcę,

- uzgodnienie dokładnych lokalizacji, sposobu mocowania oraz ewentualnych ograniczeń technicznych z przedstawicielem Zamawiającego,

- opracowanie harmonogramu prac, zaakceptowanego przez Zamawiającego, 
z uwzględnieniem specyfiki pracy Sali dyspozytorów.

Dostawa materiałów:

- transport i dostarczenie żaluzji oraz niezbędnych materiałów montażowych w terminie wcześniej ustalonym z Zamawiającym,

- składowanie materiałów w wyznaczonym miejscu, bez blokowania ciągów komunikacyjnych i wpływu na funkcjonowanie obiektu.

II. Planowany harmonogram montażu

- Montaż w pokojach biurowych:

- prace montażowe prowadzone w pierwszej kolejności, w godzinach uzgodnionych 
z użytkownikami pokoi.

- montaż w tych pomieszczeniach nie wymaga szczególnych środków ostrożności poza standardowym zabezpieczeniem powierzchni i mienia.

- Montaż w Sali dyspozytorów:

Ze względu na ciągłość pracy i charakter operacyjny pomieszczenia, montaż należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi zasadami:

- Środki ostrożności – prace w Sali dyspozytorów

-	harmonogram prac dostosowany do trybu pracy dyspozytorów:

-	prace należy prowadzić w porozumieniu z kierownictwem dyspozytorni,

-	preferowane godziny: mniej obciążone operacyjnie zmiany (np. poranne lub popołudniowe),

-	możliwość wykonania montażu etapami – np. okno po oknie – w celu ograniczenia hałasu i nie zakłócania pracy na wszystkich stanowiskach jednocześnie.

- Zabezpieczenie miejsca pracy:

-	wykorzystanie mat ochronnych, folii malarskich lub innych materiałów zabezpieczających sprzęt komputerowy, biurka, urządzenia i podłogi,

-	zastosowanie narzędzi cichych i bezpyłowych tam, gdzie to możliwe.

- Minimalizacja hałasu i zakłóceń:

-	zakaz użycia narzędzi emitujących hałas powyżej dopuszczalnego  poziomu podczas pracy dyspozytorów.

-	ograniczenie rozmów zespołu montażowego do niezbędnego minimum.

- Obecność osoby nadzorującej:

Podczas prac w Sali dyspozytorów wymagana jest obecność przedstawiciela Zamawiającego lub osoby upoważnionej do reagowania w razie konieczności przerwania lub zmiany trybu pracy.

III. Odbiór prac

- po zakończeniu montażu w każdym pomieszczeniu – sprawdzenie poprawności działania mechanizmu oraz estetyki wykonania,

- ostateczny odbiór prac w obecności przedstawiciela Zamawiającego i sporządzenie protokołu odbioru.