## szkło i drobny sprzęt
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr sprawy: BAD.241.2.4.2022 | [8 empty] | załącznik nr 2d do SWZ
FORMULARZ CENOWY SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Rozdział 4
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Katowicach
Adres: 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 23, tel. 22/255 79 36
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Bionowo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | N-0152 | 38000000-5 | Kolby miarowe z PMP z korkami, poj. 500 ml, klasa A, z nadrukowanym numerem i certyfikatem serii | 1op./4szt. | 1
2 | M-3300 | 38000000-5 | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix, zakres pomiaru pH 0-14 | 1op./100szt. | 1
3 | E-1167 | 38000000-5 | Tygiel z porcelany, średniowysoki, pokryty glazurą, poj. 80 ml, średnica 60 ± 2 mm, wysokość 48 ± 2 mm | 1op./10szt. | 1
4 | E-1151 | 38000000-5 | Tygiel z porcelany, niski, pokryty glazurą, poj. 21 ml, średnica 45 ± 2 mm, wysokość 28 ± 2 mm | 1op./10szt. | 1
5 | S-1344 | 33793000-5 | Lejki ze szkła bromokrzemowego, średnica 75 ± 5 mm, średnica szyjki 9 ± 1 mm, długośc 75 ± 5 mm, | 1szt. | 5
6 | D-1405 | 33793000-5 | Zlewka niska z podziałką i wylewem, ze szkła DURAN, wysokość 80 ± 2 mm, średnica 60 ± 2 mm, poj. 150 ml | 1szt. | 10
7 | S-2054 | 33793000-5 | Zlewka ze szkła bromokrzemowego typu 3.3 z podziałką, wylewem i uchwytem, niska, poj. 1000 ml, średnica 105 ± 5 mm, wysokość 145 ± 5 mm | 1szt. | 1
8 | E-1622 | 38000000-5 | Zlewka z PP z podziałką, wylewem i uchwytem, poj. 500 ml | 1szt. | 1
9 | E-1644 | 38000000-5 | Kuwety jednorazowe z PMMA, typ makro, pojemność 2,5-4,5 ml, długość drogi optycznej 10 mm, obszar zastosowania od 300 nm | 1op./100szt. | 1
10 | K-9319 | 38437110-1 | Końcówki do pipet Thermo Scientific Finntip 1000, pojemność 100-1000 μl | 1op./1000 szt. | 1
11 | K-9491 | 38437110-1 | Końcówki do pipet Thermo Scientific Finntip Flex 200, pojemność 1-200 μl | 1op./1000 szt. | 1
12 | K-9323 | 38437110-1 | Końcówki do pipet Thermo Scientific Finntip 5 ml, pojemność 0,5-5 ml | 1op./500 szt. | 2
13 | K-0078 | 38437110-1 | Końcówki do pipet Brand, pojemność 2-200 μl | 1op./1000 szt. | 1
14 | B-0164 | 33141310-6 | Jednorazowe strzykawki 10/12 ml | 1op./100szt. | 1
15 | B-2565 | 15994200-4 | Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe, typ MN 617 G, średnica 185 ± 5 mm | 1op./100szt. | 1
16 | N-1692 | 33793000-5 | Kolby pomiarowe, klasa A, w kształcie trapezu z korkiem z PE oraz szliem NS, pojemność 10 ml, oznaczenia niezmywalne, oznaczenie partii, certyfikat serii | 1op./2 szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu Linegal Chemicals
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ROTH-E573.1 | 33793000-5 | Łącznik filtracyjny 50/132/50, pasujacy do tygla filtracyjnego, pojemność 50 ml, średnica płytki 40 mm | 1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 112-2890 | 18141000-9 | Rękawice odporne termicznie do temp. 250°C, rozmiar 7 | 1szt. | 2
2 | 552-0309 | 38000000-5 | Płytki TLC, pokryte celulozą typ MN300 | 1op./25 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu Alchem
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 761-486000 | 38000000-5 | Łódeczki do ważenia bezazotowe typ MN 808 o wymiarach 58 ± 2 x 10 ± 2 x 10 ± 2 mm | 1op./100 szt. | 2
2 | 541-4760161 | 38000000-5 | Biureta cyfrowa nakręcana na butelkę pasujaca do gwintu GL45, pojemności 50 ml, osobne przyciski włączania/wyłączania, przerwy, zerowania, możliwość kalibracji bez użycia narządzi, wyposażona w zwrotny zawór odpowietrzajacy, rurkę teleskopową oraz conajmniej jedno okienko, części mające kontakt z odczynnikiem ze szkła borokrzemowego, możliwość miareczkowania kropla po kropli, dokładność (A) dla maksymalnej objętości dozowanej cieczy przy jednym napełnieniu biurety nie gorsza niż 0,06%, współczynnik wariancji (CV) dla maksymalnej objętości dozowanej cieczy przy jednym napełnieniu biurety nie gorszy niż 0,02%, deklaracja zgodności, certyfikat jakości, świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium posiadajace akredytację na zgodność z normą ISO 17025 w zakresie wzorcowania, punkty wzorcowania: min, 50 % i max zakresu biurety, wynik podany z niepewnością pomiaru, wzorcowanie powinno obejmować co najmniej wyznaczenie błędu systematycznego, instrukcja obsługi | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu Chmes
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 3.112.125 | 15994200-4 | Sączki ilościowe, filtracja średnioszybka, beztłuszczowe, typ 389F, średnica 125 ± 5 mm | 1op./100szt. | 1
2 | 3.112.150 | 15994200-4 | Sączki ilościowe, filtracja średnioszybka, beztłuszczowe, typ 389F, średnica 150 ± 5 mm | 1op./100szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu Medlab-Products
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 97-2616-3 | 38000000-5 | Pojemniki na drobny sprzęt laboratoryjny, wymiary 16 ± 0,5 x26 ± 0,5 x 30 ± 0,5 cm, z pokrywą, przeźroczyste, z plexi (PMMA) | 1op./2szt | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu WITKO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LLG-9409199 | 38437110-1 | Końcówki do pipet Brand, pojemność 500-5000 μl | 5op. x 200 szt. | 1
2 | LLG-9411502 | 38437110-1 | Końcówki do pipet Socorex, Qualitix, pojemność 10 ml | 3 op. x 100 szt. | 1
3 | LLG-6226809 | 38437110-1 | Końcówki do pipet Sartorius Optifit, pojemność 10-1000 μl | 10 op./96szt. | 1
4 | LLG-6902461 | 38437110-1 | Końcówki do pipet Sartorius Optifit, pojemność 0,5-200 μl | 10 op./96szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu Merck
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | MPGP02001 | 38000000-5 | Kapsuła/filtr membranowy (dejonizator Millipore Direct-Q 3UV) | 1szt. | 1
2 | 58338 | 38000000-5 | Kolumna HPLC Supelcosil LC-NH2, 5 um; 25x4.6mm do posiadanego chromatografu cieczowego HPLC firmy Shimadzu z detektorem refraktometrycznym, wykorzystywana do oznaczania zawartości cukrów. Metoda została zwalidowana na ww. kolumnie. | 1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu Labindex
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | V945 | 33793000-5 | Vialki zakręcane ND9 z polem do opisu i skalą, oranżowe | 1op./100szt. | 5
2 | SC91191 | 38000000-5 | Nakrętki do vialek ND9, niebieskie, septa z nacięciem | 1op./100szt. | 5
3 | FN2545 | 38000000-5 | Filtry strzykawkowe Nylonowe | 1op./100szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu Shim-pol
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | DRM-r15.b9.s1546 | 38000000-5 | Kolumna HPLC ReproSil-Pur Basic-C18, 5um; 150x4,6mm(1) do posiadanego chromatografu cieczowego Dionex UltiMate 3000 z detektorem DAD, wykorzystywana do oznaczania słodzików i konserwantów, witaminy C, kofeiny, cyklaminianu sodu. | 1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu Labopol
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | K0245 | 38000000-5 | Kapsuła 0,45/0,2 um, część eksploatacyjna do dejonizatora POLWATER DL3 | 1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu ChemLand Odczynnki Sp. z o.o. Sp.k
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 06-584.338 | 38000000-5 | Gilzy ekstrakcyjne celulozowe okrągłodenne o wymiarach 33 ± 2 x 80 ± 2 mm, bez tłuszczu, do stosowania w ekstraktorach Soxhleta | 1op./25szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 4 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy